## смр
Приложение 1.1. к закупочной документации
Спецификация на СМР/ ПИР (Условия заключения договоров по объемам работ)
Номер закупки |  | СКС-2147
[10 empty] | Сроки выполнения работ |  | Цена одной единицы, без НДС (руб.) | Стоимость, без НДС (руб.) | Примечание
№ позиции | № лота | ОКДП2 | ОКВЭД2 | Наименование выполняемых работ | Требования к работам/продукции / ГОСТ | Заказчик | Город выполнения работ | ЕИ | Количество | начало | конец
1 | 1 | 43.99 | 43.99 | Замена двери в помещении электрощитовой производственного здания на дверь с необходимым пределом огнестойкости _УВР | Приложение №1.2 Техническая документация- Дефектная ведомость № СКС-2021-В-3-431; Техническое задание № СКС-2021-В-3-431 | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, ул. 22 Партсъезда,1А | работа | 1 | с даты подписания договора | не более 15 календарных дней | 31870 | 31870
2 | 1 | 43.99 | 43.99 | Замена двери помещения материального склада УВР производственного здания на дверь с необходимым пределом огнестойкости | Приложение №1.2 Техническая документация- Дефектная ведомость № СКС-2021-В-3-432; Техническое задание № СКС-2021-В-3-432 | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, ул. 22 Партсъезда,1А | работа | 1 | с даты подписания договора | не более 15 календарных дней | 30607 | 30607
3 | 1 | 43.99 | 43.99 | Замена дверей помещений вентиляционных камер здания склада хлора УВР на двери с необходимым пределом огнестойкости. | Приложение №1.2 Техническая документация- Дефектная ведомость № СКС-2021-В-3-433; Техническое задание № СКС-2021-В-3-433 | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, ул. 22 Партсъезда,1А | работа | 1 | с даты подписания договора | не более 15 календарных дней | 61896 | 61896
4 | 1 | 43.99 | 43.99 | Капитальный ремонт: замена двери в здании механической мастерской ЦЭВС-2. ул.А.-Овсеенко,48. | Приложение №1.2 Техническая документация- Дефектная ведомость № СКС-2021-В-3-619; Техническое задание № СКС-2021-В-3-619 | ООО "Самарские коммунальные системы" | г. Самара, ул.А.-Овсеенко,48. | работа | 1 | с даты подписания договора | 20 календарных дней | 32859 | 32859
ИТОГО, начальная максимальная цена договора: | [8 empty] | 4 |  |  |  | 157232
Опцион Покупателя |  |  | Заказчик имеет право изменить количество работ в пределах согласованного Опциона: до 50 % в сторону увеличения/ уменьшения от общей стоимости работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением, но не более 50 % в сторону увеличения/уменьшения от общего количества работ, выполняемых Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Приложением. Под Опционом на выполнение работ понимается право Заказчика увеличить или уменьшить сумму выполняемых работ в соответствии с договором и сметами без изменения единичных расценок, указанных в договоре и сметах, при этом изменение перечня выполняемых работ /оказываемых услуг недопустимо. Данное условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения количества Продукции. Срок действия настоящей оферты заканчивается за 30 дней до начала последнего периода выполнения работ согласно графику работ, предусмотренного настоящим Приложением и договором. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке: При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив ему, письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо заявку на использование опциона в сторону увеличения не менее чем за 30 дней до начала этапа выполнения работ согласно графику выполнения работ. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, указанных в соответствующем уведомлении, прекращаются. В заявке на использование опциона Заказчика в сторону увеличения должно быть указано: наименование работы; количество дополнительных работ; срок выполненич; место выполнения. Подрядчик, получивший заявку на использование опциона Заказчика в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от выполнения заявленного Заказчиком дополнительного количества работ по ценам, определенным в договоре и сметных расчетах.