Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1) Какая толщина металла двери? Ответ - 1,5 мм.

2) Цвет двери по RAL? Ответ - RAL7035

3) Кто производитель, марка/модель закрывателя дверного гидравлического рычажного в алюминиевом корпусе? Ответ - модель Punto SD-2040 WH

4)Какие характеристики порога (выпадающий или обычный, его высота)? Ответ - обычный. Характеристика ручки (нержавейка или пластик)? Ответ – нержавейка.

5) Какой цилиндр замка (ключ-ключ, ключ-барашек)? Ответ – ключ-ключ.