Приложение к Договору

№______  от ___________

Отрасль: подземные воды

Местоположение объекта: Самарская область,  г. Самара, Кировский район

пос. Аэропорт-2.

Заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы».

Исполнитель:

Основание для проведения работ: лицензия на пользование недрами СМР 01735 ВР от 28.12.2012г., дополнительное соглашение №2 от 30.05.2019 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение работы: « Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на участке «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод в пос. Аэропорт-2 в Кировском районе г. Самары».

- Основание для проведения работ:

Постановление Правительства РФ от 03.03.2010 г №118 «Об утверждении положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами».

Лицензия на пользование недрами СМР 01735 ВР от 28.12.2012г., дополнительное соглашение №2 от 30.05.2019 г.

Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод №294/О/ПВ ПЗ от 14.12.2020 г.

- Местоположение (пространственные границы) объекта

Приволжский федеральный округ, Самарская область,  г. Самара, Кировский район                     пос. Аэропорт-2.

Географические координаты  участка «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод  в соответствии с лицензией  СМР 01735 ВР от 28.12.2012 г.

| Географические координаты участка недр «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Скважина | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | град | мин | сек | град | мин | сек |
| Скв. 5 | 53 | 15 |  | 50 | 22 |  |
| Скв. 3 | 53 | 15 |  | 50 | 22 |  |
| Скв. 1 | 53 | 15 |  | 50 | 22 |  |
| Скв. 2 | 53 | 15 |  | 50 | 22 |  |

- Целевое назначение работ

Разработка:  «Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на участке «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод в пос. Аэропорт-2 в Кировском районе г. Самары»., в соответствии с Требованиями к структуре проекта водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых  подземных вод». Режим эксплуатации водозабора: 365 дней в году, в течение суток по графику

- Источник финансирования

Средства недропользователя (ООО «Самарские коммунальные системы»).

5. Основные оценочные параметры

Водозабор на участке «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод в пос. Аэропорт-2 находится в промышленной эксплуатации  с 1978 года и  состоит из четырех водозаборных скважин №№1, 3, 5, 2  оборудованных для добычи подземных вод из нижнеказанского водоносного горизонта.

Схема эксплуатации водозабора  четыре скважины в том числе три рабочие, одна резервная.

Максимальный суточный водоотбор составляет до 750 м3/сут, Приказ Минприроды РФ от 27.10.2010 №463 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений подземных вод» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.11.2010 №19018).

6.	Исходные данные для выполнения работ

В состав исходных данных, представленных Исполнителю Заказчиком для составления проектной документации входят:

- материалы отчета о результатах работ по объекту: « Переоценка запасов участка «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод в поселке Аэропорт-2»

- паспорта водозаборных скважин НФС-3 ООО «Самарские коммунальные системы»;

- данные статистической отчетности об эксплуатации водозабора и мониторинге подземных вод;

- проекты зон санитарной охраны.

7.  Формы отчетной документации

По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ передает ЗАКАЗЧИКУ Проект водозабора при пользовании недрами для добычи питьевых подземных вод на участке «Коммунэнерго» Смышляевского месторождения подземных вод в п. Аэропорт-2 в Кировском районе г. Самары в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе. ИСПОЛНИТЕЛЬ совместно с ЗАКАЗЧИКОМ осуществляет сопровождение проекта при его рассмотрении комиссией в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования по Самарской области.

8.  Формы отчетной документации

Начало работ –  01 «июля» 2021 года.

Окончание работ –  25 « декабря» 2021 года.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                   ЗАКАЗЧИК

Директор                                                                 Главный управляющий директор

ООО «___________»                                             ООО «Самарские коммунальные системы»

________________   Ф.И.О.                                _________________  Бирюков В.В.

м.п.                                                                                                м.п.