Добрый день, в ответ на ваш запрос высылаем уточненную информацию:

- В ТЗ указано, что проект необходимо утвердить в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования по Самарской области. Исходя из того, что максимальный суточный водоотбор составляет 750 м3/сут., данный проект должен согласовываться в Департаменте недропользованию по ПФО. Прошу разъяснить данный вопрос.

Ответ-  С учетом суточного объема забора воды (более 500 м3/сут.) проект должен утверждаться в Департаменте недропользованию по ПФО. Исполнителю необходимо выполнить работы, в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями.

- Требуется ли к справке об опыте участника прикладывать копии договоров и актов выполненных работ, аналогичных предмету закупки или справки будет достаточно?

Ответ-  Копии договоров и актов выполненных работ обязательны

- Есть ли в наличии у Заказчика следующие исходные данные, необходимые для выполнения работ:

- Схема водоснабжения предприятия, заверенная руководителем

Ответ - Имеется балансовая схема водопотребления и водоотведения Общества, подписанная руководителем ООО «Самарские коммунальные системы» и согласованная с отделом водных ресурсов по Самарской области НВ БВУ;

- Нормативный расчет водопотребления и водоотведения, заверенный руководителем

Ответ - Имеется балансовая схема водопотребления и водоотведения Общества, подписанная руководителем ООО «Самарские коммунальные системы» и согласованная с отделом водных ресурсов по Самарской области НВ БВУ. Кроме того, имеются данные, обосновывающие потребность в объемах, которые были подготовлены на стадии проведения оценки запасов подземных вод по данному участку;

- Протоколы (последние, не позднее, чем за год) исследований воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 (химический состав воды), договор с организацией, производящей исследования воды

Ответ - Имеются данные и собственная аккредитованная лаборатория.

- Режим эксплуатации скважин (фактический водоотбор по каждой скважине (2-тп «водхоз», ПОД-11); продолжительность работы скважины в сутки, в течение года)

Ответ - 2-тп (водхоз) за 2020г. (в целом по Обществу), ПОТ-11 имеется;

- Ситуационный план расположения водозабора в масштабе 1:500 или 1: 1000 или топосъемка предприятия с указанием скважины. Ответ - имеется;

- Паспорта скважин. Ответ - имеется;

- Документ, удостоверяющий право на землю. Ответ - имеется;

- Договор с организацией на сброс сточных вод

Ответ - ООО «Самарские коммунальные системы» является гарантирующей организацией, эксплуатирует централизованную систему водоотведения и Городские очистные канализационные сооружения;

- Информация о техническом состоянии водозаборных сооружений, в т.ч. насосы, водомеры, водоводы. Основные технические характеристики применяемого оборудования. Паспорта на насосы, водомеры, когда были последние поверки водомеров. Ответ - имеется;

- Структура производственного контроля по обеспечению безопасности при пользовании недрами. Положение об организации и осуществлении производственного контроля.

Ответ - производственный контроль осуществляется в соответствии с программой ведения мониторинга;

- План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности (при наличии) Ответ - имеется;

- Виды и источники воздействия на окружающую среду и оценка последствий их воздействия (если на предприятии есть загрязнители, то какие и их воздействие).

Ответ - объект в настоящее время ставится на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду III категории (на объекте отсутствуют стационарные источники выбросов в атмосферу, сбросов в окружающую среду, объекты размещения отходов;

- Проекты по ООС (ПНООЛР, ПДВ и др.). Перечислить какие, когда и кем разработаны, где зарегистрированы (при наличии)

Ответ - На объекте отсутствуют стационарные источники выбросов в атмосферу, разработка ПНООЛР для объектов III категории не требуется; программу ПЭК планируется разработать в 2021г.;

- Характеристика деятельности предприятия – недропользователя, направление деятельности, и т.п. Ответ – основной вид деятельности ООО «Самарские коммунальные системы»;

- Информация относительно водоразводящих сетей, их состояние, есть ли протечки, какой % износа. Ответ – информация предоставляется по районам г.о. Самара в зависимости от уточнений района;

- Сведения или отчет по ведению мониторинга подземных вод за последний год, справка из ФГУ ТФГИ о сдаче информационного отчета по ведению мониторинга.

Ответ - имеются отчет о ведении мониторинга, отчет по форме 4-ЛС с отметками о приеме ФГУ ТФГИ;

- Отчёт по оценке запасов подземных вод

Ответ - имеется;

- Протокол ТКЗ(ГКЗ) об утверждении запасов подземных вод

Ответ - имеется.