Добрый день, в ответ на ваш запрос высылаем уточненную информацию:

1. Сколько проектов необходимо разработать?

**Ответ - По условиям лицензии в редакции дополнительного соглашения № 2 требуется (п. 4.4 статьи 4 абзац 11) недропользователь должен обеспечить подготовку и утверждение проекта (технологической схемы) эксплуатации водозабора, расположенного на предоставленном участке недр, согласованного в соответствии с законом Российской Федерации «О недрах», не позднее 12 месяцев с даты утверждения результатов государственной экспертизы запасов полезных ископаемых».**

**Исполнитель должен обеспечить выполнение работ с обеспечением требуемого результата, в соответствии с установленными законодательством РФ требованиями*.***

2) Имеется ли действующее санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) на использование водного объекта для питьевых и хозяйственно бытовых целей?

**Ответ -** **В 2017г. в рамках проведения работ по внесению изменений в лицензию такое заключение было получено. В настоящее время, в связи с оформлением лицензии на последующий срок, выполняются работы по получению нового заключения.**