СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                                               Главный управляющий директор

ООО" Самарские коммунальные  системы»

_______________Бирюков В.В.

«_____» ______________ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №СКС-2021-С-652

на выполнение капитального ремонта канализационной камеры № 5 по ул. Старонабережная, 103

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности №20 от 20.02.2020г. т.+7(846) 336-14-02, факс +7(846) 336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Трубопровод канализационный напорный № 1 по ул. Старонабережная, 103 |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Восстановление работоспособности канализационной камеры |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующие: Трубопровод канализационный напорный № 1. Инв. № 4274. Материал - труба сталь диаметром 1200 мм, длиной 5200 п.м.; Год ввода в эксплуатацию 1974 г. |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8.Состав работ | 1. Получение разрешения на производство работ в ГАТИ. 2. Получение временной схемы в ГИБДД. 3. Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту канализационной камеры в соответствии с проектом №.006/2021-4274-АС. 4. Выполнение приемо-сдаточных работ. 5. Закрытие разрешения на производство работ в ГАТИ. |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. 8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование материалов согласно проекту № 006/2021-4274-АС. Работы выполняются силами и материалами подрядчика |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал сварочных работ в котором отражается номер сварочного стыка, исполнитель, оценка качества. - журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов -Исполнительная схема -Акт приемки в эксплуатацию -Сертификаты на применяемые материалы -Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, ОС-3. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | В соответствии с проектом, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Проект № 006/2021-4274-АС |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком и рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (Гранд-СМЕТА) |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с проектом. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с проектом, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | 20 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | См. пункт 11 |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик самостоятельно организовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненных объемов. 3.Работы производятся в застроенной части города. 4.Ограждение мест производства работ выполнять в соответствии с «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве» с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у Заказчика. |

Первый заместитель главного управляющего директора                                                                  Д.С. Ракицкий

Начальник УКСиР                                                                                                                               В.А. Артамонов

Начальник ПТУ                                                                                                                                          Е.С. Фролов

Начальник ЦЭК                                                                                                                                    Д.Е. Юданычев