УТВЕРЖДАЮ

Главный управляющий директор

ООО «Самарские коммунальные системы»

_________________ В.В. Бирюков

«____» ________________2021г.

Техническое задание № СКС-2021-В-3-421

Капитальный ремонт станции катодной защиты с заменой преобразователя                                                    СКЗ на преобразователь безтрансформаторного типа ПКЗ-АР-3-У1

расположенной  по адресу:  г. Самара, ул. Проспект Ленина, 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail: okr@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021г. |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Катодная станция ПКЗ-АР (инв. № 1220101354.12) г. Самара, ул. Проспект Ленина, 2 |
| 4 | Источник финансирования | Себестоимость |
| 5 | Цель и назначение работ | Восстановление защиты стального водовода от коррозии и обеспечение защитного потенциала. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Год ввода в эксплуатацию-1996г. |
| 7 | Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8 | Состав работ | Дефектная ведомость |
| 9 | Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | См. пункт №8 |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Поставка оборудования и материалов подрядчиком. Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей, паспорта на оборудование. |
| 11 | Состав разделов документации и требования к их содержанию | Акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы . |
| 12 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование отклонений в виде актов и протоколов |
| 13 | Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующими нормами и правилами |
| 14 | Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость(приложение). |
| 15 | Требования к сметной документации | Сметная документация рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (ГРАНД-смета) |
| 16 | Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17 | Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19 | Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20 | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами, правилами и другими нормативными документами |
| 22 | Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Не более 30 календарных дней с даты заключения договора |
| 23 | Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1.Сертификаты качества на используемые материалы. 2. Акты на скрытые работы. 3. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3,ОС-3). 4. Протокол измерения сопротивления изоляции кабеля. 5. Паспорта на оборудование. |
| 25 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация -2 экз. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3,ОС-3) -2 экз. 3. ППР – 2 экз. |
| 26 | Дополнительные требования и особые условия | 1. Гарантия качества 5 лет. 2. Работы ведутся на действующем объекте в условиях городской застройки. |

Первый заместитель главного управляющего директора

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                                  Д.С. Ракицкий

Начальник  УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»                                                               В.А. Артамонов

Главный энергетик                                                                                                          С.Л. Нагорный

Начальник СЭЦ                                                                                                                   О.Е. Гришин