|  | УТВЕРЖДАЮ Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» В.В. Бирюков «____»_______________ 2021г. |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № СКС-2021-П-3-658

Капитальный ремонт системы отопления 4-го этажа в здании административном  по адресу: ул Луначарского, 56

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты). | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631601001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021г. т. +7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 e-mail: okr@samcomsys.ru |
| 2 | Основание для проведения работ. | Производственная программа 2021г. |
| 3 | Наименование и местоположение объекта. | Здание административное, ул. Луначарского, 56; инв.№ 388 |
| 4 | Источник финансирования. | Собственные средства. |
| 5 | Цель и назначение работы. | Капитальный ремонт системы отопления в соответствии с нормами САНПиН |
| 6 | Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. | Здание административное г. Самара, ул. Луначарского, 56. Год постройки 1978 г., кирпичное 4-х этажное здание. Трубопроводы отопления из стальных труб. |
| 7 | Режим работы производства. | Односменный режим работы. |
| 8 | Состав работ. | Дефектная ведомость. |
| 9 | Состав и вид работ, выполняемых подрядчиком. | См.п.8. |
| 10 | Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик /подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.). | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Сроки поставки согласно договора генподряда. Гарантия на материалы и оборудование в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| 11 | Состав разделов документации и требования к их содержанию. | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений, подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - Журнал работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - Акт гидравлического испытания. - Акты приемки в эксплуатацию. - Сертификаты качества на используемые материалы |
| 12 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ. | Согласование с заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 13 | Требования к технологическим решениям. | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и другими нормативными документами. |
| 14 | Исходные данные для выполнения работ. | См п.8. |
| 15 | Требования к сметной документации. | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16 | Требования к природоохранным мероприятиям. | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и другими нормативными документами. Обязательное условие - полная уборка и утилизация непригодных материалов. |
| 17 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | В соответствии с составом работ п.8 и действующими нормами и правилами, и др. нормативными документами. |
| 18 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | Не требуется. |
| 19 | Технические требования к технологическому оборудованию. | Не требуется. |
| 20 | Требования по утилизации (захоронению) отходов. | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской оборы и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС). | В соответствии с действующими федеральными законами, нормами и правилами, и др. нормативными документами. |
| 22 | Сроки выполнения работ (по основным этапам). | 15 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23 | Требования по согласованию проектной документации. | Не требуется. |
| 24 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику. | Акты испытаний, исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы и оборудование, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), ППР |
| 25 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику. | 1.Сертификаты качества на используемые материалы, паспорта на оборудование . 2.Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 2 экз. 3.Исполнительная документация - 2экз. 4.ППР-2экз. |
| 26 | Дополнительные требования и особые условия. | 1. Гарантия качества пять лет. 2. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовать. 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства |

Первый заместитель                                                   _________________     Ракицкий Д.С.

главного управляющего директора

Начальник УКСиР                                                           _________________    Артамонов В.А.

Зав. хозяйством                                                                 _________________   Аитова И.Н.