«Утверждаю»

начальник АТЦ ООО «СКС»

______________/П.В. Иванов/

«___»____________2021 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и установку кондиционеров

1. Наименование поставляемых товаров: Кондиционеры

2. Количество поставляемых товаров: 7 шт.

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставщик должен осуществить монтаж оборудования в помещениях Заказчика.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

4.  Место поставки и установки товара: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Ставропольская, 35, административное здание гаража инв. № 216.

5. Условия поставки товара: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств. Год производства закупаемой техники должен быть не ранее 2021 года.

Товар должен быть в технически исправном состоянии.

Все необходимые сведения должны быть на русском языке (или сопровождаться переводом на русский язык).

Качество и безопасность поставляемой техники должны  соответствовать действующим стандартам и техническим условиям,  в соответствии с действующим  российским законодательством.

Цена товара включает в себя стоимость товара, стоимость материалов, стоимость монтажа в помещениях Заказчика, транспортные расходы по доставке товара до места передачи Заказчику и других обязательных платежей и сопутствующих расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

Поставка Товара до места передачи его Заказчику производится силами и за счет Поставщика. Поставка Товара считается выполненной после подписания Заказчиком товарно-транспортных накладных  представленной Поставщиком и Акта приема-передачи товара.

6. Требования по передаче заказчику документов при поставке товаров:

- инструкцию по эксплуатации;

- паспорт;

- акт-приема передачи товара;

- товарную накладную и счет-фактуру на оборудование;

- акт выполненных работ;

Документы должны быть выписаны на имя Заказчика.

7. Требования к гарантии качества: заводская гарантия составляет: 12 месяца с момента поставки.

8. Требование к Поставщику: Поставщик должен быть официальным дилером по продаже данной техники.

9. Технические характеристики:

| 1. | Характеристики товара | Кондиционер для площади помещения не более 20 кв.м с режимом охлаждения, обогрева и осушения. Мощность охлаждения не более 2,2 кВт; мощность обогрева не более 2,3 кВт; класс энергоэффективности «А»; пульт ДУ; цвет – белый |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наружный блок | Уровень шума не более 55 дБ |
| 3. | Внутренний блок | Уровень шума не более 32 дБ; индикация – включение, режим работы, температура, неисправность. |
| 4. | Монтаж | Установка кондиционеров с трассой подключения не более 6м |