## Ресурсная смета 14 граф
Приложение № ____ к договору № _________ от __________________ 2021 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Самарские коммунальные системы"
Главный управляющий директор
______________ | [8 empty] | _______________ В.В. Бирюков
" _____ " ________________ 2021 г. | [8 empty] | ______ _______________2021 г.
НФС-1 (инв.№185)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № СКС-2021-В-3-78
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт: внутренних помещений здания насосной станции 1 подъёма
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость №СКС-2021-В-3-78
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________811,748 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________180,061 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________864,19 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II кв. 2021г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Комната обслуживающего персонала МДП
1 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (3546 руб.): 80% от ФОТ (4432 руб.) СП (2216 руб.): 50% от ФОТ (4432 руб.) | 100 м2 |  | 0,28 28 / 100 | 17767.83 | 4975 | 4418 | 31 | 14 | 526 | 21.19 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 75.69 | 21.19 | 208.46 | 4417.27 | 4417.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.04
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.03 | 446.62 | 13.4 |  | 13.4 | 9.77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.02 | 1087.18 | 21.74 |  | 21.74 | 5.59
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.308 | 380.99 | 117.34 |  |  |  | 117.34
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.05 | 30.83 | 1.54 |  |  |  | 1.54
| 5. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.001 | 1102.51 | 1.1 |  |  |  | 1.1
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0219 | 0.006
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0107 | 0.003 | 38959.52 | 116.88 |  |  |  | 116.88
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0496 | 0.014 | 20875.79 | 292.26 |  |  |  | 292.26
2 | ФССЦ-14.4.02.04-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | т |  | 0,006 | 49556.99 | 297 |  |  |  | 297
3 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (998 руб.): 80% от ФОТ (1247 руб.) СП (624 руб.): 50% от ФОТ (1247 руб.) | 100 м2 |  | 0,229 22,9 / 100 | 6565.35 | 1503 | 1236 | 25 | 11 | 242 | 5.93 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 5.93 | 208.46 | 1236.17 | 1236.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.04
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.02 | 446.62 | 8.93 |  | 8.93 | 6.51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.055 | 31.93 | 1.76 |  |  |  | 1.76
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 1.17 | 16.05 | 18.78 |  |  |  | 18.78
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.006 | 9126.35 | 54.76 |  |  |  | 54.76
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.183 | 380.99 | 69.72 |  |  |  | 69.72
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.001 | 1102.51 | 1.1 |  |  |  | 1.1
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.921 | 68.2 | 62.81 |  |  |  | 62.81
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.016
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.002 | 20875.79 | 41.75 |  |  |  | 41.75
4 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,016 | 70828.57 | 1133 |  |  |  | 1133
5 | ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (1467 руб.): 80% от ФОТ (1834 руб.) СП (917 руб.): 50% от ФОТ (1834 руб.) | 100 м2 |  | 0,273 27,3 / 100 | 8150.1 | 2225 | 1821 | 30 | 13 | 374 | 8.74 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 32 | 8.74 | 208.46 | 1821.94 | 1821.94
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.04
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.03 | 446.62 | 13.4 |  | 13.4 | 9.77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.02 | 1087.18 | 21.74 |  | 21.74 | 5.59
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.066 | 31.93 | 2.11 |  |  |  | 2.11
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 1.39 | 16.05 | 22.31 |  |  |  | 22.31
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.007 | 9126.35 | 63.88 |  |  |  | 63.88
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 0.437 | 380.99 | 166.49 |  |  |  | 166.49
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.001 | 1102.51 | 1.1 |  |  |  | 1.1
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 1.1 | 68.2 | 75.02 |  |  |  | 75.02
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.019
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0076 | 0.002 | 20875.79 | 41.75 |  |  |  | 41.75
6 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,019 | 70828.57 | 1346 |  |  |  | 1346
7 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов НР (102 руб.): 80% от ФОТ (128 руб.) СП (87 руб.): 68% от ФОТ (128 руб.) | 100 м |  | 0,18 18 / 100 | 709.97 | 128 | 128 |  |  |  | 0.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 3.77 | 0.68 | 188.32 | 128.06 | 128.06
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.02
8 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР (507 руб.): 80% от ФОТ (634 руб.) СП (431 руб.): 68% от ФОТ (634 руб.) | 100 м2 |  | 0,29 29 / 100 | 2203.02 | 639 | 622 | 17 | 12 |  | 3.3 | 0.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 11.39 | 3.3 | 188.32 | 621.46 | 621.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.04
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.13 | 0.04 | 446.62 | 17.86 |  | 17.86 | 13.02
Н | 2. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.47 | 0.136
9 | ФЕРр57-8-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок НР (498 руб.): 80% от ФОТ (623 руб.) СП (424 руб.): 68% от ФОТ (623 руб.) | 100 м2 |  | 0,05 5 / 100 | 42678.16 | 2134 | 606 | 49 | 17 | 1479 | 3.1 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,4) | чел.-ч | 62.07 | 3.1 | 195.27 | 605.34 | 605.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.17 | 0.06
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.47 | 0.02 | 446.62 | 8.93 |  | 8.93 | 6.51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 0.04 | 1087.18 | 43.49 |  | 43.49 | 11.18
| 3. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.013 | 0.001 | 73719.16 | 73.72 |  |  |  | 73.72
| 4. 11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 4.2 | 0.21 | 6816.3 | 1431.42 |  |  |  | 1431.42
Н | 5. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.86 | 0.093
10 | ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков НР (34 руб.): 80% от ФОТ (43 руб.) СП (29 руб.): 68% от ФОТ (43 руб.) | 100 м2 |  | 0,03 3 / 100 | 1444.41 | 43 | 43 |  |  |  | 0.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 7.67 | 0.23 | 188.32 | 43.31 | 43.31
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.021
11 | ФЕР11-01-053-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3030 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2730 руб.) СП (1747 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2730 руб.) | 100 м2 |  | 0,29 29 / 100 | 62816.21 | 18217 | 2090 | 2324 | 640 | 13803 | 10.6 | 2.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 36.5585 | 10.6 | 197.18 | 2090.11 | 2090.11
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.975 | 2.6
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1625 | 0.05 | 446.62 | 22.33 |  | 22.33 | 16.28
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.4375 | 0.13 | 1087.18 | 141.33 |  | 141.33 | 36.34
| 3. 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 8.375 | 2.43 | 891.34 | 2165.96 |  | 2165.96 | 589.47
| 4. 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0018 | 0.001 | 138323.15 | 138.32 |  |  |  | 138.32
З | 5. ФССЦ-11.2.11.04-0049 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 8 мм | м3 | 1.24 | 0.36 | 38181.81 | 13745.45 |  |  |  | 13745.45
Уд | 6. 11.2.11.04-0052 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм | м3 | 1.24 | 0.36
12 | ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2432 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2191 руб.) СП (1402 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2191 руб.) | 100 м2 |  | 0,29 29 / 100 | 8265.15 | 2397 | 2102 | 295 | 89 |  | 10.48 | 0.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 36.1215 | 10.48 | 200.65 | 2102.81 | 2102.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.025 | 0.3
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.425 | 0.12 | 446.62 | 53.59 |  | 53.59 | 39.06
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.6 | 0.17 | 1087.18 | 184.82 |  | 184.82 | 47.52
| 3. 91.21.22-193 | Машины для сварки линолеума | маш.час | 6.625 | 1.92 | 26.45 | 50.78 |  | 50.78
Н | 4. 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 | 29.6
Н | 5. 01.7.06.03 | Лента полимерная | 100 м | 0.68 | 0.197
13 | ФССЦ-01.6.03.04-0122 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) | м2 |  | 30 29,6 | 1111.51 | 33345 |  |  |  | 33345
14 | ФССЦ-01.7.06.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м |  | 0,197 19,7 / 100 | 689 | 136 |  |  |  | 136
15 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (342 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (308 руб.) СП (197 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (308 руб.) | 100 м |  | 0,18 18 / 100 | 3015.38 | 543 | 306 | 8 | 2 | 229 | 1.38 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 7.682 | 1.38 | 221.65 | 305.88 | 305.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.01
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.00625 |  | 446.62
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.0375 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.15.04-0048 | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм | 100 шт | 2.63 | 0.473 | 140 | 66.22 |  |  |  | 66.22
| 4. 01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм | 1000 шт | 0.263 | 0.047 | 926 | 43.52 |  |  |  | 43.52
Н | 5. 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 | 18.2
| 6. 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм | 100 шт | 0.08 | 0.014 | 700 | 9.8 |  |  |  | 9.8
| 7. 11.3.03.14-0011 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм | 100 шт | 0.08 | 0.014 | 700 | 9.8 |  |  |  | 9.8
| 8. 11.3.03.14-0021 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.4 | 0.072 | 949 | 68.33 |  |  |  | 68.33
| 9. 11.3.03.14-0031 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | 0.013 | 1184 | 15.39 |  |  |  | 15.39
| 10. 11.3.03.14-0033 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0.07 | 0.013 | 1184 | 15.39 |  |  |  | 15.39
16 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 19х48 мм | м |  | 18,2 | 59.64 | 1085 |  |  |  | 1085
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 70146 | 13372 | 2779 | 798 | 53995 | 65.63 | 3.13
Накладные расходы | [6 empty] | 12956
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 8941) (Поз. 1, 3, 5, 7-10) | [6 empty] | 7152
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 5229) (Поз. 11-12, 15) | [6 empty] | 5804
Сметная прибыль | [6 empty] | 8075
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 7513) (Поз. 1, 3, 5) | [6 empty] | 3757
68% ФОТ (от 1428) (Поз. 7-10) | [6 empty] | 971
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 5229) (Поз. 11-12, 15) | [6 empty] | 3347
Итого по разделу 1 Комната обслуживающего персонала МДП | [6 empty] | 91177 |  |  |  |  | 65.63 | 3.13
Раздел 2. Лифтовое помещение
17 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (2229 руб.): 80% от ФОТ (2786 руб.) СП (1393 руб.): 50% от ФОТ (2786 руб.) | 100 м2 |  | 0,176 17,6 / 100 | 17767.83 | 3127 | 2777 | 19 | 9 | 331 | 13.32 | 0.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 75.69 | 13.32 | 208.46 | 2776.69 | 2776.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.03
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.02 | 446.62 | 8.93 |  | 8.93 | 6.51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.194 | 380.99 | 73.91 |  |  |  | 73.91
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.032 | 30.83 | 0.99 |  |  |  | 0.99
| 5. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 |  | 1102.51
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0219 | 0.004
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0107 | 0.002 | 38959.52 | 77.92 |  |  |  | 77.92
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0496 | 0.009 | 20875.79 | 187.88 |  |  |  | 187.88
18 | ФССЦ-14.4.02.04-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | т |  | 0,004 | 49556.99 | 198 |  |  |  | 198
19 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (654 руб.): 80% от ФОТ (817 руб.) СП (409 руб.): 50% от ФОТ (817 руб.) | 100 м2 |  | 0,15 15 / 100 | 6565.35 | 985 | 810 | 16 | 7 | 159 | 3.89 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 3.89 | 208.46 | 810.91 | 810.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.02
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.02 | 446.62 | 8.93 |  | 8.93 | 6.51
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.036 | 31.93 | 1.15 |  |  |  | 1.15
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.765 | 16.05 | 12.28 |  |  |  | 12.28
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.004 | 9126.35 | 36.51 |  |  |  | 36.51
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.12 | 380.99 | 45.72 |  |  |  | 45.72
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.001 | 1102.51 | 1.1 |  |  |  | 1.1
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.603 | 68.2 | 41.12 |  |  |  | 41.12
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.011
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.001 | 20875.79 | 20.88 |  |  |  | 20.88
20 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,011 | 70828.57 | 779 |  |  |  | 779
21 | ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (473 руб.): 80% от ФОТ (591 руб.) СП (296 руб.): 50% от ФОТ (591 руб.) | 100 м2 |  | 0,088 8,8 / 100 | 8150.1 | 717 | 587 | 10 | 4 | 120 | 2.82 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 32 | 2.82 | 208.46 | 587.86 | 587.86
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.01
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 446.62 | 4.47 |  | 4.47 | 3.26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.021 | 31.93 | 0.67 |  |  |  | 0.67
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.449 | 16.05 | 7.21 |  |  |  | 7.21
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.002 | 9126.35 | 18.25 |  |  |  | 18.25
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 0.141 | 380.99 | 53.72 |  |  |  | 53.72
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 |  | 1102.51
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.354 | 68.2 | 24.14 |  |  |  | 24.14
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.006
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0076 | 0.001 | 20875.79 | 20.88 |  |  |  | 20.88
22 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,006 | 70828.57 | 425 |  |  |  | 425
23 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие дверных полотен НР (108 руб.): 82% от ФОТ (132 руб.) СП (82 руб.): 62% от ФОТ (132 руб.) | 100 м2 |  | 0,019 1,9 / 100 | 6958.14 | 132 | 132 |  |  |  | 0.69
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 36.28 | 0.69 | 191.79 | 132.34 | 132.34
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.022
24 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (285 руб.): 82% от ФОТ (347 руб.) СП (215 руб.): 62% от ФОТ (347 руб.) | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 | 35807.04 | 358 | 347 | 11 |  |  | 1.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 179.3 | 1.79 | 193.53 | 346.42 | 346.42
| 1. ТСЭМ-91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 3.97 | 0.04 | 246.67 | 9.87 |  | 9.87
| 2. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 7.93 | 0.08 | 16.12 | 1.29 |  | 1.29
Н | 3. 999-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 | 0.105
25 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (565 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (533 руб.) СП (288 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (533 руб.) | 100 м2 |  | 0,019 1,9 / 100 | 57666.06 | 1096 | 434 | 344 | 99 | 318 | 1.96 | 0.31
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 102.9595 | 1.96 | 221.65 | 434.43 | 434.43
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.3 | 0.31
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 12.1125 | 0.23 | 1024.41 | 235.61 |  | 235.61 | 74.87
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.9 | 0.04 | 1700.31 | 68.01 |  | 68.01 | 13.02
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.2875 | 0.04 | 1087.18 | 43.49 |  | 43.49 | 11.18
Н | 4. 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00413 |  | 73719.16
| 6. 04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 | м3 | 0.105 | 0.002 | 2211.71 | 4.42 |  |  |  | 4.42
| 7. 08.1.02.25-0031 | Ерш металлический строительный | кг | 37.5 | 0.713 | 208.7 | 148.8 |  |  |  | 148.8
| 8. 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.08 | 0.002 | 5482.08 | 10.96 |  |  |  | 10.96
Н | 9. 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 | 1.9
| 10. 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 32.4 | 0.616 | 244.38 | 150.54 |  |  |  | 150.54
26 | Стоимость дверей Финских | Дверь однопольная глухая ДГ 21-9 Финская серая с четвертью + порог+замок + ручка + петли (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Информационно-справочные материалы 1 квартал 21, раздел 5.2, код 6.02.03Транспортные расходы МАТ=1,0158) | компл |  | 1 | 6173,52 7150/1,2 | 6174 |  |  |  | 6174
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 13991 | 5087 | 400 | 119 | 8504 | 24.47 | 0.37
Накладные расходы | [6 empty] | 4313
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 4194) (Поз. 17, 19, 21) | [6 empty] | 3355
82% ФОТ (от 479) (Поз. 23-24) | [6 empty] | 393
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 533) (Поз. 25) | [6 empty] | 565
Сметная прибыль | [6 empty] | 2682
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 4194) (Поз. 17, 19, 21) | [6 empty] | 2097
62% ФОТ (от 479) (Поз. 23-24) | [6 empty] | 297
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 533) (Поз. 25) | [6 empty] | 288
Итого по разделу 2 Лифтовое помещение | [6 empty] | 20986 |  |  |  |  | 24.47 | 0.37
Раздел 3. Туалет
27 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (305 руб.): 80% от ФОТ (381 руб.) СП (191 руб.): 50% от ФОТ (381 руб.) | 100 м2 |  | 0,07 7 / 100 | 6565.35 | 460 | 378 | 8 | 3 | 74 | 1.81 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 1.81 | 208.46 | 377.31 | 377.31
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.01
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 446.62 | 4.47 |  | 4.47 | 3.26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 |  | 1087.18
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.017 | 31.93 | 0.54 |  |  |  | 0.54
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.357 | 16.05 | 5.73 |  |  |  | 5.73
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.002 | 9126.35 | 18.25 |  |  |  | 18.25
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.056 | 380.99 | 21.34 |  |  |  | 21.34
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 |  | 1102.51
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.281 | 68.2 | 19.16 |  |  |  | 19.16
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.005
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.001 | 20875.79 | 20.88 |  |  |  | 20.88
28 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,005 | 70828.57 | 354 |  |  |  | 354
29 | ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (296 руб.): 80% от ФОТ (370 руб.) СП (185 руб.): 50% от ФОТ (370 руб.) | 100 м2 |  | 0,055 5,5 / 100 | 8150.1 | 448 | 367 | 6 | 3 | 75 | 1.76 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 32 | 1.76 | 208.46 | 366.89 | 366.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.01
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 446.62 | 4.47 |  | 4.47 | 3.26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 |  | 1087.18
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.013 | 31.93 | 0.42 |  |  |  | 0.42
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.281 | 16.05 | 4.51 |  |  |  | 4.51
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.001 | 9126.35 | 9.13 |  |  |  | 9.13
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 0.088 | 380.99 | 33.53 |  |  |  | 33.53
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 |  | 1102.51
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.221 | 68.2 | 15.07 |  |  |  | 15.07
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.004
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0076 |  | 20875.79
30 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,004 | 70828.57 | 283 |  |  |  | 283
31 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие дверных полотен НР (276 руб.): 82% от ФОТ (336 руб.) СП (208 руб.): 62% от ФОТ (336 руб.) | 100 м2 |  | 0,0483 4,83 / 100 | 6958.14 | 336 | 336 |  |  |  | 1.75
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 36.28 | 1.75 | 191.79 | 335.63 | 335.63
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.057
32 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие наличников НР (66 руб.): 82% от ФОТ (81 руб.) СП (50 руб.): 62% от ФОТ (81 руб.) | 100 м |  | 0,1 10 / 100 | 807.44 | 81 | 81 |  |  |  | 0.42
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 4.21 | 0.42 | 191.79 | 80.55 | 80.55
Н | 1. 999-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 | 0.04
33 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (854 руб.): 82% от ФОТ (1041 руб.) СП (645 руб.): 62% от ФОТ (1041 руб.) | 100 шт |  | 0,03 3 / 100 | 35807.04 | 1074 | 1041 | 33 |  |  | 5.38
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,3) | чел.-ч | 179.3 | 5.38 | 193.53 | 1041.19 | 1041.19
| 1. ТСЭМ-91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.час | 3.97 | 0.12 | 246.67 | 29.6 |  | 29.6
| 2. 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 7.93 | 0.24 | 16.12 | 3.87 |  | 3.87
Н | 3. 999-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 | 0.315
34 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1434 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (1353 руб.) СП (731 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1353 руб.) | 100 м2 |  | 0,0483 4,83 / 100 | 57666.06 | 2785 | 1102 | 875 | 251 | 808 | 4.97 | 0.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 102.9595 | 4.97 | 221.65 | 1101.6 | 1101.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.3 | 0.79
| 1. 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 12.1125 | 0.59 | 1024.41 | 604.4 |  | 604.4 | 192.07
| 2. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.9 | 0.09 | 1700.31 | 153.03 |  | 153.03 | 29.3
| 3. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.2875 | 0.11 | 1087.18 | 119.59 |  | 119.59 | 30.75
Н | 4. 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл
| 5. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00413 |  | 73719.16
| 6. 04.3.01.07-0011 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 | м3 | 0.105 | 0.005 | 2211.71 | 11.06 |  |  |  | 11.06
| 7. 08.1.02.25-0031 | Ерш металлический строительный | кг | 37.5 | 1.81 | 208.7 | 377.75 |  |  |  | 377.75
| 8. 11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.08 | 0.004 | 5482.08 | 21.93 |  |  |  | 21.93
Н | 9. 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 | 4.83
| 10. 14.5.01.10-0003 | Пена монтажная | л | 32.4 | 1.56 | 244.38 | 381.23 |  |  |  | 381.23
35 | КП | Дверь КАПЕЛЬ ДГ21-8 гладкая с коробом, ручкой, двумя петлями, замком,цилиндром и накладкой шпингалетом, добором, доводчиком и (Цена: 8 400+ 450 + 140 + 350 + 250 + 200 =9 790 руб) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Информационно-справочные материалы 1 квартал 21, раздел 5.2, код 6.02.03Транспортные расходы МАТ=1,0158) | к-т |  | 2 | 8452,98 9790/1,2 | 16906 |  |  |  | 16906
36 | КП | Дверь КАПЕЛЬ ДГ21-8 гладкая с коробом, ручкой, двумя петлями, замком,цилиндром и накладкой шпингалетом, добором, доводчиком и (Цена: 8 400+ 450 + 140 + 350 + 250 + 200 =9 790 руб) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Информационно-справочные материалы 1 квартал 21, раздел 5.2, код 6.02.03Транспортные расходы МАТ=1,0158) | к-т |  | 1 | 8452,98 9790/1,2 | 8453 |  |  |  | 8453
37 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Установка и крепление наличников (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (189 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (178 руб.) СП (96 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (178 руб.) | 100 м |  | 0,1 10 / 100 | 1879.95 | 188 | 177 | 5 | 1 | 6 | 0.9 | 0.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 8.993 | 0.9 | 197.18 | 177.46 | 177.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.01
| 1. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.05 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 2. 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00071 |  | 73719.16
Н | 3. 11.1.01.10 | Наличники | м | 112 | 11.2
38 | КП | Наличник (1шт.=2,17м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); Информационно-справочные материалы 1 квартал 21, раздел 5.2, код 6.02.03Транспортные расходы МАТ=1,0158) | шт |  | 5 | 215,85 250/1,2 | 1079 |  |  |  | 1079
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 32447 | 3482 | 927 | 258 | 28038 | 16.99 | 0.82
Накладные расходы | [6 empty] | 3420
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 751) (Поз. 27, 29) | [6 empty] | 601
82% ФОТ (от 1458) (Поз. 31-33) | [6 empty] | 1196
106% = 118%*0,9 ФОТ (от 1531) (Поз. 34, 37) | [6 empty] | 1623
Сметная прибыль | [6 empty] | 2107
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 751) (Поз. 27, 29) | [6 empty] | 376
62% ФОТ (от 1458) (Поз. 31-33) | [6 empty] | 904
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 1531) (Поз. 34, 37) | [6 empty] | 827
Итого по разделу 3 Туалет | [6 empty] | 37974 |  |  |  |  | 16.99 | 0.82
Раздел 4. Комната сменных электриков
39 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (3634 руб.): 80% от ФОТ (4542 руб.) СП (2271 руб.): 50% от ФОТ (4542 руб.) | 100 м2 |  | 0,287 28,7 / 100 | 17767.83 | 5099 | 4528 | 32 | 14 | 539 | 21.72 | 0.05
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 75.69 | 21.72 | 208.46 | 4527.75 | 4527.75
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.05
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.03 | 446.62 | 13.4 |  | 13.4 | 9.77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.02 | 1087.18 | 21.74 |  | 21.74 | 5.59
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 0.316 | 380.99 | 120.39 |  |  |  | 120.39
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.052 | 30.83 | 1.6 |  |  |  | 1.6
| 5. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.001 | 1102.51 | 1.1 |  |  |  | 1.1
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0219 | 0.006
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0107 | 0.003 | 38959.52 | 116.88 |  |  |  | 116.88
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0496 | 0.014 | 20875.79 | 292.26 |  |  |  | 292.26
40 | ФССЦ-14.4.02.04-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | т |  | 0,006 | 49556.99 | 297 |  |  |  | 297
41 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (436 руб.): 80% от ФОТ (545 руб.) СП (273 руб.): 50% от ФОТ (545 руб.) | 100 м2 |  | 0,1 10 / 100 | 6565.35 | 657 | 540 | 11 | 5 | 106 | 2.59 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 2.59 | 208.46 | 539.91 | 539.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.02
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 446.62 | 4.47 |  | 4.47 | 3.26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.024 | 31.93 | 0.77 |  |  |  | 0.77
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.51 | 16.05 | 8.19 |  |  |  | 8.19
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.003 | 9126.35 | 27.38 |  |  |  | 27.38
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.08 | 380.99 | 30.48 |  |  |  | 30.48
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 |  | 1102.51
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.402 | 68.2 | 27.42 |  |  |  | 27.42
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.007
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.001 | 20875.79 | 20.88 |  |  |  | 20.88
42 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,007 | 70828.57 | 496 |  |  |  | 496
43 | ФЕРр62-17-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% НР (538 руб.): 80% от ФОТ (672 руб.) СП (336 руб.): 50% от ФОТ (672 руб.) | 100 м2 |  | 0,1 10 / 100 | 8150.1 | 815 | 667 | 11 | 5 | 137 | 3.2 | 0.02
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 32 | 3.2 | 208.46 | 667.07 | 667.07
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.02
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.01 | 446.62 | 4.47 |  | 4.47 | 3.26
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.01 | 1087.18 | 10.87 |  | 10.87 | 2.8
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.024 | 31.93 | 0.77 |  |  |  | 0.77
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 0.51 | 16.05 | 8.19 |  |  |  | 8.19
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.003 | 9126.35 | 27.38 |  |  |  | 27.38
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.6 | 0.16 | 380.99 | 60.96 |  |  |  | 60.96
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 |  | 1102.51
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 0.402 | 68.2 | 27.42 |  |  |  | 27.42
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.007
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0076 | 0.001 | 20875.79 | 20.88 |  |  |  | 20.88
44 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,007 | 70828.57 | 496 |  |  |  | 496
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 7860 | 5735 | 54 | 24 | 2071 | 27.51 | 0.09
Накладные расходы | [6 empty] | 4607
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 5759) (Поз. 39, 41, 43) | [6 empty] | 4607
Сметная прибыль | [6 empty] | 2880
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 5759) (Поз. 39, 41, 43) | [6 empty] | 2880
Итого по разделу 4 Комната сменных электриков | [6 empty] | 15347 |  |  |  |  | 27.51 | 0.09
Раздел 5. Машинный зал 5 этаж
45 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (25325 руб.): 80% от ФОТ (31656 руб.) СП (15828 руб.): 50% от ФОТ (31656 руб.) | 100 м2 |  | 2 200 / 100 | 17767.83 | 35536 | 31557 | 220 | 99 | 3759 | 151.38 | 0.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 75.69 | 151.38 | 208.46 | 31556.67 | 31556.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.32
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.2 | 446.62 | 89.32 |  | 89.32 | 65.11
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.12 | 1087.18 | 130.46 |  | 130.46 | 33.54
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 2.2 | 380.99 | 838.18 |  |  |  | 838.18
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.36 | 30.83 | 11.1 |  |  |  | 11.1
| 5. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.005 | 1102.51 | 5.51 |  |  |  | 5.51
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0219 | 0.044
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0107 | 0.021 | 38959.52 | 818.15 |  |  |  | 818.15
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0496 | 0.099 | 20875.79 | 2066.7 |  |  |  | 2066.7
46 | ФССЦ-14.4.02.04-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | т |  | 0,044 | 49556.99 | 2181 |  |  |  | 2181
47 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (13076 руб.): 80% от ФОТ (16345 руб.) СП (8173 руб.): 50% от ФОТ (16345 руб.) | 100 м2 |  | 3 300 / 100 | 6565.35 | 19696 | 16197 | 330 | 148 | 3169 | 77.7 | 0.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 77.7 | 208.46 | 16197.34 | 16197.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.48
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.3 | 446.62 | 133.99 |  | 133.99 | 97.66
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.18 | 1087.18 | 195.69 |  | 195.69 | 50.31
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.72 | 31.93 | 22.99 |  |  |  | 22.99
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 15.3 | 16.05 | 245.57 |  |  |  | 245.57
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.077 | 9126.35 | 702.73 |  |  |  | 702.73
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 2.4 | 380.99 | 914.38 |  |  |  | 914.38
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.013 | 1102.51 | 14.33 |  |  |  | 14.33
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 12.1 | 68.2 | 825.22 |  |  |  | 825.22
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.213
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.022 | 20875.79 | 459.27 |  |  |  | 459.27
48 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,213 | 70828.57 | 15086 |  |  |  | 15086
49 | ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных НР (3290 руб.): 79% от ФОТ (4164 руб.) СП (2082 руб.): 50% от ФОТ (4164 руб.) | 100 м2 |  | 0,05 5 / 100 | 99108.53 | 4955 | 4145 | 26 | 19 | 784 | 19.15 | 0.06
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,4) | чел.-ч | 383.06 | 19.15 | 216.44 | 4144.83 | 4144.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 0.06
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1.16 | 0.06 | 446.62 | 26.8 |  | 26.8 | 19.53
| 2. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.018 | 31.93 | 0.57 |  |  |  | 0.57
| 3. 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.22 | 3561.31 | 783.49 |  |  |  | 783.49
Н | 4. 999-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 0.405
50 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5269 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (4747 руб.) СП (3038 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4747 руб.) | 100 м2 |  | 0,5 50 / 100 | 10688.63 | 5344 | 4411 | 877 | 336 | 56 | 23 | 1.21
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 46 | 23 | 191.79 | 4411.17 | 4411.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.4125 | 1.21
| 1. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1.375 | 0.69 | 917.7 | 633.21 |  | 633.21 | 167.38
| 2. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1.0375 | 0.52 | 446.62 | 232.24 |  | 232.24 | 169.28
| 3. 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 4.2625 | 2.13 | 2.29 | 4.88 |  | 4.88
| 4. 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 0.875 | 0.44 | 22.36 | 9.84 |  | 9.84
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.75 | 31.93 | 55.88 |  |  |  | 55.88
Н | 6. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 3.06 | 1.53
51 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01_до толщ.слоя 100мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до толщ.слоя 100мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) НР (2383 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2147 руб.) СП (1374 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2147 руб.) | 100 м2 |  | 0,5 50 / 100 | 4724.36 | 2362 | 1606 | 756 | 541 |  | 8.37 | 1.66
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 16.744 | 8.37 | 191.79 | 1605.28 | 1605.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.325 | 1.66
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 3.325 | 1.66 | 446.62 | 741.39 |  | 741.39 | 540.4
| 2. 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 12.25 | 6.13 | 2.29 | 14.04 |  | 14.04
Н | 3. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 7.14 | 3.57
52 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 |  | 5,1 1,53+3,57 | 3541.49 | 18062 |  |  |  | 18062
53 | ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (549 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (578 руб.) СП (318 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (578 руб.) | т |  | 0.194 | 5550.49 | 1077 | 553 | 115 | 25 | 409 | 2.59 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 13.34 | 2.59 | 213.84 | 553.85 | 553.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4375 | 0.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.1875 | 0.04 | 1700.31 | 68.01 |  | 68.01 | 13.02
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.25 | 0.05 | 1087.18 | 54.36 |  | 54.36 | 13.98
| 3. 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.028 | 0.005 | 75259.43 | 376.3 |  |  |  | 376.3
Н | 4. 08.4.03.03 | Арматура | т | 1 | 0.194
54 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т |  | 0,194 | 58521.61 | 11353 |  |  |  | 11353
55 | ФЕР11-01-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство упрочненных (топпинговых 4мм) покрытий бетонных полов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3035 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2734 руб.) СП (1750 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2734 руб.) | 100 м2 |  | 0,5 50 / 100 | 54922.54 | 27461 | 2734 | 1446 |  | 23281 | 12.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 24.081 | 12.04 | 227.03 | 2733.44 | 2733.44
| 1. 91.21.22-187 | Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с._ТСЭМ-340601_109,68р. | маш.час | 3.8625 | 1.93 | 109.68 | 211.68 |  | 211.68
| 2. 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с._ТСЭМ-340602_123,96р. | маш.час | 3.8625 | 1.93 | 123.96 | 239.24 |  | 239.24
| 3. 91.21.22-189 | Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с._ТСЭМ-340603_253,32р. | маш.час | 7.625 | 3.81 | 253.32 | 965.15 |  | 965.15
| 4. 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.час | 0.55 | 0.28 | 63.04 | 17.65 |  | 17.65
| 5. 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт_ТСЭМ-331305_22,36р. | маш.час | 1.025 | 0.51 | 22.36 | 11.4 |  | 11.4
| 6. 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 103 | 51.5 | 20.33 | 1047 |  |  |  | 1047
| 7. 01.7.07.26-0023 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм | 100 м | 0.77 | 0.385 | 250 | 96.25 |  |  |  | 96.25
| 8. 04.3.02.09-0828 | Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 515 | 258 | 77.3 | 19943.4 |  |  |  | 19943.4
З | 9. ФССЦ-14.2.06.08-0103 | Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета | л | 13 | 6.5 | 343.68 | 2233.92 |  |  |  | 2233.92
Уд | 10. 14.2.06.08-0101 | Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона | кг | 13 | 6.5
Н | 11. 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 0.12 | 0.06
56 | ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг |  | 0,06 | 721.34 | 43 |  |  |  | 43
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 143156 | 61203 | 3770 | 1168 | 78183 | 294.23 | 3.81
Накладные расходы | [6 empty] | 52927
В том числе, справочно:
79% ФОТ (от 4164) (Поз. 49) | [6 empty] | 3290
80% ФОТ (от 48001) (Поз. 45, 47) | [6 empty] | 38401
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 578) (Поз. 53) | [6 empty] | 549
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 9628) (Поз. 50-51, 55) | [6 empty] | 10687
Сметная прибыль | [6 empty] | 32563
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 52165) (Поз. 45, 47, 49) | [6 empty] | 26083
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 578) (Поз. 53) | [6 empty] | 318
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 9628) (Поз. 50-51, 55) | [6 empty] | 6162
Итого по разделу 5 Машинный зал 5 этаж | [6 empty] | 228646 |  |  |  |  | 294.23 | 3.81
Раздел 6. Машинный зал 0 этаж
57 | ФЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% НР (18994 руб.): 80% от ФОТ (23742 руб.) СП (11871 руб.): 50% от ФОТ (23742 руб.) | 100 м2 |  | 1,5 150 / 100 | 17767.83 | 26652 | 23668 | 165 | 74 | 2819 | 113.54 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 75.69 | 113.54 | 208.46 | 23668.55 | 23668.55
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.24
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.15 | 446.62 | 66.99 |  | 66.99 | 48.83
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.09 | 1087.18 | 97.85 |  | 97.85 | 25.16
| 3. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.1 | 1.65 | 380.99 | 628.63 |  |  |  | 628.63
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.27 | 30.83 | 8.32 |  |  |  | 8.32
| 5. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0024 | 0.004 | 1102.51 | 4.41 |  |  |  | 4.41
Н | 6. 14.4.02.04 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0.0219 | 0.033
| 7. 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0.0107 | 0.016 | 38959.52 | 623.35 |  |  |  | 623.35
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0496 | 0.074 | 20875.79 | 1544.81 |  |  |  | 1544.81
58 | ФССЦ-14.4.02.04-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска для внутренних работ МА-025, синяя | т |  | 0,033 | 49556.99 | 1635 |  |  |  | 1635
59 | ФЕРр62-16-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% НР (6538 руб.): 80% от ФОТ (8173 руб.) СП (4087 руб.): 50% от ФОТ (8173 руб.) | 100 м2 |  | 1,5 150 / 100 | 6565.35 | 9848 | 8099 | 165 | 74 | 1584 | 38.85 | 0.24
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 25.9 | 38.85 | 208.46 | 8098.67 | 8098.67
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.16 | 0.24
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.1 | 0.15 | 446.62 | 66.99 |  | 66.99 | 48.83
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.06 | 0.09 | 1087.18 | 97.85 |  | 97.85 | 25.16
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.36 | 31.93 | 11.49 |  |  |  | 11.49
| 4. 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 5.1 | 7.65 | 16.05 | 122.78 |  |  |  | 122.78
| 5. 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.038 | 9126.35 | 346.8 |  |  |  | 346.8
| 6. 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1.2 | 380.99 | 457.19 |  |  |  | 457.19
| 7. 02.4.03.02-0001 | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0044 | 0.007 | 1102.51 | 7.72 |  |  |  | 7.72
| 8. 14.1.03.02-0201 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 6.03 | 68.2 | 411.25 |  |  |  | 411.25
Н | 9. 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0.071 | 0.107
| 10. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0072 | 0.011 | 20875.79 | 229.63 |  |  |  | 229.63
60 | ФССЦ-14.3.02.01-0371 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая | т |  | 0,107 | 70828.57 | 7579 |  |  |  | 7579
61 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4847 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (4367 руб.) СП (2795 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4367 руб.) | 100 м2 |  | 0,46 46 / 100 | 10688.63 | 4917 | 4058 | 807 | 309 | 52 | 21.16 | 1.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 46 | 21.16 | 191.79 | 4058.28 | 4058.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.4125 | 1.11
| 1. 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 1.375 | 0.63 | 917.7 | 578.15 |  | 578.15 | 152.83
| 2. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 1.0375 | 0.48 | 446.62 | 214.38 |  | 214.38 | 156.26
| 3. 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 4.2625 | 1.96 | 2.29 | 4.49 |  | 4.49
| 4. 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 0.875 | 0.4 | 22.36 | 8.94 |  | 8.94
| 5. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.61 | 31.93 | 51.41 |  |  |  | 51.41
Н | 6. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 3.06 | 1.41
62 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01_до толщ.слоя 100мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; до толщ.слоя 100мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14)) НР (2192 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (1975 руб.) СП (1264 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (1975 руб.) | 100 м2 |  | 0,46 46 / 100 | 4724.36 | 2173 | 1477 | 696 | 498 |  | 7.7 | 1.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) | чел.-ч | 16.744 | 7.7 | 191.79 | 1476.78 | 1476.78
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.325 | 1.53
| 1. 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 3.325 | 1.53 | 446.62 | 683.33 |  | 683.33 | 498.08
| 2. 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 12.25 | 5.64 | 2.29 | 12.92 |  | 12.92
Н | 3. 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 7.14 | 3.28
63 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 |  | 4,69 1,41+3,28 | 3541.49 | 16610 |  |  |  | 16610
64 | ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (498 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (524 руб.) СП (288 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (524 руб.) | т |  | 0.1758 | 5550.49 | 976 | 501 | 104 | 23 | 371 | 2.35 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 13.34 | 2.35 | 213.84 | 502.52 | 502.52
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4375 | 0.08
| 1. 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.1875 | 0.03 | 1700.31 | 51.01 |  | 51.01 | 9.77
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.25 | 0.04 | 1087.18 | 43.49 |  | 43.49 | 11.18
| 3. 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.028 | 0.005 | 75259.43 | 376.3 |  |  |  | 376.3
Н | 4. 08.4.03.03 | Арматура | т | 1 | 0.176
65 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | т |  | 0,176 | 58521.61 | 10300 |  |  |  | 10300
66 | ФЕР11-01-055-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство упрочненных (топпинговых 4мм) покрытий бетонных полов (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2792 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (2515 руб.) СП (1610 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (2515 руб.) | 100 м2 |  | 0,46 46 / 100 | 54922.54 | 25264 | 2515 | 1330 |  | 21419 | 11.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 24.081 | 11.08 | 227.03 | 2515.49 | 2515.49
| 1. 91.21.22-187 | Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 4 л.с._ТСЭМ-340601_109,68р. | маш.час | 3.8625 | 1.78 | 109.68 | 195.23 |  | 195.23
| 2. 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 9 л.с._ТСЭМ-340602_123,96р. | маш.час | 3.8625 | 1.78 | 123.96 | 220.65 |  | 220.65
| 3. 91.21.22-189 | Машины затирочные двухроторные, мощность 20 л.с._ТСЭМ-340603_253,32р. | маш.час | 7.625 | 3.51 | 253.32 | 889.15 |  | 889.15
| 4. 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.час | 0.55 | 0.25 | 63.04 | 15.76 |  | 15.76
| 5. 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт_ТСЭМ-331305_22,36р. | маш.час | 1.025 | 0.47 | 22.36 | 10.51 |  | 10.51
| 6. 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 103 | 47.4 | 20.33 | 963.64 |  |  |  | 963.64
| 7. 01.7.07.26-0023 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм | 100 м | 0.77 | 0.354 | 250 | 88.5 |  |  |  | 88.5
| 8. 04.3.02.09-0828 | Смеси сухие на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей, для упрочнения поверхности бетонных полов, цвет натуральный | кг | 515 | 237 | 77.3 | 18320.1 |  |  |  | 18320.1
З | 9. ФССЦ-14.2.06.08-0103 | Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета | л | 13 | 5.98 | 343.68 | 2055.21 |  |  |  | 2055.21
Уд | 10. 14.2.06.08-0101 | Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания свежего бетона | кг | 13 | 5.98
Н | 11. 14.5.01.06 | Герметик полиуретановый | кг | 0.12 | 0.055
67 | ФССЦ-14.5.01.06-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг |  | 0,055 | 721.34 | 40 |  |  |  | 40
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 105994 | 40318 | 3267 | 978 | 62409 | 194.68 | 3.2
Накладные расходы | [6 empty] | 35861
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 31915) (Поз. 57, 59) | [6 empty] | 25532
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 524) (Поз. 64) | [6 empty] | 498
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 8857) (Поз. 61-62, 66) | [6 empty] | 9831
Сметная прибыль | [6 empty] | 21914
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 31915) (Поз. 57, 59) | [6 empty] | 15958
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 524) (Поз. 64) | [6 empty] | 288
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 8857) (Поз. 61-62, 66) | [6 empty] | 5668
Итого по разделу 6 Машинный зал 0 этаж | [6 empty] | 163769 |  |  |  |  | 194.68 | 3.2
Раздел 7. Стены шахты
68 | ФЕРр62-19-3 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек НР (38015 руб.): 80% от ФОТ (47519 руб.) СП (23760 руб.): 50% от ФОТ (47519 руб.) | 100 м2 |  | 7,5 750 / 100 | 7483.98 | 56130 | 47456 | 3441 | 63 | 5233 | 240.68 | 0.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 32.09 | 240.68 | 197.18 | 47457.28 | 47457.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.23
| 1. 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные 120 кг | маш.час | 9.3 | 69.75 | 45.83 | 3196.64 |  | 3196.64
| 2. 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.23 | 1087.18 | 250.05 |  | 250.05 | 64.29
| 3. 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.124 | 0.93 | 31.93 | 29.69 |  |  |  | 29.69
| 4. 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.75 | 30.83 | 23.12 |  |  |  | 23.12
| 5. 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0182 | 0.137 | 5127.13 | 702.42 |  |  |  | 702.42
З | 6. ФССЦ-14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 0.4 | 3 | 214.54 | 643.62 |  |  |  | 643.62
Уд | 7. 14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый | кг | 0.4 | 3
| 8. 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0245 | 0.184 | 20875.79 | 3841.15 |  |  |  | 3841.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 56130 | 47456 | 3441 | 63 | 5233 | 240.68 | 0.23
Накладные расходы | [6 empty] | 38015
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 47519) (Поз. 68) | [6 empty] | 38015
Сметная прибыль | [6 empty] | 23760
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 47519) (Поз. 68) | [6 empty] | 23760
Итого по разделу 7 Стены шахты | [6 empty] | 117905 |  |  |  |  | 240.68 | 0.23
Раздел 8. Прочие работы
69 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от СП 0% от | 1 т груза |  | 0,809 0,02+0,136+0,093+0,021+0,022+0,105+0,057+0,04+0,315 | 616.81 | 499 |  | 499
70 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км НР 0% от СП 0% от | 1 т груза |  | 0,809 | 192.91 | 156 |  | 156
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 655 |  | 655
Итого по разделу 8 Прочие работы | [6 empty] | 655
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 430379 | 176653 | 15293 | 3408 | 238433 | 864.19 | 11.65
Накладные расходы | [6 empty] | 152100
Сметная прибыль | [6 empty] | 93978
Итоги по смете:
Итого | [6 empty] | 676457 |  |  |  |  | 864.19 | 11.65
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 238433
Машины и механизмы | [6 empty] | 15293
ФОТ | [6 empty] | 180061
Накладные расходы | [6 empty] | 152100
Сметная прибыль | [6 empty] | 93978
НДС 20% от 676457 | [6 empty] | 135291.4
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 811748.4 |  |  |  |  | 864.19 | 11.65
Составил вед.инженер: ___________________________С.М.Ядохина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил начальник СДО: ___________________________Е.Г.Зелих
(должность, подпись, расшифровка)