Уважаемый Заказчик,

Просим дать разъяснения на следующую позицию:

**Лот №1**

**Поз.** Лампа люминесцентная 20вт ЛБ-20-2 G13 – данная лампа снята с производства, какие аналоги рассматриваете?

**Поз.31** Светильник уличный светодиодный УСС-70/100 Uп=220В, 50 Гц, 75 Вт, IP67 Фокус –просим уточнить крепление: скоба, консоль, накладное.

В ответ на запрос сообщаем:

1. в качестве замены будут рассмотрены позиции полностью соответствующие всем параметрам, требуемым по Приложению 2.1. Техническое предложение;
2. крепление- консоль.