В ответ на запрос уточняем:

1) Позиция №62 Кабель ПВКВ **15** (ТУ 16 к 80-09-90). Необходимо сечение 16.0

2) Позиция №63 Кабель ПВКВ **12** (ТУ 16 к 80-09-90). Необходимо сечение 10.0

3) Позиция №64 Кабель ПВКВ **11** (ТУ 16 к 80-09-90). Необходимо сечение 10.0

4) Позиция №65 Кабель ПВКВ **9** (ТУ 16 к 80-09-90). Необходимо сечение 8.0.