| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №1 | Код МТР в ЕНС: |  |

# Наименование МТР: Дождеприемник чугунный магистральный ДМ1 (С250)-2-48x30

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Длина корпуса | мм | 634 |
| 1.2 | ширина | мм | 414 |
| 1.3 | Высота корпуса | мм | 95 |
| 1.4 | Габариты проема | мм | 480х300 |
| 1.5 | Нормативная нагрузка | кН | 250 |
| 1.6 | Материал дождеприемника |  | Серый чугун СЧ20 по ГОСТ 1412 |
| 1.7 |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 3634-2019 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | Все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 3 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 10 |

| ФИО Ответственного: | Сафиуллин Ильдар Исмагилович |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер БПП |
| Телефон: | 207-28-18 |
| Электронный адрес: | iSafiullin@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: | И.о. главного инженера Фролов Евгений Сергеевич |
| Подпись: |  |