Уважаемые господа!

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

1. Позиция № 14 Датчик избыточного давления Метран 55-ДИ-515 МП-t1-0-0,16 Мпа-42-С (код ЕНС СВ000600) - предложение Метран-55-ДИ-518-МП-t1-015-0,16МПа-42-С - СОГЛАСОВАНО;
2. Позиция № 25 Модуль Simatic S7-1200 CPU 1214 C (код ЕНС СГ000278) - заказной артикул: Модуль Simatik S7-1200 CPU 1214 C DC/DC/RLY код 6ES7214-1HG40-0XB0;
3. Позиция № 4 Датчик температуры ДТС-075-50М (код ЕНС СБ000097) - длина датчика температуры ДТС-075-50М 20мм, схема 3-х проводная;
4. Позиция № 21 Амперметр ЭА 0700 200/5А (код ЕНС СВ001882) - аналог Амперметр и вольтметр Э42700 не согласовано. В качестве аналога рассмотрим Амперметр Э47 200/5А 72х72.