СОГЛАСОВАНО                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Производственно-                                                               Главный управляющий директор

ООО" Самарские коммунальные  системы»

_______________Бирюков В.В.

«_____» ______________ 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №СКС-2021-С-676

Капитальный ремонт канализационных сетей Д-150 мм Д-200 мм.

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на основании доверенности № 20 от 20.02.2021 г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2.Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по пр. Кирова, 24 Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. И. Булкина, 77А Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. Енисейская, 60 Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. Енисейская, 52 Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. И. Булкина, 79 |
| 4.Источник финансирования | Собственные средства |
| 5.Цель и назначение работы | Восстановление работоспособности канализационных линий |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Существующие: 1. Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по пр. Кирова, 24. Инв. № б/н. Материал - труба кчугунная диаметром 150 мм длиной 132 п.м.; колодец – 10 шт. Год ввода в эксплуатацию 1974 г. 2. Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по И. Булкина, 77А. Инв. № б/н. Материал - труба керамическая диаметром 150 мм длиной 137,5 п.м.; колодец – 8 шт. Год ввода в эксплуатацию 1974 г. 3. Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. Енисейская, 60. Инв. № б/н. Материал - труба керамическая диаметром 150 мм длиной 19 п.м.; колодец – 2 шт. Год ввода в эксплуатацию 1974 г. 4. Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. Енисейская, 52. Инв. № б/н. Материал - труба керамическая диаметром 200 мм длиной 19 п.м.; колодец – 2 шт. Год ввода в эксплуатацию 1974 г. 5. Линия канализационная хоз. фекальная вн/кв по ул. И. Булкина, 79. Инв. № б/н. Материал - труба керамическая диаметром 150 мм длиной 58 п.м.; колодец – 3 шт. Год ввода в эксплуатацию 1974 г. |
| 7.Режим работы производства | Круглосуточно |
| 8.Состав работ | 1. Получение разрешения на производство работ в ГАТИ. 2. Получение временной схемы в ГИБДД. 3. Выполнение строительно-монтажных работ по перекладке линий канализационных хоз. фекальной вн/кв, самотечной на участках: 3.1. По пр. Кирова, 24 на трубопровод п/э диаметром 160 мм длиной 132 п.м. – закрытым способом (в соответствии с дефектной ведомостью); 3.2. По ул. И. Булкина, 77А на трубопровод п/э диаметром 160 мм длиной 137,5 п.м. – закрытым способом (в соответствии с дефектной ведомостью); 3.1. По ул. Енисейская, 60 на трубопровод п/э диаметром 160 мм длиной 19 п.м. – закрытым способом (в соответствии с дефектной ведомостью); 3.1. По ул. Енисейская, 52 на трубопровод п/э диаметром 225 мм длиной 19 п.м. – закрытым способом (в соответствии с дефектной ведомостью); 3.1. По ул. И. Булкина, 79 на трубопровод п/э диаметром 160 мм длиной 58 п.м. – закрытым способом (в соответствии с дефектной ведомостью); 4. В случае необходимости выполнить работы по перекачке стоков из трубопровода установкой ПЗУ. 5. Выполнение приемо-сдаточных работ. 6. Закрытие разрешения на производство работ в ГАТИ. |
| 9.Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | См.п. 8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Тип и наименование материалов согласно дефектной ведомости. При необходимости устройство байпасной линии и установки ПЗУ или устройство перекачки трактором МТЗ80. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | 1. Сопроводительное письмо от подрядчика с приказом о назначении ответственных исполнителей работ и ответственных, сведениями о прохождении инструктажа, удостоверений подтверждающих право проведения работ, список техники. Разработать ППР. 2. Исполнительная документация на выполнение работ состоит из: - журнала работ, в котором отражается последовательность выполнения объемов, ответственные исполнители, материалы. - журнал сварочных работ в котором отражается номер сварочного стыка, исполнитель, оценка качества. - журнал регистрации посещения объекта представителями заказчика и надзорных органов -Акты на скрытые работы -Исполнительная схема -Акт приемки в эксплуатацию -Сертификаты на применяемые материалы -Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, ОС-3. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов. |
| 13.Требования к технологическим решениям. | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Дефектная ведомость. |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация, разработанная заказчиком рассчитана в соответствии с действующим законодательством на момент формирования документации (ГРАНД – СМЕТА). |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | В соответствии с дефектной ведомостью. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | В соответствии с дефектной ведомостью, действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Возврат металлолома собственнику. Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( ИТМ ГОЧС) | В соответствии действующими федеральными законами, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | 30 календарных дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | См. пункт 11 |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Исполнительная документация, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы, не учтенные в базе текущих цен (ТССЦ), включаемые в смету – 2 экз. 2. Акт выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3) – 2 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Подрядчик самостоятельно организовывает необходимое взаимодействие со всеми службами, имеющими коммуникации в районе проведения работ. 2. Приемка работ осуществляется на основании сравнения фактически выполненных объемов. 3.Работы производятся в застроенной части города. 4.Работы выполняются в соответствии с требованиями СП249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способом. Приказ №336н от 1 июня 2015г Правила по охране труда в строительстве. Приложение (с изменениями на 20 декабря 2018г) с использованием для этого щитов ограждения, изготовленных по прилагаемому эскизу или взятых в аренду у заказчика. |

| Первый заместитель главного управляющего директора | Д.С. Ракицкий |
| --- | --- |
| Начальник УКСиР | В.А. Артамонов |
| Начальник ПТУ | Е.С. Фролов |
| Начальник ЦЭК | Д.Е. Юданычев |