| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист: | №7 | Код МТР в ЕНС: | ЖВ000169 |

Наименование МТР:   Краска VGT ВД-АК-1180 белоснежная

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Белизна | % | Не меньше 90 |
| 1.2 | Расход | г/м2 | 160-180 |
| 1.3 | Разбавитель - вода | % | Не больше 5-ти |
| 1.4 | Время сушки одного слоя | минут | Не меньше 60 |
| 1.5 | Полное высыхание многослойного покрытия | часов | 24 |
| 1.6 | Сухой остаток | % | 55 |
| 1.7 | Плотность | г/см.куб. | 1,5 |
| 1.8 | УФ | защита | есть |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам | ГОСТ Р 52020-2003 ТУ 2316-004-32998388-2011 с изм. 1,2,3 | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | Подтверждены | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | _ | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 5 |
| 2.5 | Срок службы до списания | Не менее, лет | 2 |

| ФИО Ответственного: | Шишов Дмитрий Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер ПП РМЦ |
| Телефон: | 207 24 64 |
| Электронный адрес: | dShishov@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| ФИО Директора по направлению: |  |
| Подпись: |  |