Приложение № 6

к закупочной документации

**«Форма запроса на разъяснение»**

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование извещения | Выполнение работ по капитальному ремонту линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по адресу: г. Самара, 7 Просека — 3 Проезд. |
| Номер извещения | СКС-2210 |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | №719 от 30.08.2021 |
| Входящий номер Организатора закупки[[1]](#footnote-1) |  |

|  |
| --- |
| Формулировка вопроса участника[[2]](#footnote-2): |
| 1. В закупочной документации на проведение открытого конкурса в электронной форме отсутствует проектная документация, согласованная со всеми службами и администрацией город.   Отсутствие согласованной документации не позволит Подрядчику получить ордер ГАТИ на производство земляных работ, что в свою очередь не позволит приступить к капитальному ремонту водопроводной линии.  Прошу Вас предоставить согласованную проектную документацию. |
|  |

В ответ на запрос уточняем:

Необходимость выполнения работ по данной перекладке возникла в связи с аварийной ситуацией на данной в/линии. Поскольку выполнить ее надо срочно, то времени на разработку проектной документации нет. Оформлением аварийного ордера будет заниматься Заказчик.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)