СОГЛАСОВАНО:                                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Производственно-                          Начальник ЦКНС

__________________Гордеев С.А                                                                _______________Поселеннов В.И.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №

на техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов и комплекса сооружений с заменой и монтажом оборудования

КНС-2,3,5,6,6а,7,8,9,10,12,15,17,18,20,22, «Жиг. Сады», ТЦ «Касторама», «ул. Клары Цеткин 21», «КНС-6 просека», «КНС-Волгарь-1».

| Перечень основных данных и требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Самарские коммунальные системы» Почтовый адрес: 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 ИНН 6312110828 КПП 631050001 ОГРН 1116312008340 Р\С 40702810903370000034 Филиал ГПБ в г. Самаре К/с 30101810000000000917 БИК 043601917 Главный управляющий директор Бирюков Владимир Вячеславович, действует на доверенности № 20 от 20.02.2021г. т.+7(846)336-14-02, факс +7(846)336-89-05 е-mail:okr@samcomsys.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа на 2021 г. |
| 3.Наименование и местоположение объекта | Канализационная насосная станция № 2,3,5,6,6а,7,8,9,10,12,15,17,18,20,22, «Жиг. Сады», ТЦ «Касторама», «ул. Клары Цеткин 21», «КНС-6 просека», «КНС-Волгарь-1». |
| 4. Источник финансирования | Себестоимость |
| 5. Цель и назначение работы | Проведение технического обслуживания и ремонта. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность. Для линейных сооружений - протяжность, условный диаметр. | КНС-2:ТО насос «Grundfos» Модель SE1.80.100.75.A.4.51D.B.Z. — 1 шт. КНС-3:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3153 – 1шт. КНС-5:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3202 – 1шт. КНС-7:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3171 – 1 шт. КНС-8:ТОнасос «FLYGT» Модель NZ 3202 – 1 шт. КНС-9:ТО насос «Grundfos» Модель S2.100.200.1150.4.70H.H.404.G.N.D – 1 шт. Передача Заказчику по акту передачи для насоса S2.100.200.500.4.62L.H.290.S.N.D: - Комплект торцевых уплотнений; - 1 шт. - Комплект подшипников. - 1 шт. КНС-10:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3202 – 1 шт. КНС-12:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3315 – 1 шт. КНС-15:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3171 – 1 шт. КНС-17:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3171 – 1 шт. КНС-18:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3202 – 1 шт. КНС-20:ТО насос «Grundfos» Модель S2.100.200.500.4.62L.H.290.S.N.D – 1 шт. Передача Заказчику по акту передачи для насоса S2.100.200.500.4.62L.H.290.S.N.D: - Комплект торцевых уплотнений; - 1 шт - Комплект подшипников. - 1 шт КНС-22:ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3202 – 1 шт. КНС-Жиг.Сады: ТО насос «FLYGT» Модель NZ 3153 – 1 шт. КНС-Касторама: ТО Насос Grundfos SEG 40.12.2.50B – 1 шт. Передача Заказчику по акту передачи: - 96075905 - Насосный агрегат Grundfos SEG 40.12.2.50B 1,6/1,2kW 3,1A 3x400V 50Hz – 1 шт. КНС ул.Клары Цеткин 21:ТО Насос KSB Amarex KRTK 80-315/222UEG-S Передача Заказчику по акту передачи: - Насосный агрегат KSB Amarex KRTK 80-315/222UEG-S; DN80 Q = 100,03 m³/h; H = 45,03 m – 1 шт. КНС-6 просека: Монтаж оборудования КНС материалами Подрядчика: - шкаф управления с функцией автоматизации и диспетчеризации, GSM-модем, плавный пуск – 1шт. КНС-Волгарь-1: Монтаж оборудования КНС материалами Подрядчика: -сороулавливающая корзина из нерж. стали с направляющими – 1шт, -поплавковые выключатели – 4 шт. КНС№6,6а Монтаж системы охлаждения GREE GWH18AAC-K3NNA2A (или эквивалент) для частотного преобразователя насосного оборудования Sulzer |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы |
| 8. Состав работ | Калькуляция работ по техническому обслуживанию и ремонту насосного оборудования марки «Grundfos, FLYGT, Sulzer» |
| 9. Состав и виды работ выполняемых подрядчиком | см.п. №8 |
| 10. Требование к используемому оборудованию (включая источник поставки- заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика. Возможно применение материалов с аналогичными свойствами не ухудшающих качеств работ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Сертификаты качества на используемые материалы, акты на скрытые работы. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование отклонений в виде писем, актов. |
| 13. Требования к технологическим решениям. | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | см.п. №8 |
| 15. Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана в текущем уровне цен ресурсным методом. (Гранд –смета) |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Работы по соблюдению требований природоохранных мероприятий выполнять в соответствии с действующим законодательством. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | Работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 18.Требование к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется. |
| 20. Требования к утилизации (захоронению) отходов | Образующиеся в процессе работ отходы (за исключением лома цветных и черных металлов) переходят в собственность к подрядчику с момента их образования. Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства в области обращения с отходами, в области охраны окружающей среды, несет ответственность за вывоз, обработку, безопасную утилизацию, размещение, за внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в результате размещения образованных отходов. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Строгое соблюдение требований техники безопасности на объекте и норм производства работ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основных этапам) | до 31 декабря 2021года. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акты на скрытые работы, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3), накладные на материалы и оборудование, не учтенные в базе текущих сметных цен. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации передаваемой заказчику | 1. Протоколы испытаний, исполнительные схемы, сертификаты качества на используемые материалы, накладные на материалы и оборудование, не учтенные в базе текущих сметных цен — 2 экз. 2. 2. Акты выполненных работ (КС-2, КС-3, ОС-3)- 3 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые услови | 1. В случае необходимости дополнительные требования и условия согласовываются с заказчиком. 2. Возможна дополнительная корректировка объемов работ 3. Работы будут осуществляться в условиях действующего производства. |