**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Заказчик**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы».

**2. Наименование услуг**

2.1. Испытание наружных пожарных лестниц.

**3. Условия оказания услуг**

3.1. Услуги по испытанию наружных пожарных лестниц произвести на объектах, указанных Заказчиком.

3.2. Количество лестниц – 71. (Приложении 1)

**4. Перечень оказываемых услуг**

4.1. Проведение испытания наружных пожарных лестниц с составлением протокола испытаний (Приложение Е ГОСТ Р 53254-2009).

4.2. Изготовить и закрепить таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний, на всех лестницах, подвергнутых испытаниям. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, должны учитывать воздействие климатических факторов, согласовывается с заказчиком.

4.3. По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестниц требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

**5. Требования к методам исследований (испытаний) и методикам измерений  
 при проведении специальной оценки условий труда**

5.1. При проведении испытаний должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы испытаний и методики (методы) измерений, а также аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

5.2. Организация должна быть укомплектована измерительными оборудованием и приборами, находящимися в собственности организации, проводящей испытания, прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, для оценки.

**6. Требования к организации, оказывающей услуги   
по специальной оценке условий труда**

6.1.Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

6.2. Организация, проводящая испытание, должна соответствовать следующим требованиям:

6.3.1 Наличие в организации обученного персонала на проведение измерений и испытаний.

6.3.2 Наличие у специалиста, проводящего испытания и измерения на объектах Заказчика, где существуют риски возможного падения с высоты 1,8 м и более, документа о профессиональном образовании (обучении) и (или) квалификации в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н.

6.3.3 Наличие в организации средств измерения применяемых при испытании обеспечивающих точность измерений, определяемых показателей, указанных в разделе 5 ГОСТ Р 53254-2009

**7. Требования к качественным характеристикам предоставляемых услуг**

Проведение испытаний осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 25-ст.

**8. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе оказания услуг**

При завершении испытаний пожарных лестниц предоставляются следующие документы:

1) Протокол испытаний (Приложение Е ГОСТ Р 53254-2009).

2) Заключение о соответствии лестниц требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

Руководитель СОТ В.Ю. Некрасов

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование объекта и адрес** | **Вид лестницы (вертикальная, маршевая)** | **Кол-во ступенек** | **Кол-во заделом в стену (креплений)** | **Наличие ограждений** |
| **НФС-3** | | | | | |
| 1 | Башня промывной воды, Южное шоссе 3а | Маршевая | 61 | 5 | есть |
| 2 | Н/С 2-го подъема, Южное шоссе 3а | Вертикальная | 23 | 4 | есть |
| 3 | Н/С перекачки сточных вод, Южное шоссе 3а | Маршевая | 35 | 4 | есть |
| 4 | РММ, Южное шоссе 3а | Вертикальная | 25 | 2 | есть |
| 5 | Станция обезжелезивания, Южное шоссе 3а | Вертикальная | 48 | 9 | есть |
| 6 | Лабораторный корпус, Южное шоссе 3а | Вертикальная | 24 | 0 | есть |
| **ЦЭК** | | | | | |
| 7 | ул Антонова-Овсеенко,48 | Вертикальная | 23 | 10 | отсутствует |
| **Административное здание** | | | | | |
| 8 | ул. Луначарского, 56 | Маршевая | 22+2 площадки | 6 | Есть 5 |
| 9 | ул. Луначарского, 56 | Вертикальная | 12 | 2+2(на крыше) | отсутствует |
| **ГВС** | | | | | |
| 10 | Лестницы на здание контактных осветлителей, Чапаевская, 234 (4 шт) | Вертикальная | 9 | 4 | отсутствует |
| 11 | Лестница на здание контактных осветлителей, Чапаевская, 234 | Маршевая | 10 | 4 | перила |
| 12 | Лестница на здание контактных осветлителей, Чапаевская, 234 | Вертикальная | 11 | 4 | отсутствует |
| **ЦКНС** | | | | | |
| 13 | КНС 6 ул. Максима Горького, 4 | Вертикальная | 28 | 4 | есть |
| 14 | КНС 6А ул. Максима Горького, 4 | Вертикальная | 26 | 2 | есть |
| 15 | КНС 6А ул. Максима Горького, 4 | Маршевая | 25 |  | есть |
| 16 | КНС 13, ул. 1-ая Кряжская б/н | Вертикальная | 36 | 3 | есть |
| **АТЦ** | | | | | |
| 17 | Корпус производственный по ремонту и ТО инв. №279 (Ставропольская 35) | Вертикальная | 25 | 3 (пара) |  |
| 18 | Здание производственного корпуса с мех.-мастерской инв.№217 (Ставропольская 35). | Вертикальная | 17 | 3 (пара) |  |
| **НФС-2** | | | | | |
| 19 | Здание производственно-лабораторного корпуса, ул. Студеный овраг | Маршевая | 28 | 8 | есть |
| 20 | Здание микрофильтров и реагентного хозяйства, ул. Студеный овраг | Вертикальная | 21 | 2 | есть |
| 21 | Здание хлораторной, ул. Студеный овраг | Вертикальная | 18 | 4 | есть |
| 22 | Здание насосной станции 1 подъема,  ул. Студеный овраг, 7 | Вертикальная | 31 | 3 | есть |
| 23 | Ру-6кВ НС-1 подъема, ул. Студеный овраг, 7 | Вертикальная | 17 | 3 | отсутствует |
| 24 | Камера переключений НС-1 подъема, ул. Студеный овраг, 7 | Вертикальная | 17 | 2 | отсутствует |
| 25 | Здание насосной станции 2 подъема,  ул. Студеный овраг | Вертикальная | 29 | 2 | отсутствует |
| 26 | Здание насосной станции 3 подъема,  ул. Бронная, 32 | Вертикальная | 17 | 2 | отсутствует |
| 27 | Здание Ремонтно-механической мастерской, ул. Студеный овраг | Вертикальная | 27 | 6 (+8упоров) | есть |
| 28 | Здание котельной (старое),  ул. Студеный овраг | Вертикально-маршевая | 30 | 6 | Частично имеются:  на вертикальной лестнице нет ограждений, на маршевой есть |
| **УВР** | | | | | |
| 29 | Здание склада хлора г.Самара, ул 22го партсъезда, д.1А | Маршевая | 9 | нет | есть |
| **НФС-1** | | | | | |
| 30 | 5 очередь очистных сооружений НФС-1 Советской Армии, 298 | Вертикальная | 6 | 4 | отсутствует |
| 31 | 5 очередь очистных сооружений НФС-1 Советской Армии, 298 | Вертикальная | 7 | 4 | отсутствует |
| 32 | 7 очередь очистных сооружений НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 30 | 6 | есть |
| 33 | 7 очередь очистных сооружений Р/Х НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 15 | 4 | есть |
| 34 | АБК, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 19 | 6 | есть |
| 35 | Котельная НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 13 | 4 | есть |
| 36 | Котельная. НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная  с площадкой | 14 | 4 (+2 крепления) | есть |
| 37 | Расходный склад хлора УОС НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 26 | 4 | есть |
| 38 | Склад (материальный) НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 11 | 6 | отсутствует |
| 39 | Круглая башня НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 22 | 6 | есть |
| 40 | Круглая башня НФС-1, Советской Армии, 298 | лестница вертикальная с площадкой | 22 | 6 (+3 упора) | есть |
| 41 | Здание службы охраны, НФС-1, Советской Армии, 298 | вертикальная стационарная | 23 | 4 | есть |
| 42 | ССХ (склад сухого хранения НФС-1, Советской Армии, 298 | вертикальная стационарная | 19 | 6 | есть |
| 43 | Насосная станция 1А НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 30 | 6 | есть |
| 44 | Насосная станция 1Б НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 12 | 7 | есть |
| 45 | Насосная станция 2А НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 7 | 2 | отсутствует |
| 46 | Насосная станция 2Б НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 30 | 6 | отсутствует |
| 47 | Насосная станция 3А НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 12 | 6 | есть |
| 48 | РМЦ. Советской Армии, 298 | Вертикальная | 24 | 4 | есть |
| 49 | СЭЦ. Советской Армии, 298 | Вертикальная с площадкой | 13 | 4 | есть |
| 50 | Мех. участок НФС-1, Советской Армии, 298 | вертикальная стационарная | 26 | 6 | есть |
| 51 | 5 очередь очистные сооружения НФС-1, правое крыло, Советской Армии, 298 | вертикальная стационарная | 9 | 4 | отсутствует |
| 52 | Насосная станция 3Б НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 21 | 4 | есть |
| 53 | Здание 6 очереди очистных сооружений НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 9 | 4 | отсутствует |
| 54 | Здание 5 очереди очистных сооружений НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 24 | 4 | отсутствует |
| 55 | Здание 3 очереди очистных сооружений НФС-1, Советской Армии, 298 | Вертикальная | 19 | 6 | отсутствует |
| **ГОКС ул. Обувная 136** |  |  |  |  |  |
| 56 | Воздуходувная станция УБО | Вертикально-маршевая | 13 (вертикальных), 40 (маршевых) | 8 (вертикальных), 24 (маршевых) | Отсутствует на вертикальной части, в наличии на маршевой части |
| 57 | Здание блока гаража и мастерских УриОМ | Вертикальная | 24 | 12 | есть |
| 58 | Здание административного корпуса | Вертикальная | 10 | 6 | отсутствует |
| 59 | Иловая насосная станция № 2 | Маршевая | 24 | 2 | есть |
| 60 | Иловая насосная станция № 2 | Вертикальная | 10 | 14 | есть |
| 61 | НССО № 1 | Вертикальная | 21 | 9 | отсутствует |
| 62 | НССО № 2 | Вертикальная | 23 | 8 | есть |
| 63 | Хлораторная | Вертикальная | 7 | 8 | есть |
| 64 | Иловая насосная станция №1 | Вертикальная | 11 | 3 | отсутствует |
| 65 | Станция обезвоживания | Вертикальная | 28 | 4 | отсутствует |
| **ЦЭВС-1** |  |  |  |  |  |
| 66 | Помещение производственное (ул.Луначарского 56) | Маршевая | 16 |  |  |
| 67 | Помещение производственное (ул.Луначарского 56) | Маршевая | 19 | 6 | есть |
| 68 | Мастерская ремонтно-механическая (ул.Луначарского 54) | Маршевая | 23 | 14 | есть |
| 69 | Мастерская ремонтно-механическая (ул.Луначарского 54) | Вертикальная | 30 | 6 | отсутствует |
| 70 | Гараж базы механизации (ул.Луначарского 56) | Маршевая | 13 | 3 | есть |
| **ЦЭВС-2** |  |  |  |  |  |
| 71 | Здание РММ (инв. №82) ул. Антонова-Овсеенко, 48а. | Вертикальная | 25 | 6 | отсутствует |