- Приложение №1

- к договору №_______

- от «___» ___________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2021г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по выполнения комплексных проверок стационарных систем

сигнализации загазованности ООО «Самарские коммунальные системы»

на 2022 год.

1, Место выполнения работ:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика согласно Приложению №1;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

- Выполнение комплексных проверок стационарных систем сигнализации загазованности, установленных на объектах Заказчика (канализационные насосные станции, хлорные хозяйства) согласно Приложения №1.

- Подготовка дефектных ведомостей на ремонт стационарных систем сигнализации загазованности.

Комплексные контрольные проверки заключаются в проверке срабатывания датчиков системы контроля загазованности с помощью контрольных газовый смесей, а также срабатывания соответствующей световой и звуковой сигнализации. По результатам проверки должен быть составлен соответствующий Акт. Оформленные Акты комплексных контрольных проверок представляются в Управление метрологии Заказчика.

Комплексные контрольные проверки каждой стационарной системы сигнализации загазованности должны проводиться 1 раз в квартал. Конкретные сроки проверок должны быть согласованы с Заказчиком. Внеочередные комплексные проверки выполняются по заданиям Заказчика, в том числе после выполнения ремонтных работ на системах загазованности и их поверки.

Срок подготовки дефектных ведомостей на ремонт стационарных систем сигнализации загазованности - не позднее конца 1 полугодия 2021г. Форма дефектных ведомостей согласовывается Заказчиком.

З. Сроки выполнения работ:

- Выполнение комплексных проверок стационарных систем сигнализации загазованности

январь – декабрь 2022г.

- Подготовка дефектных ведомостей на ремонт стационарных систем сигнализации загазованности 1.07.2022г

4. Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь:

- необходимый транспорт для доставки персонала на объекты Заказчика;

- контрольные газовые смеси, позволяющие выполнять работы по п.2 настоящего Технического задания;

- опыт выполнения аналогичных работ;

- специалисты Исполнителя должны иметь действующие удостоверения о проверке знаний требований по охране труда, удостоверения персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением.

Исполнитель не должен иметь отрицательных отзывов и рекламаций Заказчиков на ранее выполнявшиеся им аналогичные работы.

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

Оформлением пропусков на объекты Заказчика занимается Исполнитель.

5. Требования к выполнению работ

Исполнитель оформляет разрешения на доступ своих специалистов на объекты Заказчика в соответствии с действующими требованиями пропускного режима Заказчика.

Персонал Исполнителя, участвующий в выполнении работ на объектах Заказчика, должен быть укомплектован спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Доставка специалистов исполнителя к месту выполнения работ производится транспортом Исполнителя.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования, указанного в Приложении №1.

6. Требования к приемке работ.

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Акты выполненных работ в двух экземплярах, с указанием количества проведенных комплексных контрольных проверок;

- Счет-фактуру.

7. Условия оплаты работ.

Оплата работ по договору производится по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем.

8. Дополнительные условия

Исполнитель должен выполнить 100 % работ собственными силами.

Календарный график проведения работ, сроки выполнения работ и порядок приемки работ могут быть уточнены Заказчиком на этапе заключения договора.

Приложение №1. «График комплексных поверки стационарных систем сигнализации загазованности на 2022г.

Техническое задание разработал:

Главный метролог		И.Е. Яковлев

Приложение №1

| График |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| комплексных проверок стационарных систем сигнализации загазованности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование (тип) прибора | Заводской номер | Периодичность КП | Место установки (принадлежн..) | Сроки проведения КП |  |  |  | Адрес подразделения |
|  |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |  |  |  | 9 |
| 1 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1905191 | 1 раз/3 мес | НФС-1 | КП | КП | КП | КП | ул. Советской армии, 298 |
| 2 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1905189 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1905190 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1905188 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоанализатор "Хоббит-Т-8Cl2" (ст) | 1007146 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1909186 | 1 раз/3 мес | НФС-2 | КП | КП | КП | КП | ул. Студёный овраг |
| 7 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1909185 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" (ст) | 2002184 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" (ст) | 2007012 | 1 раз/3 мес | ГОКС | КП | КП | КП | КП | ул. Обувная, 136 |
| 10 | Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" (ст) | 2007011 | 1 раз/3 мес |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газоанализатор "Хоббит-Т-Cl2" (ст) | 2010746 | 1 раз/3 мес | НФС-3 | КП | КП | КП | КП | Южное шоссе, 3А |
| 12 | Газоанализатор "Хоббит-Т-2Cl2" (ст) | 1904156 | 1 раз/3 мес | ГВС | КП | КП | КП | КП | ул. Чапаевская 230 |
| 13 | Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" (ст) | 1806343 | 1 раз/3 мес | УВР | КП | КП | КП | КП | ул. 22 Партсъезда, 1 |
| 14 | Газоанализатор "Хоббит-Т-4Cl2" (ст) | 2012525 | 1 раз/3 мес | УВР | КП | КП | КП | КП | ул. 22 Партсъезда, 1 |
| 15 | Г/а"Хоббит-Т-О2-CН4-Н2S-СО2-NH3"(ст.) | 1505057 | 1 раз/3 мес | (КНС-9) | КП | КП | КП | КП | ул. Советской армии, 254В |
| 16 | Г/а"Хоббит-Т-О2-CН4-Н2S-СО2-NH3"(ст.) | 1703190 | 1 раз/3 мес | (КНС-6) | КП | КП | КП | КП | ул. Максима Горького, 4 |
| 17 | Г/а"Хоббит-Т-О2-CН4-Н2S-СО2-NH3"(ст.) | 1703191 | 1 раз/3 мес | (КНС-11) | КП | КП | КП | КП | пр-т Кирова, 33 |
| 18 | Г/а"Хоббит-Т-О2-CН4-Н2S-СО2-NH3"(ст.) | 1703192 | 1 раз/3 мес | КНС-13 | КП | КП | КП | КП | 1-я Кряжская |

Главный метролог		                                                                         И.Е. Яковлев