| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: НБ000162 |  |

Наименование Шкаф для кислородных баллонов.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Размеры (ВхШхГ) в мм | мм | 1205х460х1765 |
| 1.2 | Кол-во баллонов | шт | 4 |
| 1.3 | Диаметр баллонов | мм | 230 |
| 1.4 | Толщина металла | мм | 0,8 |
| 1.5 | Конструкция |  | Каркас из трубы обшивками из листовой стали. Наклонная крыша. |
| 1.6 | Окраска |  | Порошковая |
| 1.7 | Цвет изделия |  | Серый |
| 1.8 | Комплект | шт | Цепь для крепления |
| 1.9 | Отверстие для вентиляции |  | На дверцах и боковых стенках |
| 2.0 | Замок | шт | На две дверцы с одним ключом |
|  | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 3 |

| ФИО Ответственного: | Шеплев Б. А. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка № 4 ЦКНС |
| Телефон / Факс: | 8-987-911-65-81 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | Давыдов Игорь Васильевич |
| Подпись: |  |