«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Л.А.Таловыря

«____»___________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Анализатор растворенного кислорода МАРК 302М или аналог

- Назначение: измерение концентрации растворенного кислорода и температуры водных сред, лабораторные и «полевые» измерения, определение БПК

| № п/п | Название |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая температурная и барокомпенсация |  | наличие |
| 2 | Автоматическая градуировка по кислороду воздуха |  | наличие |
| 3 | Режим измерения, КРК мг/дм3 |  | наличие |
| 4 | Режим измерения, КРК% насыщения |  | наличие |
| 5 | Температура, 0С |  | наличие |
| 6 | Простая калибровка по воздуху |  | наличи |
|  |  | Комплектация |  |
| 1 | Преобразовательный блок |  | наличие |
| 2 | Кислородный датчик с кабелем 1,5 м |  | наличие |
| 3 | Руководство по эксплуатации |  | наличие |
| 4 | Паспорт |  | наличие |
| 5 | Первичная поверка |  | наличие |

Начальник ИХБЛСВ                                                                                               Н.А.Якимова