«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                  Главный технолог

ООО «Самарские коммунальные системы»

____________ Л.А.Таловыря

«____»___________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Дозатор бутылочный Prospenser LH-723064 (5-30 мл) или аналог

- Назначение: для объемного дозирования химических реактивов

| № п/п | Название |  | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материал внешней части дозатора |  | Полимерный материал |
| 2 | Материал внутренней части дозатора |  | Стекло |
| 3 | Объем |  | 5-30 мл |
| 4 | Модель |  | Поршневой |
| 5 | Устойчивость к воздействию агрессивных сред |  | Химически стойкий |
| 6 | Температура окружающей среды при эксплуатации |  | 15- 40 |
| 7 | Форма |  | Цилиндрическая |
|  |  | Комплектация |  |
| 1 | Руководство по эксплуатации |  | наличие (на русском языке) |
| 2 | Паспорт |  | наличие |
| 3 | Первичная поверка |  | наличие |

Начальник ИХБЛСВ                                                                                               Н.А.Якимова