Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненные характеристики:

По поз. 5 –Верные характеристики указаны в опросном листе;

По поз. 4 - Шкаф для пропанового баллона размеры 1205х460х1765, ГОСТ 21804-94;

По поз. 6 – Не гостируется, фото приложено

