Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем, что замена  отводов 323,9х7,1-219,1х6,3 на 325х8,0-219х7,0, согласована.