| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | СВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | СВ000438 |

Наименование МТР: Преобразователь частотный ABB модель ACS580-01-246A-4

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| 1.1 | Артикул | 3AUA0000080507 |  |
| 1.2 | Мощность эл.двигателя насоса | 132 кВт |  |
| 1.3 | Номинальный ток | 246А/240А |  |
| 1.4 | Напряжение питания | 400V/480V AC |  |
| 1.5 | Количество фаз | 3 |  |
| 1.6 | Частота входного напряжения | 50/60 Гц |  |
| 1.7 | Частота выходного напряжения | 0 — 500 Гц |  |
| 1.8 | КПД | 98% |  |
| 1.9 | Степень защиты | IP21 |  |
| 1.10 | Векторное управление | Скалярное и векторное |  |
| 1.11 | Типоразмер | R8 |  |
| 1.12 | Рабочая температура | 60t |  |
| 1.13 | Фильтр ЭМС | Категория С2 |  |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |
| 2.1 | Соответствие стандартам |  | продукция должна соответствовать требованиям ISO 9001 (указать конкретно) |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа |  | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание |  | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | Не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | 20 |

| ФИО Ответственного: | Лесков Сергей Иванович |
| --- | --- |
| Должность: | Инженер КИПиА УРиОЭ |
| Телефон / Факс: | (846)207-25-84 / моб. +7 9228009159 |
| Электронный адрес: | lsi_bug@mail.ru |
| Подпись: |  |