Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем следующую информацию:

По вопросу №1 – Позиция 13 – к поставке необходим Глухой стальной ФЛАНЕЦ Py 10 Ду-300мм ГОСТ 12820-80.

По вопросу №2 - Все требования опросного листа должны быть подтверждены копиями документов, подтверждающих соответствие предлагаемой к поставке продукции требованиям, установленным в Технической документации Заказчика (технические паспорта, паспорта качества, сертификаты качества, сертификаты соответствия ГОСТ и/или ТУ, либо иные документы, подтверждающие качество поставляемой продукции), в том числе паспортами изделия.