Вопрос:

Лот 1, позиция № 6: Микроскоп Альтами БИО 9 снят с производства, ближайший аналог, предлагаемый тем же производителем – Микроскоп Альтами БИО 4. Допустимо ли предложить к поставке эту модель, сопроводив предложение описанием технических характеристик и сравнением с требованиями опросного листа?

Ответ:

Благодарим за запрос. Замена поз. №6 на предлагаемую модель допустима.