Благодарим за запрос.

В документацию  запроса котировок  в электронной форме для заключения договора на поставку оборудования лабораторного для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 г.(СКС-2287) уже внесены изменения: заменен опросный лист на поз.3 «Весы лабораторные аналитические II класса точности; предел взвешивания 1200 гр, дискретность 0.01 гр, внутренняя калибровка».  К ответу на запрос тоже прилагаем.