«Форма запроса на разъяснение»

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

| Наименование извещения | 32110850311 Лот№2 |
| --- | --- |
| Номер извещения | СКС-2287 |
| Реквизиты запроса (Дата, номер) | 25.11.2021 |
| Входящий номер Организатора закупки |  |

Формулировка вопроса участника:

1) Техническое задание на весы лабораторные: прошу указать дискретность весов и какая необходима калибровка (внешней гирей или встроенная). Не соответствие требуемых характеристик на весы в техническом задании и Приложении 7 Обоснование НМЦ_лот№2 2) Альтернативные предложения не принимаются (п.41 закупочной документации). По лоту №2 заявлен паровой стерилизатор ВК-75-01 производства ТЗМО, который снят с производства и не может быть поставлен. Прошу дать разъяснения возможна ли предложить эквивалент (характеристики по массе, габаритам немного не соответствуют заявленным и 3 режима стерилизации: 132°С - 20 мин., 120°С - 45 мин., 110°С - 180 мин).

Ответ на запрос

- Опросный лист на весы лабораторные заменен.

- Предоставление эквивалента допустимо с обязательным предоставлением описания технических характеристик и сравнением с требованиями опросного листа.