Лот 2, позиция № 2: из соответствующего опросного листа следует, что к поставке требуется первая версия стерилизатора, выпуск которой прекратился в 2016 году. Допустимо ли предложить к поставке модифицированную версию стерилизатора (отличающуюся по исполнению, габаритам, комплектации), сопроводив предложение описанием технических характеристик и сравнением с требованиями опросного листа?

Ответ на запрос

Предоставление эквивалента допустимо с обязательным предоставлением описания технических характеристик и сравнением с требованиями опросного листа.

Обращаем Ваше внимание, что запрос разъяснений необходимо предоставлять по форме Приложения №6 к Закупочной документации.