## Мои данные
Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут. Этап II
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 02-06
Аэротенки №9
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59 | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59
|  |  |  | Сметная | Сметная | Сметная | Сметная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 74.9576 | 26.44 | 174.2396 | 1981.88 | 13060.5892
01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60 | т | 0.273 | 1596 | 10517.64 | 435.71 | 2871.3289
01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 0.442 | 1412.5 | 9308.375 | 624.33 | 4114.3347
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 0.00012 | 1554.2 | 10242.178 | 0.19 | 1.2521
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0144 | 4488.4 | 29578.556 | 64.63 | 425.9117
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | т | 8e-05 | 4770 | 31434.3 | 0.38 | 2.5042
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.072 | 44.97 | 296.3523 | 3.24 | 21.3516
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0144 | 2606.9 | 17179.471 | 37.54 | 247.3886
01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00018 | 8105.71 | 53416.6289 | 1.46 | 9.6214
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 2.821 | 38.89 | 256.2851 | 109.71 | 722.9889
01.3.01.08-0002 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.0221 | 6250 | 41187.5 | 138.13 | 910.2767
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.03025 | 17.86 | 117.6974 | 0.54 | 3.5586
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 5.5502 | 38.51 | 253.7809 | 213.74 | 1408.5466
01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0.1303 | 2825 | 18616.75 | 368.1 | 2425.779
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 314.7819 | 6.22 | 40.9898 | 1957.95 | 12902.8905
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 68.0547 | 6.09 | 40.1331 | 414.45 | 2731.2255
01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.004 | 6720 | 44284.8 | 26.88 | 177.1392
01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0.0006224 | 4934.48 | 32518.2232 | 3.07 | 20.2313
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.59288 | 27.74 | 182.8066 | 16.44 | 108.3396
01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00044 | 5850 | 38551.5 | 2.57 | 16.9363
01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 1.79e-05 | 19610 | 129229.9 | 0.35 | 2.3065
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.022 | 11.5 | 75.785 | 0.25 | 1.6475
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 803.1021 | 2.44 | 16.0796 | 1959.57 | 12913.5663
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 398.1457 | 3.15 | 20.7585 | 1254.16 | 8264.9144
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 11.2 | 4.16 | 27.4144 | 46.59 | 307.0281
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 81.7 | 0.4 | 2.636 | 32.68 | 215.3612
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0002 | 39.02 | 257.1418 | 0.01 | 0.0659
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 44.5476 | 30.4 | 200.336 | 1354.25 | 8924.5075
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.005 | 91.29 | 601.6011 | 0.46 | 3.0314
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 141.6795 | 6.9 | 45.471 | 977.59 | 6442.3181
01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.06824 | 444 | 2925.96 | 30.3 | 199.677
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 287.425 | 3.62 | 23.8558 | 1040.48 | 6856.7632
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0051294 | 1820 | 11993.8 | 9.34 | 61.5506
01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 3.6e-05 | 40650 | 267883.5 | 1.46 | 9.6214
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 34.5 | 37.29 | 245.7411 | 1286.51 | 8478.1009
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0.19442 | 16136 | 106336.24 | 3137.11 | 20673.5549
01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 | кг | 58.9825 | 6 | 39.54 | 353.9 | 2332.201
01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0084 | 138.76 | 914.4284 | 1.17 | 7.7103
01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП | кг | 0.0117 | 135.6 | 893.604 | 1.59 | 10.4781
01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.01757 | 10315.01 | 67975.9159 | 181.23 | 1194.3057
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 85.3957 | 10.57 | 69.6563 | 902.63 | 5948.3317
01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 70.348 | 10.75 | 70.8425 | 756.24 | 4983.6216
01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.041316 | 11524 | 75943.16 | 476.12 | 3137.6308
01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | т | 0.50463 | 12650 | 83363.5 | 6383.54 | 42067.5286
01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0014535 | 9765 | 64351.35 | 14.19 | 93.5121
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.1012 | 9424 | 62104.16 | 953.69 | 6284.8171
01.7.11.07-0056 | Электроды сварочные Э46, диаметр 6 мм | т | 0.01911 | 9793 | 64535.87 | 187.14 | 1233.2526
01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 1.28e-05 | 48302 | 318310.18 | 0.62 | 4.0858
01.7.15.02-0042 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0.2916 | 503 | 3314.77 | 146.67 | 966.5553
01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00018 | 10068 | 66348.12 | 1.81 | 11.9279
01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 7.8 | 11.54 | 76.0486 | 90.01 | 593.1659
01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0016 | 9680 | 63791.2 | 15.49 | 102.0791
01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.54 | 28.22 | 185.9698 | 15.24 | 100.4316
01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 1.368 | 26.94 | 177.5346 | 36.85 | 242.8415
01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 3.0914 | 25.76 | 169.7584 | 79.63 | 524.7617
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 22.0865 | 9.04 | 59.5736 | 199.66 | 1315.7594
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.010028 | 12430 | 81913.7 | 124.65 | 821.4435
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 4.2e-05 | 35011 | 230722.49 | 1.47 | 9.6873
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.000136 | 33180 | 218656.2 | 4.51 | 29.7209
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.21387 | 11978 | 78935.02 | 2561.8 | 16882.262
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.00024 | 8475 | 55850.25 | 2.03 | 13.3777
01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.41 | 26.6 | 175.294 | 10.91 | 71.8969
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83 | 546.97 | 2.49 | 16.4091
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4.7904 | 86 | 566.74 | 411.98 | 2714.9482
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.02 | 180 | 1186.2 | 3.6 | 23.724
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 4.2e-05 | 9526 | 62776.34 | 0.4 | 2.636
01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.008 | 29.37 | 193.5483 | 0.23 | 1.5157
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 1.54e-05 | 31600 | 208244 | 0.49 | 3.2291
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0076144 | 12430 | 81913.7 | 94.64 | 623.6776
01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт | 0.01173 | 737 | 4856.83 | 8.65 | 57.0035
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.0153 | 50 | 329.5 | 0.77 | 5.0743
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1.287 | 13.56 | 89.3604 | 17.45 | 114.9955
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8.12 | 23.09 | 152.1631 | 187.49 | 1235.5591
01.7.19.07-0005 | Резина сырая | кг | 0.00765 | 10.85 | 71.5015 | 0.08 | 0.5272
01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 | 8.33 | 54.8947 | 3.75 | 24.7125
01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.008 | 155 | 1021.45 | 1.24 | 8.1716
01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0039 | 100.12 | 659.7908 | 0.39 | 2.5701
01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.012 | 133.05 | 876.7995 | 1.6 | 10.544
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1547.328 | 1.82 | 11.9938 | 2816.14 | 18558.3626
01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0018345 | 37900 | 249761 | 69.53 | 458.2027
01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 21.2541 | 10.2 | 67.218 | 216.79 | 1428.6461
02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0064 | 108.4 | 714.356 | 0.69 | 4.5471
02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 110.7 | 54.95 | 362.1205 | 6082.97 | 40086.7723
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 2e-05 | 729.98 | 4810.5682 | 0.01 | 0.0659
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.34098 | 734.5 | 4840.355 | 250.45 | 1650.4655
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.0001571 | 412 | 2715.08 | 0.06 | 0.3954
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.55498 | 485.9 | 3202.081 | 269.67 | 1777.1253
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 2.904 | 497 | 3275.23 | 1443.29 | 9511.2811
04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.189 | 517.91 | 3413.0269 | 97.88 | 645.0292
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.006 | 11500 | 75785 | 69 | 454.71
07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.017268 | 7712 | 50822.08 | 133.17 | 877.5903
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 252.36 | 12.6 | 83.034 | 3179.74 | 20954.4866
07.2.07.13-0201 | Стяжки винтовые | шт | 14.58 | 22.8 | 150.252 | 332.42 | 2190.6478
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.086762 | 5989 | 39467.51 | 519.62 | 3424.2958
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 7.31e-05 | 5989 | 39467.51 | 0.44 | 2.8996
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 1.6 | 15.14 | 99.7726 | 24.22 | 159.6098
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.34306 | 50.24 | 331.0816 | 17.24 | 113.6116
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.026556 | 10200 | 67218 | 270.87 | 1785.0333
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.0002 | 13232 | 87198.88 | 2.65 | 17.4635
08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0.00072 | 8190 | 53972.1 | 5.9 | 38.881
08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0.012 | 11447.45 | 75438.6955 | 137.37 | 905.2683
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.13641 | 4455.2 | 29359.768 | 607.75 | 4005.0725
08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.006 | 5941.89 | 39157.0551 | 35.65 | 234.9335
08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.048 | 5891.61 | 38825.7099 | 282.8 | 1863.652
08.3.05.05-0009 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,5 мм | м2 | 9.76 | 93.79 | 618.0761 | 915.39 | 6032.4201
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0342 | 11200 | 73808 | 383.04 | 2524.2336
08.3.06.01-0003 | Прокат ромбического рифления, горячекатаный, в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 1,9 м, толщина 4 мм | т | 0.168 | 6834.81 | 45041.3979 | 1148.25 | 7566.9675
08.3.07.01-0011 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0.0003315 | 5817.58 | 38337.8522 | 1.93 | 12.7187
08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.23872 | 5000 | 32950 | 1193.6 | 7865.824
08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0182 | 5763 | 37978.17 | 104.89 | 691.2251
08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 3.45 | 23.79 | 156.7761 | 82.08 | 540.9072
08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.03559 | 4920 | 32422.8 | 175.1 | 1153.909
08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.0004524 | 10100 | 66559 | 4.57 | 30.1163
08.4.03.02-0007 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т | 1.2e-05 | 5520 | 36376.8 | 0.07 | 0.4613
08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 1.9588 | 5650 | 37233.5 | 11067.33 | 72933.7047
10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 0.00012 | 41210 | 271573.9 | 4.95 | 32.6205
10.1.02.04-0009 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 7.2e-06 | 55960.01 | 368776.4659 | 0.4 | 2.636
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.00039 | 37517 | 247237.03 | 14.63 | 96.4117
10.2.02.10-0013 | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм | т | 3.3e-06 | 71640 | 472107.6 | 0.24 | 1.5816
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.00353 | 68050 | 448449.5 | 240.22 | 1583.0498
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00012 | 65750 | 433292.5 | 7.89 | 51.9951
10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0024896 | 114220 | 752709.8 | 284.36 | 1873.9324
10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.0672 | 125.46 | 826.7814 | 8.43 | 55.5537
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 4.1744 | 558.33 | 3679.3947 | 2330.72 | 15359.4448
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.017886 | 1700 | 11203 | 30.41 | 200.4019
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.62362 | 1287 | 8481.33 | 802.61 | 5289.1999
11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | 0.001225 | 1056 | 6959.04 | 1.29 | 8.5011
11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | м3 | 0.00264 | 2156 | 14208.04 | 5.69 | 37.4971
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III | м3 | 0.012368 | 802.46 | 5288.2114 | 9.93 | 65.4387
11.1.03.06-0087 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.030624 | 1100 | 7249 | 33.69 | 222.0171
11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.087152 | 1155 | 7611.45 | 100.66 | 663.3494
11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 3.864 | 1320 | 8698.8 | 5100.48 | 33612.1632
11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 4.773 | 1056 | 6959.04 | 5040.24 | 33215.1816
11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 4 | 3.2 | 21.088 | 12.8 | 84.352
11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.008 | 4949.4 | 32616.546 | 39.6 | 260.964
11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 272.4124 | 35.53 | 234.1427 | 9678.81 | 63783.3579
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 0.693 | 7.46 | 49.1614 | 5.17 | 34.0703
14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 | 16.95 | 111.7005 | 0.42 | 2.7678
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.04 | 25.8 | 170.022 | 1.03 | 6.7877
14.1.04.02-0014 | Клей резиновый П-9 | кг | 0.0204 | 22.6 | 148.934 | 0.46 | 3.0314
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 9.18e-05 | 1695 | 11170.05 | 0.16 | 1.0544
14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.007167 | 15620 | 102935.8 | 111.95 | 737.7505
14.4.01.19-0003 | Грунтовка ХС-059, красно-коричневая | т | 0.12832 | 22176 | 146139.84 | 2845.62 | 18752.6358
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 69 | 15.12 | 99.6408 | 1043.28 | 6875.2152
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 21.5695 | 28.6 | 188.474 | 616.89 | 4065.3051
14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 11.049 | 238.48 | 1571.5832 | 2634.97 | 17364.4523
14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.042 | 68.87 | 453.8533 | 2.89 | 19.0451
14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.013312 | 7826.9 | 51579.271 | 104.19 | 686.6121
14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 1e-05 | 52539.7 | 346236.623 | 0.53 | 3.4927
14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00042 | 27921.97 | 184005.7823 | 11.73 | 77.3007
14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.076 | 35.63 | 234.8017 | 2.71 | 17.8589
14.4.04.04-0005 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, зеленая | т | 0.1539 | 70605.35 | 465289.2565 | 10866.16 | 71607.9944
14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00207 | 28300.4 | 186499.636 | 58.58 | 386.0422
14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | 0.41704 | 31500 | 207585 | 13136.76 | 86571.2484
14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.0345 | 20775 | 136907.25 | 716.74 | 4723.3166
14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 2.611 | 651.11 | 4290.8149 | 1700.05 | 11203.3295
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.0324 | 7640 | 50347.6 | 247.54 | 1631.2886
14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0.02756 | 67872 | 447276.48 | 1870.55 | 12326.9245
14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.04134 | 10465 | 68964.35 | 432.62 | 2850.9658
14.5.09.07-0027 | Растворитель № 649 | т | 2.6e-06 | 9630 | 63461.7 | 0.03 | 0.1977
14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 276.6071 | 9.42 | 62.0778 | 2605.64 | 17171.1676
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 6771.44 | 6.67 | 43.9553 | 45165.5 | 297640.645
18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 4.6 | 277.5 | 1828.725 | 1276.5 | 8412.135
20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 26.4 | 10.54 | 69.4586 | 278.26 | 1833.7334
20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.264 | 3000 | 19770 | 792 | 5219.28
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 4.164 | 39 | 257.01 | 162.4 | 1070.216
20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.195 | 66 | 434.94 | 12.87 | 84.8133
20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.012 | 143 | 942.37 | 1.72 | 11.3348
20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные ГМ 70 | 100 шт | 0.127 | 491 | 3235.69 | 62.36 | 410.9524
20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.04758 | 75.4 | 496.886 | 3.59 | 23.6581
20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.002928 | 176.21 | 1161.2239 | 0.52 | 3.4268
20.2.02.01-0015 | Втулки, диаметр 54 мм | 1000 шт | 0.030988 | 416.5 | 2744.735 | 12.91 | 85.0769
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.046 | 270 | 1779.3 | 12.42 | 81.8478
20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.7548 | 19.9 | 131.141 | 15.02 | 98.9818
20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт | 0.84062 | 617 | 4066.03 | 518.66 | 3417.9694
20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.39 | 365 | 2405.35 | 142.35 | 938.0865
20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт | 0.264 | 1776 | 11703.84 | 468.86 | 3089.7874
21.1.03.02-0004 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-21 | 1000 м | 0.306 | 67307.69 | 443557.6771 | 20596.15 | 135728.6285
21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 м | 6.5586 | 3708.36 | 24438.0924 | 24321.65 | 160279.6735
21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 1.428 | 4832.12 | 31843.6708 | 6900.27 | 45472.7793
21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 1.4382 | 6557.53 | 43214.1227 | 9431.04 | 62150.5536
21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 м | 1.632 | 9526.1 | 62776.999 | 15546.6 | 102452.094
21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 3.366 | 36161.25 | 238302.6375 | 121718.77 | 802126.6943
21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 1.4382 | 18194.41 | 119901.1619 | 26167.2 | 172441.848
22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 1.352 | 88.5 | 583.215 | 119.65 | 788.4935
23.3.05.01-0027 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 134 | 210.62 | 1387.9858 | 28223.08 | 185990.0972
23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 50 | 19.5 | 128.505 | 975 | 6425.25
23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | 63.1 | 415.829 | 1514.4 | 9979.896
24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм | м | 54.054 | 14.5 | 95.555 | 783.78 | 5165.1102
24.2.06.02-0001 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт | 1.7472 | 30 | 197.7 | 52.42 | 345.4478
24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1.4338 | 35.7 | 235.263 | 51.19 | 337.3421
24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.05 | 38.34 | 252.6606 | 1.92 | 12.6528
24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | м | 100 | 63 | 415.17 | 6300 | 41517
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.5435 | 266.67 | 1757.3553 | 678.27 | 4469.7993
25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 31.71 | 30.74 | 202.5766 | 974.77 | 6423.7343
25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 150 | 0.27 | 1.7793 | 40.5 | 266.895
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1772.4049 | 1 | 6.59 | 1772.41 | 11680.1819
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - Профиль ПНБ 20х15 | м.п | 47.0316 |  | 198.33 |  | 9327.78
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - Профиль ПНР Эконом 20х4 | м.п | 71.26 |  | 257.5 |  | 18349.45
ТЦ_01.7.15.01_78_7811483520_20.05.2021_02 | Анкер клиновой 8х50мм (п. 653 КА) | шт. | 612 |  | 27.42 |  | 16781.04
ТЦ_01.7.15.02_78_7804526950_21.05.2021_02 | Анкерный болт с крюком 12х130 ( п. 607 КА) | шт. | 5 | 3.86 | 25.46 | 19.3 | 127.3
ТЦ_01.7.15.05_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.7. Гайка М12, | шт | 960 |  | 42.5 |  | 40800
ТЦ_01.7.15.11_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.8. Шайба М12, | шт | 480 |  | 37.5 |  | 18000
ТЦ_01.7.15.12_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.9. Шпилька М12, длина 1 м, для изготовления трех деталей. | шт | 80 |  | 1205.83 |  | 96466.4
ТЦ_01.8.01.06_52_5257168646_16.06.2021_02 | Сетка стеклопластиковая Ø2мм (50х50) карта 1х2 | м2 | 4912 |  | 82.5 |  | 405240
ТЦ_04.3.02.21_63_6317152074_05.07.2021_02 | КА "КР" поз.13. Гидробетон наливной, расход 2кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 24300 |  | 41.67 |  | 1012581
ТЦ_05.1.01.10_52_5249134178_07.06.2021_02 | Ж/б лоток Л 7-8/2, 2970х1160х680 (п. 658 КА) | шт. | 25 |  | 58333.33 |  | 1458333.25
ТЦ_05.1.01.12_52_5249134178_07.06.2021_02 | Плита П10.5 (п. 661 КА) | шт. | 8 |  | 325 |  | 2600
ТЦ_05.1.01.13_52_5249134178_07.06.2021_02 | Блок БДЛ40.Б (п. 660 КА) | шт. | 12 |  | 6250 |  | 75000
ТЦ_07.2.05.03_63_6330080735_07.08.2021_02 | КА "КР" поз.11. Коммерческое предложение стоимости стеклопластиковых сборных единиц | компл | 1 |  | 14547202.47 |  | 14547202.47
ТЦ_08.1.02.13_78_7804526950_16.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 15 | м | 340 | 7.89 | 214.08 | 2682.6 | 72787.2
ТЦ_08.1.02.13_78_7810216924_15.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 26 | м | 120 | 11.75 | 388.34 | 1410 | 46600.8
ТЦ_08.3.07.01_78_7806538830_21.05.2021_02 | - Сталь полосовая внешнего контура заземления 4х40 мм гор.цинк. | м | 35 |  | 162.92 |  | 5702.2
ТЦ_08.3.07.01_78_7806538830_21.05.2021_02 | - Сталь полосовая внешнего контура заземления 4х40 мм гор.цинк. (п. 663 КА) | м | 242 |  | 162.92 |  | 39426.64
ТЦ_14.1.06.06_77_7722747362_01.06.2021_02 | - КА "КР" поз.4. клеевой состав Hilti Hit-RE500/330 мл | шт | 32 |  | 3666 |  | 117312
ТЦ_14.1.06.06_77_7722747362_01.06.2021_02 | - КА "КР" поз.4. клеевой состав Hilti Hit-RE500/330 мл: для поз. 3 объем 26 мл; для поз.4 объем 6 мл. | шт | 25 |  | 3666 |  | 91650
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.3. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 220.5 | 20.23 | 133.33 | 4460.72 | 29399.27
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА" КР" поз.3. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 24 | 20.23 | 133.33 | 485.52 | 3199.92
ТЦ_14.2.05.01_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.1. Кальматрон-Шовный, расход 1кг/п.м сечением шва 20х20 мм, 1,5кг/п.м сечением 20х30 мм | кг | 741 | 12.64 | 83.33 | 9366.24 | 61747.53
ТЦ_14.2.05.01_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.2 ремонтный состав "Гидробетон СРГ-Ф2", расход 1,7 кг/м2 при толщине нанесения 1 мм | кг | 208760 | 5.69 | 37.5 | 1187844.4 | 7828500
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.35. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 200, с рычагом | шт | 3 |  | 92141.92 |  | 276425.76
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.36. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 150, с рычагом | шт | 9 |  | 67083.33 |  | 603749.97
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.38. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 100, с рычагом | шт | 3 |  | 46066.67 |  | 138200.01
ТЦ_20.1.02.18_78_7804526950_21.05.2021_02 | Крепежные ремешки черные атмосферные JSS 100-2,5 ( п. 614 КА) | шт. | 660 | 0.29 | 1.94 | 191.4 | 1280.4
ТЦ_20.1.02.21_77_7707707132_21.05.2021_02 | Тальреп крюк-кольцо М12х140 (п. 610 КА) | шт. | 12 | 14.25 | 93.91 | 171 | 1126.92
ТЦ_20.1.02.21_78_7804526950_21.05.2021_02 | Узел крепления УК-Н-01 (п. 618 КА) | шт. | 10 | 22.95 | 151.24 | 229.5 | 1512.4
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вверх на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10 | 761.76 | 3531.24 | 7617.6 | 35312.4
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вниз на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10 | 761.76 | 3531.24 | 7617.6 | 35312.4
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 40 | 761.76 | 3531.24 | 30470.4 | 141249.6
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Консоль ВВМ-50, В=300 ВВМ5030HDZ | шт | 558 | 50.47 | 399.08 | 28162.26 | 222686.64
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Профиль BPM-29, L=500 BPM2905HDZ | шт | 186 | 48.68 | 384.98 | 9054.48 | 71606.28
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Скоба для вертикального монтажа ширина 200 мм, покр. гор.цинк ВММ1020HDZ | шт | 16 | 65.02 | 514.18 | 1040.32 | 8226.88
ТЦ_20.2.05.05_78_7804526950_21.05.2021_02 | Миниканалы для электромонтажных работ серии ТМС 15х17 (п. 616 КА) | м | 10 | 7.3 | 48.08 | 73 | 480.8
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 200 мм, L= 3 м, покр. Цинк, LL8020HDZ (п. 653 КА) | шт. | 210 |  | 2272.48 |  | 477220.8
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 300 мм, L= 3 м, LL8030HDZ (п. 656 КА) | шт. | 18 |  | 2534.18 |  | 45615.24
ТЦ_20.2.07.05_66_6672328315_31.05.2021_02 | Короб четырехбортный, шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 370 | 1523.52 | 7062.48 | 563702.4 | 2613117.6
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-150/240(Б) (п. 664 КА) | шт. | 12 |  | 3379.17 |  | 40550.04
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-70/120(Б) (п. 665 КА) | шт. | 6 |  | 1131.67 |  | 6790.02
ТЦ_20.2.12.03_77_7707707132_21.05.2021_02 | Электромонтажная гибкая труба ТГГ-Л16 (п. 613 КА) | м | 20 | 1.28 | 8.44 | 25.6 | 168.8
ТЦ_20.5.03.03_52_5249134178_07.06.2021_02 | Шины медные на 800 А, 50х10х10 мм (п. 657 КА) | м | 5.5 |  | 6068.33 |  | 33375.82
ТЦ_21.1.04.01_77_7729108750_01.06.2021_02 | Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки Belden 9841 | м | 159.12 | 28.74 | 98 | 4573.11 | 15593.76
ТЦ_21.1.04.01_78_7802645285_01.06.2021_02 | Кабель для Industrial Ethernet UTP, Belden 1633Е | м | 10.2 | 5.81 | 264 | 59.26 | 2692.8
ТЦ_21.1.04.01_78_7804526950_21.05.2021_02 | Кабель волоконно-оптический многомодовый для внутренней и внешней прокладки Hyperline FO-DT-IN/OUT-503-8-LSZH-ВK (п. 625 КА) | м | 360 | 4.24 | 27.93 | 1526.4 | 10054.8
ТЦ_21.1.06.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, бронированныйв ПВХ оболочке, не распространяющей горение, 1 кВ АВБШвнг-LS 5х185 (п. 655 КА) | м | 1290 |  | 1450.83 |  | 1871570.7
ТЦ_21.1.08.03_63_6318152197_27.05.2021_02 | Кабель для автоматизации, управления технологическим процессом. JAMAK . 2x(2+1)x0,5 | м | 10659 | 22.83 | 108 | 243344.97 | 1151172
ТЦ_21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 200 м LZY340 | шт. | 3.06 | 16948.58 | 107182.76 | 51862.65 | 327979.25
ТЦ_21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для соединения модулей датчиков sc1000, внешний Profibus L2, 2x0.64 (AWG 22/1) LZY489 | м | 102 | 82.3 | 440.48 | 8394.6 | 44928.96
ТЦ_22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/07-7x4,0 | шт. | 6 | 258.99 | 2048.09 | 1553.94 | 12288.54
ТЦ_22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/12-12x4,0 | шт. | 40 | 406.88 | 2750.09 | 16275.2 | 110003.6
ТЦ_22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/18-18x4,0 | шт. | 1 | 567.69 | 3837.02 | 567.69 | 3837.02
ТЦ_22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Трос для растяжки оцинкованный диаметром 4 мм (п. 612 КА) | м | 330 | 1.33 | 8.77 | 438.9 | 2894.1
ТЦ_22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Хомут ленточный для опоры (п. 611 КА) | шт. | 10 | 0.96 | 6.31 | 9.6 | 63.1
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.17. Вставка демонтажная DN125 PN10 | шт | 1 |  | 6838 |  | 6838
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.18. Вставка демонтажная DN150 PN10 | шт | 1 |  | 8237.67 |  | 8237.67
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.22. Труба полипропиленовая SDR11 ø110 со слоем УФ-защиты | м | 11.33 |  | 3483.13 |  | 39463.86
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.23. Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | м | 98.88 |  | 5271.81 |  | 521276.57
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.24. Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | м | 45.32 |  | 8960.61 |  | 406094.85
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.32. Труба полипропиленовая SDR11 ø63 со слоем УФ-защиты | м | 210.12 |  | 1241.9 |  | 260948.03
ТЦ_24.3.03.05_52_5249134178_07.06.2021_02 | ПНД труба D=140 121914 (п.661 КА) | м | 100 |  | 353.06 |  | 35306
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.25 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø110 | шт | 1 |  | 1932.01 |  | 1932.01
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.26 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø160 | шт | 8 |  | 3131.63 |  | 25053.04
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.27 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø200 | шт | 4 |  | 8960.61 |  | 35842.44
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.29 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø63 | шт | 37 |  | 458.28 |  | 16956.36
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.28 Угольник 90° РР SDR 11 ø110 со слоем УФ-защиты | шт | 2 |  | 3133.78 |  | 6267.56
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.30 Угольник 90° РР SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | шт | 16 |  | 3529.35 |  | 56469.6
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.31 Угольник 90° РР SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | шт | 6 |  | 9758.21 |  | 58549.26
ТЦ_25.2.01.06_78_7804526950_21.05.2021_02 | Зажим для стальных канатов для троса 4 мм (п. 608 КА) | шт. | 24 | 8.3 | 54.72 | 199.2 | 1313.28
ТЦ_25.2.01.11_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коуш 4 мм (п. 609 КА) | шт. | 12 | 0.47 | 3.07 | 5.64 | 36.84
ТЦ_61.2.03.02_78_7806535942_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.16. Онетушитель ОП-10л/9кг | шт | 1 | 168.18 | 1108.33 | 168.18 | 1108.33
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем для подключения к порту sc (5-пиновый OUT, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX971 | шт. | 18 | 685.83 | 3597.23 | 12344.94 | 64750.14
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем порта sc (5-пиновый IN, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX972 | шт. | 18 | 713.26 | 3817.47 | 12838.68 | 68714.46
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем сетевой sc1000 для организации модулей датчиков в сеть LZX918 | шт. | 3 | 1056.18 | 5505.96 | 3168.54 | 16517.88
ТЦ_77.3.03.01_77_463308128640_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.15. Щиты и стенды пожарные, тип ЩП-Е | шт | 1 | 1343.45 | 8853.33 | 1343.45 | 8853.33
ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.144 | 7669.69 | 50543.2571 | 1104.44 | 7278.2596
ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 892.942 | 2.44 | 16.0796 | 2178.78 | 14358.1602
ФССЦ-01.7.15.14-0061 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (расход 3шт /м2), масса 7,3 гр/шт | т | 0.10757 | 52846.23 | 348256.6557 | 5684.83 | 37463.0297
ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм | м | 7.29 | 1094.48 | 7212.6232 | 7978.76 | 52580.0284
ФССЦ-01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 4 | 23.79 | 156.7761 | 95.16 | 627.1044
ФССЦ-01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 2 | 452.4 | 2981.316 | 904.8 | 5962.632
ФССЦ-01.7.17.09-0065 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 26 | 631.2 | 4159.608 | 16411.2 | 108149.808
ФССЦ-02.2.05.04-0095 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 25-60 мм | м3 | 1 | 93 | 612.87 | 93 | 612.87
ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 8.165 | 108.4 | 714.356 | 885.09 | 5832.7431
ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 12.3 | 70.6 | 465.254 | 868.38 | 5722.6242
ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 318.6 | 59.99 | 395.3341 | 19112.81 | 125953.4179
ФССЦ-02.3.01.07-0002 | Песок кварцевый | т | 0.768 | 257 | 1693.63 | 197.38 | 1300.7342
ФССЦ-04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.244 | 466.97 | 3077.3323 | 1047.88 | 6905.5292
ФССЦ-04.1.02.01-0006 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) W6 F200 | м3 | 4.08 | 18.66 | 122.9694 | 76.13 | 501.6967
ФССЦ-04.1.02.01-0006 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) W6 F200 | м3 | 4.08 | 490 | 3229.1 | 1999.2 | 13174.728
ФССЦ-04.1.02.01-0007 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 113.424 | 590.7 | 3892.713 | 66999.56 | 441527.1004
ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 109.14 | 592.76 | 3906.2884 | 64693.83 | 426332.3397
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 16.6974 | 665 | 4382.35 | 11103.77 | 73173.8443
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W8 | м3 | 6.018 | 26.38 | 173.8442 | 158.75 | 1046.1625
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W6 F300 | м3 | 10.6794 | 46.9 | 309.071 | 500.86 | 3300.6674
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 180.7171 | 725.69 | 4782.2971 | 131144.59 | 864242.8481
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) W8 F150 | м3 | 24.7116 | 19.37 | 127.6483 | 478.66 | 3154.3694
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) повышение до W8 F300 | м3 | 139.867 | 38.75 | 255.3625 | 5419.85 | 35716.8115
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350), повышение марки водонепроницаемости до W8 F150 | м3 | 16.1385 | 19.37 | 127.6483 | 312.6 | 2060.034
ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1.995 | 512.4 | 3376.716 | 1022.24 | 6736.5616
ФССЦ-04.3.02.09-0802 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) | кг | 31385.6 | 15.36 | 101.2224 | 482082.82 | 3176925.7838
ФССЦ-05.1.06.09-0042 | Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг | шт | 100 | 108.73 | 716.5307 | 10873 | 71653.07
ФССЦ-05.1.06.09-0061 | Плиты перекрытия П15-5, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг | шт | 5 | 1292.06 | 8514.6754 | 6460.3 | 42573.377
ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 1.114 | 1752.6 | 11549.634 | 1952.4 | 12866.316
ФССЦ-08.3.11.01-0047 | Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп | т | 0.1212 | 5863.89 | 38643.0351 | 710.7 | 4683.513
ФССЦ-08.3.12.06-0021 | Сталь, марка 08Х18Н10Т | т | 0.108 | 43800 | 288642 | 4730.4 | 31173.336
ФССЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.003 | 11684 | 76997.56 | 35.05 | 230.9795
ФССЦ-08.4.01.02-0014 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0.1836 | 8073 | 53201.07 | 1482.2 | 9767.698
ФССЦ-08.4.02.05-0002 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм | т | 0.0032 | 8690 | 57267.1 | 27.81 | 183.2679
ФССЦ-08.4.03.01-0012 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм | т | 0.0288 | 7170.98 | 47256.7582 | 206.52 | 1360.9668
ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.0144 | 7418.82 | 48890.0238 | 106.83 | 704.0097
ФССЦ-08.4.03.02-0002 | - Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.5893 | 6780 | 44680.2 | 3995.45 | 26330.0155
ФССЦ-08.4.03.02-0002 | - Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.8242 | 6780 | 44680.2 | 5588.08 | 36825.4472
ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.154 | 6726.18 | 44325.5262 | 1035.83 | 6826.1197
ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 20 мм (п. 663 КА) | т | 0.0247 | 5488.69 | 36170.4671 | 135.57 | 893.4063
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.3 | 8014.15 | 52813.2485 | 2404.25 | 15844.0075
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 2.1889 | 8014.15 | 52813.2485 | 17542.17 | 115602.9003
ФССЦ-08.4.03.03-0032 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.3972 | 7997.23 | 52701.7457 | 3176.5 | 20933.135
ФССЦ-08.4.03.03-0032 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 9.952 | 7997.23 | 52701.7457 | 79588.43 | 524487.7537
ФССЦ-08.4.03.03-0034 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.1346 | 7956.21 | 52431.4239 | 1070.91 | 7057.2969
ФССЦ-08.4.03.03-0034 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 1.9932 | 7956.21 | 52431.4239 | 15858.32 | 104506.3288
ФССЦ-08.4.03.03-0035 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 2.225 | 7917 | 52173.03 | 17615.33 | 116085.0247
ФССЦ-12.1.01.03-0011 | Гидропрокладка «Waterstop» | м | 8.96 | 138.3 | 911.397 | 1239.17 | 8166.1303
ФССЦ-12.2.05.06-0035 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25Ф | м3 | 3.822 | 747.94 | 4928.9246 | 2858.63 | 18838.3717
ФССЦ-14.4.01.09-0430 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, аналог "Унипол СБЭ-111, расход 0,24кг/м2 за 1слой на 100 мкм | т | 0.33072 | 53320 | 351378.8 | 17633.99 | 116207.9941
ФССЦ-14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | 3.9114 | 24119 | 158944.21 | 94340.02 | 621700.7318
ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.41704 | 31500 | 207585 | -13136.76 | -86571.2484
ФССЦ-14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 15 | 651.11 | 4290.8149 | 9766.65 | 64362.2235
ФССЦ-20.2.03.13-0006 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.423 | 6190.47 | 40795.1973 | 2618.57 | 17256.3763
ФССЦ-20.2.03.13-0007 | Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.036 | 8253.97 | 54393.6623 | 297.14 | 1958.1526
ФССЦ-20.2.03.23-0007 | Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1151ц | 1000 шт | 0.153 | 15476.19 | 101988.0921 | 2367.86 | 15604.1974
ФССЦ-20.2.03.26-0061 | Скоба для крепления стоек К1157УЗ | 100 шт | 306 | 597 | 3934.23 | 182682 | 1203874.38
ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.033 | 21256.79 | 140082.2461 | 701.47 | 4622.6873
ФССЦ-21.1.06.10-0408 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.11 | 31015.17 | 204389.9703 | 3411.67 | 22482.9053
ФССЦ-21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.021 | 98440.41 | 648722.3019 | 2067.25 | 13623.1775
ФССЦ-21.1.06.10-0415 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.03 | 328293.05 | 2163451.1995 | 9848.79 | 64903.5261
ФССЦ-23.1.02.04-0032 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 3 | 6359.88 | 41911.6092 | 19079.64 | 125734.8276
ФССЦ-23.1.03.03-0025 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт | 3 | 135.86 | 895.3174 | 407.58 | 2685.9522
ФССЦ-23.1.03.03-0027 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 8 | 119.12 | 785.0008 | 952.96 | 6280.0064
ФССЦ-23.1.03.04-0021 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 4 | 38.87 | 256.1533 | 155.48 | 1024.6132
ФССЦ-23.1.03.04-0024 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт | 10 | 77.08 | 507.9572 | 770.8 | 5079.572
ФССЦ-23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт | 3 | 90.39 | 595.6701 | 271.17 | 1787.0103
ФССЦ-23.1.03.04-0028 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт | 18 | 119.47 | 787.3073 | 2150.46 | 14171.5314
ФССЦ-23.1.03.04-0029 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт | 4 | 181.95 | 1199.0505 | 727.8 | 4796.202
ФССЦ-23.1.03.04-0030 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт | 4 | 236.29 | 1557.1511 | 945.16 | 6228.6044
ФССЦ-23.1.03.04-0032 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт | 7 | 270.61 | 1783.3199 | 1894.27 | 12483.2393
ФССЦ-23.1.03.04-0034 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт | 5 | 316.66 | 2086.7894 | 1583.3 | 10433.947
ФССЦ-23.5.01.08-0014 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм | м | 43.596 | 513.17 | 3381.7903 | 22372.16 | 147432.5344
ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20.76 | 772.4 | 5090.116 | 16035.02 | 105670.7818
ФССЦ-23.5.01.08-0032 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм | м | 53.28 | 777.5 | 5123.725 | 41425.2 | 272992.068
ФССЦ-23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 5.19 | 905.71 | 5968.6289 | 4700.63 | 30977.1517
ФССЦ-23.5.01.08-0049 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм | м | 144.282 | 1152 | 7591.68 | 166212.86 | 1095342.7474
ФССЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.342 | 35.7 | 235.263 | 333.51 | 2197.8309
ФССЦ-23.5.02.02-0056 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 76.812 | 74.25 | 489.3075 | 5703.29 | 37584.6811
ФССЦ-23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 12.456 | 122.86 | 809.6474 | 1530.34 | 10084.9406
ФССЦ-23.5.02.02-0088 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 107.952 | 219.85 | 1448.8115 | 23733.25 | 156402.1175
ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21.798 | 246.9 | 1627.071 | 5381.93 | 35466.9187
ФССЦ-23.5.02.02-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21.798 | 353.94 | 2332.4646 | 7715.18 | 50843.0362
ФССЦ-23.8.03.11-0343 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | компл | 37 | 183.53 | 1209.4627 | 6790.61 | 44750.1199
ФССЦ-23.8.03.11-0346 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 3 | 344.16 | 2268.0144 | 1032.48 | 6804.0432
ФССЦ-23.8.03.11-0347 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм | компл | 1 | 413.53 | 2725.1627 | 413.53 | 2725.1627
ФССЦ-23.8.03.11-0348 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 9 | 519.46 | 3423.2414 | 4675.14 | 30809.1726
ФССЦ-23.8.03.11-0349 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | компл | 3.5 | 948.24 | 6248.9016 | 3318.84 | 21871.1556
ФССЦ-23.8.03.11-0351 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 1.5 | 1687.06 | 11117.7254 | 2530.59 | 16676.5881
ФССЦ-23.8.03.11-0355 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм | компл | 1 | 4076.29 | 26862.7511 | 4076.29 | 26862.7511
ФССЦ-23.8.03.12-0021 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр 350-630 мм | т | 0.41805 | 21975.68 | 144819.7312 | 9186.93 | 60541.8687
ФССЦ-23.8.03.12-0022 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр 720-820 мм | т | 0.084 | 18314.48 | 120692.4232 | 1538.42 | 10138.1878
ФССЦ-23.8.04.01-0018 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм | шт | 4 | 20.77 | 136.8743 | 83.08 | 547.4972
ФССЦ-23.8.04.06-0004 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 7 | 2305.13 | 15190.8067 | 16135.91 | 106335.6469
ФССЦ-23.8.04.06-0041 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 1 | 1724.92 | 11367.2228 | 1724.92 | 11367.2228
ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 9 | 62.05 | 408.9095 | 558.45 | 3680.1855
ФССЦ-23.8.04.06-0094 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 4 | 224 | 1476.16 | 896 | 5904.64
ФССЦ-23.8.04.08-0068 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм | шт | 4 | 77.62 | 511.5158 | 310.48 | 2046.0632
ФССЦ-23.8.04.08-0088 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 1 | 84.96 | 559.8864 | 84.96 | 559.8864
ФССЦ-23.8.04.08-0102 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 2 | 167.38 | 1103.0342 | 334.76 | 2206.0684
ФССЦ-23.8.04.08-0106 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 1 | 157.49 | 1037.8591 | 157.49 | 1037.8591
ФССЦ-23.8.04.08-0111 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм | шт | 1 | 216.38 | 1425.9442 | 216.38 | 1425.9442
ФССЦ-23.8.04.08-0122 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х8 мм | шт | 1 | 292.44 | 1927.1796 | 292.44 | 1927.1796
ФССЦ-23.8.04.08-0137 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм | шт | 1 | 608.92 | 4012.7828 | 608.92 | 4012.7828
ФССЦ-23.8.04.08-0144 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-377х12 мм | шт | 2 | 2122.38 | 13986.4842 | 4244.76 | 27972.9684
ФССЦ-23.8.04.08-0147 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-426х12 мм | шт | 1 | 2039.2 | 13438.328 | 2039.2 | 13438.328
ФССЦ-23.8.04.12-0052 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | шт | 33 | 236.79 | 1560.4461 | 7814.07 | 51494.7213
ФССЦ-23.8.04.12-0062 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-108х4 мм | шт | 1 | 404.3 | 2664.337 | 404.3 | 2664.337
ФССЦ-23.8.04.12-0067 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 2 | 632.88 | 4170.6792 | 1265.76 | 8341.3584
ФССЦ-23.8.04.12-0070 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 1 | 689.57 | 4544.2663 | 689.57 | 4544.2663
ФССЦ-23.8.04.12-0073 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-159х4,5 | шт | 1 | 1132.4 | 7462.516 | 1132.4 | 7462.516
ФССЦ-23.8.04.12-0076 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-219х6 мм | шт | 1 | 1151.62 | 7589.1758 | 1151.62 | 7589.1758
ФССЦ-23.8.04.12-0079 | - Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 1 | 1744.37 | 11495.3983 | 1744.37 | 11495.3983
ФССЦ-23.8.04.12-0079 | - Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 1 | 1744.37 | 11495.3983 | 1744.37 | 11495.3983
ФССЦ-23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 4 | 111.84 | 737.0256 | 447.36 | 2948.1024
ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм | шт | 1 | 1276.8 | 8414.112 | 1276.8 | 8414.112
ФССЦ-24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -100 | 31.53 | 207.7827 | -3153 | -20778.27
| Итого "Материалы" |  |  |  |  | 4368569.74 | 50147983.4355
Оборудование
ТЦ_ 61.1.04.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Телекоммуникационный шкаф LANMASTER TWT-CBWL-4U6X4 (п. 631 КА) | шт. | 1 | 1534.13 | 7041.67 | 1534.13 | 7041.67
ТЦ_.63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | Модуль дисплея системы sc1000 для настройки, калибровки и отображения показаний подключенных датчиков sc, кабель 0.35м. LXV402.99.00001 | шт. | 1 |  | 290159.6 |  | 290159.6
ТЦ_262.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…6м, к.т.0,35; длина кабеля 15м | шт. | 1 | 7448.8 | 34190 | 7448.8 | 34190
ТЦ_263.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Промышленный анализатор аммонийного азота с ГСЭ с автоматической калибровкой и очисткой, для подключения к контроллерам LXV421.99.14001 | шт. | 1 |  | 1742313.51 |  | 1742313.51
ТЦ_61.1.03.03_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коммутатор сетевой SW-204 (п. 628 КА) | шт. | 1 | 2650.69 | 12166.66 | 2650.69 | 12166.66
ТЦ_61.1.04.09_78_7804526950_21.05.2021_02 | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM9/125 OS2, стальной,с ключом, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1 м , сплайс-кассета с крышкой и КДЗС (п. 629 КА) | шт. | 2 | 413.4 | 1897.5 | 826.8 | 3795
ТЦ_62.1.01.09_52_5249134178_07.06.2021_02 | Автоматический выключатель Compact NS1000N, In=1000А, 3Р, Icu=50кА, в комплекте с микропроцессором Micrologic 5.0 (п. 666 КА) | шт. | 2 |  | 349145.11 |  | 698290.22
ТЦ_62.1.02.13_69_6950226631_14.05.2021_02 | Щит распределительный из двух панелей, двухсекционный, ~380/220В, 50 Гц, ШхГхВ 1200х600х1800 мм (ЩР) | шт. | 1 |  | 66850 |  | 66850
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф определения азота ШОА 1800х800x600 мм | шт. | 3 |  | 691333.33 |  | 2073999.99
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления АТ 2200x1200x600 мм | шт. | 1 |  | 1204886.25 |  | 1204886.25
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления мешалками Ш4 1900х600х600 мм | шт. | 3 |  | 721866.83 |  | 2165600.49
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.1 700х500х300 мм | шт. | 3 |  | 659781.83 |  | 1979345.49
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.2 1900х600х600 мм | шт. | 3 |  | 871116.91 |  | 2613350.73
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик мутности и взвешенных веществ, погружной LXV423.99.00100 | шт. | 1 |  | 409025.61 |  | 409025.61
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик нитратного азота , погружной LXV447.99.10001 | шт. | 1 |  | 652633.13 |  | 652633.13
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик ОВП погружной, кабель 10м LXV426.99.20001 | шт. | 1 |  | 112538.54 |  | 112538.54
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик растворенного кислорода, погружной, кабель 10м LXV416.99.20001 | шт. | 3 |  | 201575.05 |  | 604725.15
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков мутности и взвешенных веществ LZY714.99.53120 | шт. | 1 |  | 88584.55 |  | 88584.55
ТЦ_62.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…1м, к.т.0,35; длина кабеля 10м | шт. | 1 | 7710.24 | 35390 | 7710.24 | 35390
ТЦ_62.4.01.01_52_5249134178_07.06.2021_02 | Батареи "CSB" GP 12170 12В, 7А.ч. | шт. | 4 | 511.8 | 2349.17 | 2047.2 | 9396.68
ТЦ_62.4.02.01_50_5018000402_04.06.2021_01 | Резервированный источник питания РИП-48 исп.01 (п. 630 КА) | шт. | 1 | 2562.61 | 11762.4 | 2562.61 | 11762.4
ТЦ_63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 200 | шт. | 1 |  | 432897.68 |  | 432897.68
ТЦ_63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 500 | шт. | 1 |  | 441785.4 |  | 441785.4
ТЦ_63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Модуль датчиков системы sc1000 для подключения до 6 датчиков sc, c двумя установленными платами аналоговых выходов (YAB019), питание 230В | шт. | 3 |  | 370440 |  | 1111320
ТЦ_63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Модуль цифровых датчиков системы sc1000 c четырьмя разъемами для подключения датчиков SC, двумя розетками для анализаторов, питание 230В LXV400.99.00331 | шт. | 2 |  | 174909.29 |  | 349818.58
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра, 2 фильтра в комплекте, с обогреваемым шлангом от фильтров до упр. блока 30м, производство Германия LXV294.99.04000 | шт. | 2 |  | 1034089.06 |  | 2068178.12
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Набор реагентов для Phosphax sc, 2л (~35000 измерений) LCW869 | шт. | 2 | 3921.57 | 21600 | 7843.14 | 43200
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Очищающий раствор для PHOSPHAX sc, замена каждый год, объем 1 л LCW870 | шт. | 2 | 3267.97 | 18000 | 6535.94 | 36000
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | HACH PHOSPHAX промышленный фотометрический анализатор ортофосфатного фосфора по реакции с молибденовым комплексом (желтый метод) с автоматической очисткой, для подключения к контроллерам sc, конфигурацияLXV422.99.. Диапазон измерения 0.05…15 мг/л P-PO4, питание 220 В, для установки вне помещения (от -20 до +40 0С), поверка Verification Type II LXV422.99.13001 | шт. | 1 |  | 152100 |  | 152100
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков азота LZY714.99.53220 | шт. | 1 |  | 83161.01 |  | 83161.01
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков ОВП LZY714.99.21710 | шт. | 1 |  | 50167.78 |  | 50167.78
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для фиксации фильтродержателя LZY714.99.43050 | шт. | 3 |  | 87228.67 |  | 261686.01
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) (шланг 30 м) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра со шлангом 5 м, 2 фильтра в компл. LXV294.52.04000 | шт. | 1 |  | 839519.42 |  | 839519.42
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра, 2 фильтра в комплекте, с обогреваемым шлангом от фильтров до упр. блока 10м, производство Германия LXV294.99.02000 | шт. | 1 |  | 917934.17 |  | 917934.17
ТЦ_63.4.07.01_78_5047135926_09.06.2021_02 | Устройство для ввода и извлечения расходомера без остановки процесса DK6HT-3 | шт. | 3 |  | 45078.47 |  | 135235.41
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.19. Вставка демонтажная DN300 PN10 | шт | 1 |  | 24112.83 |  | 24112.83
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.20. Вставка демонтажная DN500 PN10 | шт | 1 |  | 45464.25 |  | 45464.25
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.11.Подъемное устройство для мешалки RW 6531-А75/12 | шт | 4 | 48037.21 | 220490.8 | 192148.84 | 881963.2
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.12. Подъемное устройство для насоса RCP 8031 | шт | 3 | 108132.88 | 496329.9 | 324398.64 | 1488989.7
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.9. Подъемное устройство для мешалки SB 2024-A40/4 | шт | 4 | 107231.77 | 492193.82 | 428927.08 | 1968775.28
ТЦ_65.0.00.00_78_7733672493_24.06.2021_02 | КА "ТХ" п.34. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 500 с ручным управлением | шт | 1 |  | 917491.67 |  | 917491.67
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | КА "ТХ" п.16. Система аэрации, включая аэраторы, крепеж, трубы и фасонные части, тип Bord UD 660 | компл. | 1 |  | 16344130 |  | 16344130
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | КА "ТХ" п.5. Водослив 1500х290 из нержавеющего листа толщиной 1 мм, с комплектующими | м | 6 |  | 12719.77 |  | 76318.62
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ" п.1. Затвор щитовой переливной с электроприводом Auma Norm 10.2 для установки на стену с помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE профиля, BEFU Weir Channel Penstock river S3 w1600xh1000 | шт | 1 |  | 1176162.02 |  | 1176162.02
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ" п.2. Глубинный затвор DN300 с круглым сечением для крепления на фланец PN10. Комплект управления №2: телескопический шток для глубины установки 6800 мм с наконечником под Т-ключ, регулируемая промежуточная опора.Тип BEFU Slide Penstock flange S4 | шт | 1 |  | 333611.18 |  | 333611.18
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.10. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, крепежными элементами и направляющими для монтажа, тип RW 6531-А75/12 | шт | 4 | 221115.35 | 1014919.44 | 884461.4 | 4059677.76
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.7. Насос погружной рециркуляционный в комплекте с кабелем 20 м, крепежными элементами и направляющими для монтажа, тип RCP 8031 | шт | 3 | 421259.47 | 1933580.97 | 1263778.41 | 5800742.91
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ"п.15. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, тип RW 6531-А75/12. На складе | шт | 1 | 156956.51 | 720430.37 | 156956.51 | 720430.37
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ"п.6. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м,бетонным пьедисталом, крепежными элементами и направляющими для монтажа, диаметр пропеллера 2000 м, тип SB 2024-А40/4 | шт | 4 | 279064.74 | 1280907.15 | 1116258.96 | 5123628.6
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ"п.7*. Насос погружной рециркуляционный в комплекте с кабелем 20 м, тип RCP 8031. На складе | шт | 2 | 370043.81 | 1698501.08 | 740087.62 | 3397002.16
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ"п.8. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, диаметр пропеллера 2000 м, тип SB 2024-А40/4. На складе | шт | 1 | 169244.34 | 776831.5 | 169244.34 | 776831.5
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.3. Задвижка Egger (Iris BS) Dn300 с электроприводом | шт | 1 | 1036866.63 | 4759217.85 | 1036866.63 | 4759217.85
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.4. Задвижка Egger (Iris BS) Dn125 с электроприводом | шт | 1 | 424905.34 | 1950315.51 | 424905.34 | 1950315.51
ТЦ_77.3.02.01_78_7814551708_09.06.2021_02 | Программное обеспечение | шт. | 1 |  | 5676000 |  | 5676000
ТЦ63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков LDO LZY714.99.21810 | шт. | 2 |  | 50619.74 |  | 101239.48
| Итого "Оборудование" |  |  |  |  | 6777193.32 | 77361154.14
| Итого по сводной ресурсной ведомости |  |  |  |  | 12327581.91 | 127509137.5755
Примечание:
Сметная стоимость указана в текущих ценах без учета транспортных и заготовительно-складских затрат