## Мои данные
Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут. Этап II
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 02-03
Аэротенки № 6
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59 | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59
|  |  |  | Сметная | Сметная | Сметная | Сметная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 74.9076 | 26.44 | 174.2396 | 1980.56 | 13051.8904
01.2.01.02-0021 | Битумы нефтяные модифицированные для кровельных мастик БНМ-55/60 | т | 0.273 | 1596 | 10517.64 | 435.71 | 2871.3289
01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 1.36 | 1412.5 | 9308.375 | 1921 | 12659.39
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0208 | 4488.4 | 29578.556 | 93.36 | 615.2424
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95, АИ-93 | т | 8e-05 | 4770 | 31434.3 | 0.38 | 2.5042
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.072 | 44.97 | 296.3523 | 3.24 | 21.3516
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.0144 | 2606.9 | 17179.471 | 37.54 | 247.3886
01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00026 | 8105.71 | 53416.6289 | 2.11 | 13.9049
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 3.779 | 38.89 | 256.2851 | 146.97 | 968.5323
01.3.01.08-0002 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.068 | 6250 | 41187.5 | 425 | 2800.75
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.03025 | 17.86 | 117.6974 | 0.54 | 3.5586
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 4.2501 | 38.51 | 253.7809 | 163.67 | 1078.5853
01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0.11712 | 2825 | 18616.75 | 330.87 | 2180.4333
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 290.6617 | 6.22 | 40.9898 | 1807.91 | 11914.1269
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 64.6879 | 6.09 | 40.1331 | 393.95 | 2596.1305
01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.012 | 6720 | 44284.8 | 80.64 | 531.4176
01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0.0006224 | 4934.48 | 32518.2232 | 3.07 | 20.2313
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.59608 | 27.74 | 182.8066 | 16.53 | 108.9327
01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00132 | 5850 | 38551.5 | 7.72 | 50.8748
01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 1.79e-05 | 19610 | 129229.9 | 0.35 | 2.3065
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.022 | 11.5 | 75.785 | 0.25 | 1.6475
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 833.7706 | 2.44 | 16.0796 | 2034.4 | 13406.696
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 379.2822 | 3.15 | 20.7585 | 1194.74 | 7873.3366
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 33.6 | 4.16 | 27.4144 | 139.78 | 921.1502
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 81.7 | 0.4 | 2.636 | 32.68 | 215.3612
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0022 | 39.02 | 257.1418 | 0.09 | 0.5931
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 45.1276 | 30.4 | 200.336 | 1371.87 | 9040.6233
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.015 | 91.29 | 601.6011 | 1.37 | 9.0283
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 142.9516 | 6.9 | 45.471 | 986.37 | 6500.1783
01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.06824 | 444 | 2925.96 | 30.3 | 199.677
01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72% | шт | 76.544 | 4.5 | 29.655 | 344.45 | 2269.9255
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 124.925 | 3.62 | 23.8558 | 452.23 | 2980.1957
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0069144 | 1820 | 11993.8 | 12.59 | 82.9681
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 34.4 | 37.29 | 245.7411 | 1282.78 | 8453.5202
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0.1713 | 16136 | 106336.24 | 2764.16 | 18215.8144
01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 | кг | 48.6935 | 6 | 39.54 | 292.16 | 1925.3344
01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0084 | 138.76 | 914.4284 | 1.17 | 7.7103
01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП | кг | 0.0117 | 135.6 | 893.604 | 1.59 | 10.4781
01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.013442 | 10315.01 | 67975.9159 | 138.65 | 913.7035
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 90.4223 | 10.57 | 69.6563 | 955.76 | 6298.4584
01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 74.644 | 10.75 | 70.8425 | 802.42 | 5287.9478
01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.051812 | 11524 | 75943.16 | 597.07 | 3934.6913
01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | т | 0.43835 | 12650 | 83363.5 | 5545.13 | 36542.4067
01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.0014535 | 9765 | 64351.35 | 14.19 | 93.5121
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.1012 | 9424 | 62104.16 | 953.69 | 6284.8171
01.7.11.07-0056 | Электроды сварочные Э46, диаметр 6 мм | т | 0.01911 | 9793 | 64535.87 | 187.14 | 1233.2526
01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 1.28e-05 | 48302 | 318310.18 | 0.62 | 4.0858
01.7.15.02-0042 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0.2916 | 503 | 3314.77 | 146.67 | 966.5553
01.7.15.02-0054 | Болты анкерные оцинкованные | кг | 7.8 | 11.54 | 76.0486 | 90.01 | 593.1659
01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0014 | 9680 | 63791.2 | 13.55 | 89.2945
01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.471 | 28.22 | 185.9698 | 13.29 | 87.5811
01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 2.052 | 26.94 | 177.5346 | 55.28 | 364.2952
01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 3.3292 | 25.76 | 169.7584 | 85.76 | 565.1584
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 25.7368 | 9.04 | 59.5736 | 232.66 | 1533.2294
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.010028 | 12430 | 81913.7 | 124.65 | 821.4435
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 4.2e-05 | 35011 | 230722.49 | 1.47 | 9.6873
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.000136 | 33180 | 218656.2 | 4.51 | 29.7209
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.21986 | 11978 | 78935.02 | 2633.46 | 17354.5014
01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | т | 0.00024 | 8475 | 55850.25 | 2.03 | 13.3777
01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.44 | 26.6 | 175.294 | 11.7 | 77.103
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.09 | 83 | 546.97 | 7.47 | 49.2273
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4.7904 | 86 | 566.74 | 411.98 | 2714.9482
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.04 | 180 | 1186.2 | 7.2 | 47.448
01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 2.975 | 8 | 52.72 | 23.8 | 156.842
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 4.2e-05 | 9526 | 62776.34 | 0.4 | 2.636
01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.007 | 29.37 | 193.5483 | 0.21 | 1.3839
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 1.54e-05 | 31600 | 208244 | 0.49 | 3.2291
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0097356 | 12430 | 81913.7 | 121.02 | 797.5218
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.0153 | 50 | 329.5 | 0.77 | 5.0743
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1.287 | 13.56 | 89.3604 | 17.45 | 114.9955
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8.24 | 23.09 | 152.1631 | 190.26 | 1253.8134
01.7.19.07-0005 | Резина сырая | кг | 0.00765 | 10.85 | 71.5015 | 0.08 | 0.5272
01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 1.35 | 8.33 | 54.8947 | 11.25 | 74.1375
01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.024 | 155 | 1021.45 | 3.72 | 24.5148
01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0039 | 100.12 | 659.7908 | 0.39 | 2.5701
01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.012 | 133.05 | 876.7995 | 1.6 | 10.544
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 554.834 | 1.82 | 11.9938 | 1009.8 | 6654.582
01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0019419 | 37900 | 249761 | 73.6 | 485.024
01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 21.2541 | 10.2 | 67.218 | 216.79 | 1428.6461
02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.0064 | 108.4 | 714.356 | 0.69 | 4.5471
02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 110.7 | 54.95 | 362.1205 | 6082.97 | 40086.7723
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 6e-05 | 729.98 | 4810.5682 | 0.04 | 0.2636
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.30612 | 734.5 | 4840.355 | 224.85 | 1481.7615
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.0001907 | 412 | 2715.08 | 0.08 | 0.5272
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.80678 | 485.9 | 3202.081 | 392.02 | 2583.4118
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 1.92 | 497 | 3275.23 | 954.24 | 6288.4416
04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 | м3 | 0.189 | 517.91 | 3413.0269 | 97.88 | 645.0292
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.006 | 11500 | 75785 | 69 | 454.71
07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.018342 | 7712 | 50822.08 | 141.46 | 932.2214
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 304.82 | 12.6 | 83.034 | 3840.73 | 25310.4107
07.2.07.13-0201 | Стяжки винтовые | шт | 14.58 | 22.8 | 150.252 | 332.42 | 2190.6478
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.00035 | 5989 | 39467.51 | 2.1 | 13.839
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 7.31e-05 | 5989 | 39467.51 | 0.44 | 2.8996
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 5.8 | 15.14 | 99.7726 | 87.81 | 578.6679
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.36314 | 50.24 | 331.0816 | 18.24 | 120.2016
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.01475 | 10200 | 67218 | 150.45 | 991.4655
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.0022 | 13232 | 87198.88 | 29.11 | 191.8349
08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0.00072 | 8190 | 53972.1 | 5.9 | 38.881
08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0.0105 | 11447.45 | 75438.6955 | 120.2 | 792.118
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.17292 | 4455.2 | 29359.768 | 770.4 | 5076.936
08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.008 | 5941.89 | 39157.0551 | 47.54 | 313.2886
08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.048 | 5891.61 | 38825.7099 | 282.8 | 1863.652
08.3.05.05-0009 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,5 мм | м2 | 9.76 | 93.79 | 618.0761 | 915.39 | 6032.4201
08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0.0342 | 11200 | 73808 | 383.04 | 2524.2336
08.3.06.01-0003 | Прокат ромбического рифления, горячекатаный, в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 1,9 м, толщина 4 мм | т | 0.182 | 6834.81 | 45041.3979 | 1243.94 | 8197.5646
08.3.07.01-0011 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0.0003315 | 5817.58 | 38337.8522 | 1.93 | 12.7187
08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.23788 | 5000 | 32950 | 1189.4 | 7838.146
08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0098 | 5763 | 37978.17 | 56.48 | 372.2032
08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 4.28 | 23.79 | 156.7761 | 101.82 | 670.9938
08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.037673 | 4920 | 32422.8 | 185.35 | 1221.4565
08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.0004524 | 10100 | 66559 | 4.57 | 30.1163
08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0.02482 | 5650 | 37233.5 | 140.23 | 924.1157
10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 0.00036 | 41210 | 271573.9 | 14.84 | 97.7956
10.1.02.04-0009 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 7.2e-06 | 55960.01 | 368776.4659 | 0.4 | 2.636
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.00039 | 37517 | 247237.03 | 14.63 | 96.4117
10.2.02.10-0013 | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм | т | 3.3e-06 | 71640 | 472107.6 | 0.24 | 1.5816
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.004345 | 68050 | 448449.5 | 295.68 | 1948.5312
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00036 | 65750 | 433292.5 | 23.67 | 155.9853
10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0024896 | 114220 | 752709.8 | 284.36 | 1873.9324
10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.0672 | 125.46 | 826.7814 | 8.43 | 55.5537
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 2.778 | 558.33 | 3679.3947 | 1551.02 | 10221.2218
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.018992 | 1700 | 11203 | 32.29 | 212.7911
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.66562 | 1287 | 8481.33 | 856.66 | 5645.3894
11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | 0.00078 | 1056 | 6959.04 | 0.82 | 5.4038
11.1.03.01-0086 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II | м3 | 0.00264 | 2156 | 14208.04 | 5.69 | 37.4971
11.1.03.03-0003 | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 100-125 мм, сорт III | м3 | 0.012368 | 802.46 | 5288.2114 | 9.93 | 65.4387
11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.19335 | 1155 | 7611.45 | 223.32 | 1471.6788
11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1.68 | 1320 | 8698.8 | 2217.6 | 14613.984
11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 4.737 | 1056 | 6959.04 | 5002.33 | 32965.3547
11.2.07.12-0011 | Штапик (раскладка), размер 19х19 мм | м | 4 | 3.2 | 21.088 | 12.8 | 84.352
11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.024 | 4949.4 | 32616.546 | 118.79 | 782.8261
11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 254.1652 | 35.53 | 234.1427 | 9030.49 | 59510.9291
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 2.058 | 7.46 | 49.1614 | 15.35 | 101.1565
14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.075 | 16.95 | 111.7005 | 1.27 | 8.3693
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.44 | 25.8 | 170.022 | 11.35 | 74.7965
14.1.04.02-0014 | Клей резиновый П-9 | кг | 0.0204 | 22.6 | 148.934 | 0.46 | 3.0314
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 9.18e-05 | 1695 | 11170.05 | 0.16 | 1.0544
14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00756 | 15620 | 102935.8 | 118.08 | 778.1472
14.4.01.19-0003 | Грунтовка ХС-059, красно-коричневая | т | 0.098432 | 22176 | 146139.84 | 2182.83 | 14384.8497
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 68.8 | 15.12 | 99.6408 | 1040.26 | 6855.3134
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 21.3986 | 28.6 | 188.474 | 612 | 4033.08
14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 12.529 | 238.48 | 1571.5832 | 2987.92 | 19690.3928
14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.042 | 68.87 | 453.8533 | 2.89 | 19.0451
14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.016451 | 7826.9 | 51579.271 | 128.76 | 848.5284
14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 3e-05 | 52539.7 | 346236.623 | 1.58 | 10.4122
14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00042 | 27921.97 | 184005.7823 | 11.73 | 77.3007
14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.076 | 35.63 | 234.8017 | 2.71 | 17.8589
14.4.04.04-0005 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, зеленая | т | 0.17043 | 70605.35 | 465289.2565 | 12033.27 | 79299.2493
14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.00216 | 28300.4 | 186499.636 | 61.13 | 402.8467
14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | 0.3199 | 31500 | 207585 | 10076.98 | 66407.2982
14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.0344 | 20775 | 136907.25 | 714.66 | 4709.6094
14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 2.611 | 651.11 | 4290.8149 | 1700.05 | 11203.3295
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.03588 | 7640 | 50347.6 | 274.12 | 1806.4508
14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0.024264 | 67872 | 447276.48 | 1646.85 | 10852.7415
14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.036396 | 10465 | 68964.35 | 380.88 | 2509.9992
14.5.09.07-0027 | Растворитель № 649 | т | 2.6e-06 | 9630 | 63461.7 | 0.03 | 0.1977
14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 215.6475 | 9.42 | 62.0778 | 2031.4 | 13386.926
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 381.444 | 6.67 | 43.9553 | 2544.23 | 16766.4757
18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 4.6 | 277.5 | 1828.725 | 1276.5 | 8412.135
20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 78.4 | 10.54 | 69.4586 | 826.34 | 5445.5806
20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.784 | 3000 | 19770 | 2352 | 15499.68
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 4.764 | 39 | 257.01 | 185.8 | 1224.422
20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.195 | 66 | 434.94 | 12.87 | 84.8133
20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.097 | 143 | 942.37 | 13.88 | 91.4692
20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные ГМ 70 | 100 шт | 0.127 | 491 | 3235.69 | 62.36 | 410.9524
20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.04758 | 75.4 | 496.886 | 3.59 | 23.6581
20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.023668 | 176.21 | 1161.2239 | 4.17 | 27.4803
20.2.02.01-0015 | Втулки, диаметр 54 мм | 1000 шт | 0.030988 | 416.5 | 2744.735 | 12.91 | 85.0769
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.046 | 270 | 1779.3 | 12.42 | 81.8478
20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.7548 | 19.9 | 131.141 | 15.02 | 98.9818
20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт | 0.84062 | 617 | 4066.03 | 518.66 | 3417.9694
20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.39 | 365 | 2405.35 | 142.35 | 938.0865
20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт | 0.784 | 1776 | 11703.84 | 1392.38 | 9175.7842
21.1.03.02-0004 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-21 | 1000 м | 0.306 | 67307.69 | 443557.6771 | 20596.15 | 135728.6285
21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 м | 6.5586 | 3708.36 | 24438.0924 | 24321.65 | 160279.6735
21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 1.428 | 4832.12 | 31843.6708 | 6900.27 | 45472.7793
21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 1.4382 | 6557.53 | 43214.1227 | 9431.04 | 62150.5536
21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 м | 1.632 | 9526.1 | 62776.999 | 15546.6 | 102452.094
21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 3.366 | 36161.25 | 238302.6375 | 121718.77 | 802126.6943
21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 1.4382 | 18194.41 | 119901.1619 | 26167.2 | 172441.848
22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 1.352 | 88.5 | 583.215 | 119.65 | 788.4935
23.3.05.01-0027 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 134 | 210.62 | 1387.9858 | 28223.08 | 185990.0972
23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 50 | 19.5 | 128.505 | 975 | 6425.25
23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | 63.1 | 415.829 | 1514.4 | 9979.896
24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм | м | 54.054 | 14.5 | 95.555 | 783.78 | 5165.1102
24.2.06.02-0001 | Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100 | 10 шт | 1.7472 | 30 | 197.7 | 52.42 | 345.4478
24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1.4338 | 35.7 | 235.263 | 51.19 | 337.3421
24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.15 | 38.34 | 252.6606 | 5.75 | 37.8925
24.3.03.13-0418 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | м | 100 | 63 | 415.17 | 6300 | 41517
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 6.7435 | 266.67 | 1757.3553 | 1798.29 | 11850.7311
25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 32.11 | 30.74 | 202.5766 | 987.06 | 6504.7254
25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 160 | 0.27 | 1.7793 | 43.2 | 284.688
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 1972.1668 | 1 | 6.59 | 1972.17 | 12996.6003
ТЦ_ 21.9.01.01_77_7707707132_21.05.2021_02 | Кабель волоконно-оптический многомодовый для внутренней и внешней прокладки Hyperline FO-DT-IN/OUT-503-8-LSZH-ВK (п. 625 КА) | м | 1200 | 18.97 | 125 | 22764 | 150000
ТЦ_ 22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Трос для растяжки оцинкованный диаметром 4 мм (п. 612 КА) | м | 750 | 1.33 | 8.77 | 997.5 | 6577.5
ТЦ_ 22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Хомут ленточный для опоры (п. 611 КА) | шт. | 21 | 0.96 | 6.31 | 20.16 | 132.51
ТЦ_ 25.2.01.06_78_7804526950_21.05.2021_02 | Зажим для стальных канатов для троса 4 мм (п. 608 КА) | шт. | 66 | 8.3 | 54.72 | 547.8 | 3611.52
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - КА "КР" поз.5. Профиль ПНБ 20х15 | м.п | 47.0316 | 30.1 | 198.33 | 1415.65 | 9327.78
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - КА "КР" поз.6. Профиль ПНРЭконом 20х4 | м.п | 71.26 | 39.07 | 257.5 | 2784.13 | 18349.45
ТЦ_01.7.15.01_78_7811483520_20.05.2021_02 | Анкер клиновой 8х50мм (п. 632 КА) | шт. | 728 |  | 27.42 |  | 19961.76
ТЦ_01.7.15.02_78_7804526950_21.05.2021_02 | Анкерный болт с крюком 12х130 ( п. 607 КА) | шт. | 6 | 3.86 | 25.46 | 23.16 | 152.76
ТЦ_01.7.15.05_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.7. Гайка М12, | шт | 960 | 5.37 | 42.5 | 5155.2 | 40800
ТЦ_01.7.15.11_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.8. Шайба М12, | шт | 480 | 4.74 | 37.5 | 2275.2 | 18000
ТЦ_01.7.15.12_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.9. Шпилька М12, длина 1 м, для изготовления трех деталей. | шт | 80 | 152.48 | 1205.83 | 12198.4 | 96466.4
ТЦ_01.8.01.06_52_5257168646_16.06.2021_02 | Сетка стеклопластиковая Ø2мм (50х50) карта 1х2 | м2 | 4927 | 10.43 | 82.5 | 51388.61 | 406477.5
ТЦ_04.3.02.21_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.13 Гидробетон наливной, расход 2кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 15300 | 6.32 | 41.67 | 96696 | 637551
ТЦ_04.3.02.21_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.13. Гидробетон наливной, расход 2кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 6300 | 6.32 | 41.67 | 39816 | 262521
ТЦ_05.1.01.10_52_5249134178_07.06.2021_02 | Ж/б лоток Л 7-8/2, 2970х1160х680 Сталь полосовая внешнего контура заземления 4х40 мм гор.цинк. (п. 638 КА) | шт. | 46 |  | 10183.33 |  | 468433.18
ТЦ_07.2.05.03_63_6330080735_07.08.2021_02 | КА "КР" поз.11. Коммерческое предложение стоимости стеклопластиковых сборных единиц | компл | 1 | 2340009.31 | 15420661.34 | 2340009.31 | 15420661.34
ТЦ_08.1.02.13_78_7804526950_16.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 15 | м | 340 | 7.89 | 52 | 2682.6 | 17680
ТЦ_08.1.02.13_78_7810216924_15.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 26 | м | 120 | 11.75 | 77.43 | 1410 | 9291.6
ТЦ_08.3.07.01_78_7806538830_21.05.2021_02 | Сталь полосовая внешнего контура заземления 4х40 мм гор.цинк. (п. 640 КА) | м | 315 | 24.72 | 162.92 | 7786.8 | 51319.8
ТЦ_14.1.06.06_77_7710050305_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.4. клеевой состав Hilti Hit-RE500/330 мл | шт | 31 | 556.3 | 3666 | 17245.3 | 113646
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.3. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 220.5 | 20.23 | 133.33 | 4460.72 | 29399.27
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА" КР" поз.3. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 111 | 20.23 | 133.33 | 2245.53 | 14799.63
ТЦ_14.2.05.01_63_6317152074_05.07.2021_02 | КА "КР" поз.1. Кальматрон-Шовный, расход 1кг/п.м сечением шва 20х20 мм, 1,5кг/п.м сечением 20х30 мм | кг | 741 | 12.64 | 83.33 | 9366.24 | 61747.53
ТЦ_14.2.05.01_63_6319702090_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.2. ремонтный состав "Гидробетон СРГ-Ф2", расход 1,7 кг/м2 при толщине нанесения 1 мм | кг | 209397.5 | 5.69 | 37.5 | 1191471.78 | 7852406.25
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ п.35, Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 200, с рычагом | шт | 4 |  | 92141.92 |  | 368567.68
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ п.36, Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 150, с рычагом | шт | 8 |  | 67083.58 |  | 536668.64
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ п.38, Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 100, с рычагом | шт | 3 |  | 46066.92 |  | 138200.76
ТЦ_20.1.02.18_78_7804526950_21.05.2021_02 | Крепежные ремешки черные атмосферные JSS 100-2,5 ( п. 614 КА) | шт. | 1500 | 0.29 | 1.94 | 435 | 2910
ТЦ_20.1.02.18_78_7804526950_21.05.2021_02 | Стяжки кабельные черная атмосферостойкие JSS 100-2,5 уп.100шт (п. 643 КА) | уп. | 2 | 0.29 | 1.94 | 0.58 | 3.88
ТЦ_20.1.02.21_77_7707707132_21.05.2021_02 | Тальреп крюк-кольцо М12х140 (п. 610 КА) | шт. | 34 | 14.25 | 93.91 | 484.5 | 3192.94
ТЦ_20.1.02.21_78_7804526950_21.05.2021_02 | Узел крепления УК-Н-01 (п. 618 КА) | шт. | 22 | 22.95 | 151.24 | 504.9 | 3327.28
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вверх на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10 | 761.76 | 5020 | 7617.6 | 50200
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вниз на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10 | 761.76 | 5020 | 7617.6 | 50200
ТЦ_20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 40 | 761.76 | 5020 | 30470.4 | 200800
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Консоль ВВМ-50, В=300 ВВМ5030HDZ | шт | 558 | 50.47 | 332.6 | 28162.26 | 185590.8
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Профиль BPM-29, L=500 BPM2905HDZ | шт | 186 | 48.68 | 320.8 | 9054.48 | 59668.8
ТЦ_20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Скоба для вертикального монтажа ширина 200 мм, покр. гор.цинк ВММ1020HDZ | шт | 16 | 65.02 | 428.48 | 1040.32 | 6855.68
ТЦ_20.2.05.02_78_7811483520_20.05.2021_02 | Держатель гофры PAS29N (п. 642 КА) | шт. | 20 | 14.13 | 93.14 | 282.6 | 1862.8
ТЦ_20.2.05.05_78_7804526950_21.05.2021_02 | Миниканалы для электромонтажных работ серии ТМС 15х17 (п. 616 КА) | м | 20 | 7.3 | 48.08 | 146 | 961.6
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 200 мм, L= 3 м, покр. Цинк, LL8020HDZ | шт. | 260 |  | 2272.48 |  | 590844.8
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 300 мм, L= 3 м, LL8030HDZ (п. 636 КА) | шт. | 18 |  | 2534.18 |  | 45615.24
ТЦ_20.2.07.05_66_6672328315_31.05.2021_02 | Короб четырехбортный, шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 370 | 1523.52 | 10040 | 563702.4 | 3714800
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-150/240(Б) (п. 644 КА) | шт. | 20 |  | 3379.17 |  | 67583.4
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-70/120(Б) (п. 645 КА) | шт. | 6 |  | 1126.67 |  | 6760.02
ТЦ_20.2.12.03_77_7707707132_21.05.2021_02 | Электромонтажная гибкая труба ТГГ-Л16 (п. 613 КА) | м | 200 | 1.28 | 8.44 | 256 | 1688
ТЦ_20.5.03.03_52_5249134178_07.06.2021_02 | Шины медные на 1000 А, 50х10х10 мм (п. 637 КА) | м | 5.5 |  | 6068.33 |  | 33375.82
ТЦ_21.1.06.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, бронированныйв ПВХ оболочке, не распространяющей горение, 1 кВ АВБШв нг-LS 5x240 (п. 634 КА) | м | 1545 |  | 1693.33 |  | 2616194.85
ТЦ_21.1.08.03_63_6318152197_27.05.2021_02 | Кабель для автоматизации, управления технологическим процессом. JAMAK . 2x(2+1)x0,5 | м | 10659 | 22.83 | 150.45 | 243344.97 | 1603646.55
ТЦ_21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 200 м LZY340 | шт. | 3.06 | 20574.9 | 135588.59 | 62959.19 | 414901.09
ТЦ_21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для соединения модулей датчиков sc1000, внешний Profibus L2, 2x0.64 (AWG 22/1) LZY489 | м | 102 | 82.3 | 542.36 | 8394.6 | 55320.72
ТЦ_23.8.04.12_77_7715762680_01.06.2021_02 | КА "ТХ п.39, Тройник переходной 325х6-159х4,5 | шт | 1 | 987.78 | 6509.5 | 987.78 | 6509.5
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.17, Вставка демонтажная DN125 PN10 | шт | 1 |  | 6838 |  | 6838
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.18, Вставка демонтажная DN150 PN10 | шт | 1 |  | 8237.67 |  | 8237.67
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.22, Труба полипропиленовая SDR11 ø110 со слоем УФ-защиты | м | 11.33 |  | 3483.13 |  | 39463.86
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.23, Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | м | 86.52 |  | 5271.81 |  | 456117
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.24, Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | м | 56.65 |  | 8960.61 |  | 507618.56
ТЦ_24.3.02.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.32, Труба полипропиленовая SDR11 ø63 со слоем УФ-защиты | м | 210.12 |  | 1241.9 |  | 260948.03
ТЦ_24.3.03.05_78_7811483520_20.05.2021_02 | Гофра из полиамида D=29 PA612935F2 (п. 641 КА) | м | 170 |  | 112.73 |  | 19164.1
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.25, Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø110 | шт | 1 |  | 1932.01 |  | 1932.01
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.26, Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø160 | шт | 7 |  | 3131.63 |  | 21921.41
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.27, Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø200 | шт | 5 |  | 8960.61 |  | 44803.05
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.29, Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø63 | шт | 37 |  | 458.28 |  | 16956.36
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.28, Угольник 90° РР SDR 11 ø110 со слоем УФ-защиты | шт | 2 | 475.54 | 3133.78 | 951.08 | 6267.56
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.30, Угольник 90° РР SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | шт | 14 | 535.56 | 3529.35 | 7497.84 | 49410.9
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.31, Угольник 90° РР SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | шт | 8 | 1480.76 | 9758.21 | 11846.08 | 78065.68
ТЦ_25.2.01.11_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коуш 4 мм (п. 609 КА) | шт. | 34 | 0.47 | 3.07 | 15.98 | 104.38
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/07-7x4,0 | шт. | 6 | 258.99 | 1706.74 | 1553.94 | 10240.44
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/12-12x4,0 | шт. | 40 | 406.88 | 2681.34 | 16275.2 | 107253.6
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/18-18x4,0 | шт. | 1 | 567.69 | 3741.08 | 567.69 | 3741.08
ТЦ_27.32.13.21.1.04.01_77_7729108750_01.06.2021_02 | Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки Belden 9841 | м | 159.12 | 28.74 | 189.4 | 4573.11 | 30137.33
ТЦ_27.32.13.21.1.04.01_78_7802645285_01.06.2021_02 | Кабель для Industrial Ethernet UTP, Belden 1633Е | м | 10.2 | 5.81 | 38.29 | 59.26 | 390.56
ТЦ_28.1.11.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Разъем порта sc (5-пиновый IN, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX972 | шт. | 18 |  | 4700.41 |  | 84607.38
ТЦ_28.14.11._77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем для подключения к порту sc (5-пиновый OUT, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX971 | шт. | 18 |  | 4519.62 |  | 81353.16
ТЦ_28.14.11._77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем сетевой sc1000 для организации модулей датчиков в сеть LZX918 | шт. | 3 |  | 6960.22 |  | 20880.66
ТЦ_61.2.03.02_78_7806535942_01.06.2021_02 | Онетушитель ОП-10л/9кг | шт | 1 | 168.18 | 1108.33 | 168.18 | 1108.33
ТЦ_77.3.03.01_77_463308128640_01.06.2021_02 | Щиты и стенды пожарные, тип ЩП-Е | шт | 1 | 13103.69 | 86353.33 | 13103.69 | 86353.33
ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | т | 0.144 | 7669.69 | 50543.2571 | 1104.44 | 7278.2596
ФССЦ-01.7.03.01-0001 | - Вода | м3 | 721.6084 | 2.44 | 16.0796 | 1760.72 | 11603.1448
ФССЦ-01.7.03.01-0001 | - Вода, расход 165 мл/кг сухой смеси | м3 | 2.525 | 2.44 | 16.0796 | 6.16 | 40.5944
ФССЦ-01.7.15.14-0061 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (расход 3шт /м2), масса 7,3 гр/шт | т | 0.1079 | 52846.23 | 348256.6557 | 5702.21 | 37577.5639
ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм | м | 7.335 | 1094.48 | 7212.6232 | 8028.01 | 52904.5859
ФССЦ-01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 4 | 23.79 | 156.7761 | 95.16 | 627.1044
ФССЦ-01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 4 | 452.4 | 2981.316 | 1809.6 | 11925.264
ФССЦ-01.7.17.09-0065 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 26 | 631.2 | 4159.608 | 16411.2 | 108149.808
ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 8.165 | 108.4 | 714.356 | 885.09 | 5832.7431
ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 29.7 | 70.6 | 465.254 | 2096.82 | 13818.0438
ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 205.32 | 59.99 | 395.3341 | 12317.14 | 81169.9526
ФССЦ-02.3.01.07-0002 | Песок кварцевый | т | 0.96 | 257 | 1693.63 | 246.72 | 1625.8848
ФССЦ-04.1.02.01-0003 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В7,5 (М100) | м3 | 2.244 | 466.97 | 3077.3323 | 1047.88 | 6905.5292
ФССЦ-04.1.02.01-0006 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) W6 F200 | м3 | 4.08 | 18.66 | 122.9694 | 76.13 | 501.6967
ФССЦ-04.1.02.01-0006 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) W6 F200 | м3 | 4.08 | 490 | 3229.1 | 1999.2 | 13174.728
ФССЦ-04.1.02.01-0007 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 113.632 | 590.7 | 3892.713 | 67122.42 | 442336.7478
ФССЦ-04.1.02.01-0007 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W6 | м3 | 0.208 | 7.7 | 50.743 | 1.6 | 10.544
ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 42.84 | 592.76 | 3906.2884 | 25393.84 | 167345.4056
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 16.6974 | 665 | 4382.35 | 11103.77 | 73173.8443
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W6 F300 | м3 | 10.6794 | 46.9 | 309.071 | 500.86 | 3300.6674
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W8 | м3 | 6.018 | 26.38 | 173.8442 | 158.75 | 1046.1625
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 156.0055 | 725.69 | 4782.2971 | 113211.63 | 746064.6417
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) повышение до W8 F300 | м3 | 139.867 | 38.75 | 255.3625 | 5419.85 | 35716.8115
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350), повышение марки водонепроницаемости до W8 F150 | м3 | 16.1385 | 19.37 | 127.6483 | 312.6 | 2060.034
ФССЦ-04.3.02.09-0802 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) | кг | 31756.8 | 15.36 | 101.2224 | 487784.45 | 3214499.5255
ФССЦ-05.1.06.09-0042 | Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг | шт | 304 | 108.73 | 716.5307 | 33053.92 | 217825.3328
ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 0.8 | 1752.6 | 11549.634 | 1402.08 | 9239.7072
ФССЦ-08.3.11.01-0047 | Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп | т | 0.1212 | 5863.89 | 38643.0351 | 710.7 | 4683.513
ФССЦ-08.3.12.06-0021 | Сталь, марка 08Х18Н10Т | т | 0.108 | 43800 | 288642 | 4730.4 | 31173.336
ФССЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.006 | 11684 | 76997.56 | 70.1 | 461.959
ФССЦ-08.4.01.02-0014 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0.1836 | 8073 | 53201.07 | 1482.2 | 9767.698
ФССЦ-08.4.03.01-0012 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 5 мм | т | 0.0288 | 7170.98 | 47256.7582 | 206.52 | 1360.9668
ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | т | 0.0144 | 7418.82 | 48890.0238 | 106.83 | 704.0097
ФССЦ-08.4.03.02-0002 | - Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.8242 | 6780 | 44680.2 | 5588.08 | 36825.4472
ФССЦ-08.4.03.02-0002 | - Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0.0723 | 6780 | 44680.2 | 490.19 | 3230.3521
ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 20 мм | т | 0.025 | 5488.69 | 36170.4671 | 137.22 | 904.2798
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.165 | 8014.15 | 52813.2485 | 1322.33 | 8714.1547
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 2.1889 | 8014.15 | 52813.2485 | 17542.17 | 115602.9003
ФССЦ-08.4.03.03-0032 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 9.952 | 7997.23 | 52701.7457 | 79588.43 | 524487.7537
ФССЦ-08.4.03.03-0032 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 0.13 | 7997.23 | 52701.7457 | 1039.64 | 6851.2276
ФССЦ-08.4.03.03-0034 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.1346 | 7956.21 | 52431.4239 | 1070.91 | 7057.2969
ФССЦ-08.4.03.03-0034 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 1.9941 | 7956.21 | 52431.4239 | 15865.48 | 104553.5132
ФССЦ-12.1.01.03-0011 | Гидропрокладка «Waterstop» | м | 8.96 | 138.3 | 911.397 | 1239.17 | 8166.1303
ФССЦ-12.2.05.06-0035 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ППС-25Ф | м3 | 3.822 | 747.94 | 4928.9246 | 2858.63 | 18838.3717
ФССЦ-14.4.01.09-0430 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, аналог "Унипол СБЭ-111, расход 0,24кг/м2 за 1слой на 100 мкм | т | 0.29117 | 53320 | 351378.8 | 15525.08 | 102310.2772
ФССЦ-14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | 0.31986 | 24119 | 158944.21 | 7714.8 | 50840.532
ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -0.31986 | 31500 | 207585 | -10075.72 | -66398.9948
ФССЦ-14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 15 | 651.11 | 4290.8149 | 9766.65 | 64362.2235
ФССЦ-20.2.03.13-0006 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.51 | 6190.47 | 40795.1973 | 3157.14 | 20805.5526
ФССЦ-20.2.03.13-0007 | Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 36 | 8253.97 | 54393.6623 | 297142.92 | 1958171.8428
ФССЦ-20.2.03.23-0007 | Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1151ц | 1000 шт | 0.182 | 15476.19 | 101988.0921 | 2816.67 | 18561.8553
ФССЦ-20.2.03.26-0061 | Скоба для крепления стоек К1157УЗ | 100 шт | 3.64 | 597 | 3934.23 | 2173.08 | 14320.5972
ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.005 | 14498.24 | 95543.4016 | 72.49 | 477.7091
ФССЦ-21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.18 | 20634.54 | 135981.6186 | 3714.22 | 24476.7098
ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.01 | 21256.79 | 140082.2461 | 212.57 | 1400.8363
ФССЦ-21.1.06.10-0408 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.055 | 31015.17 | 204389.9703 | 1705.83 | 11241.4197
ФССЦ-21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.015 | 98440.41 | 648722.3019 | 1476.61 | 9730.8599
ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.032 | 145394.87 | 958152.1933 | 4652.64 | 30660.8976
ФССЦ-21.1.06.10-0415 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.024 | 328293.05 | 2163451.1995 | 7879.03 | 51922.8077
ФССЦ-21.1.06.10-0616 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-1000 | 1000 м | 0.04 | 1261885.22 | 8315823.5998 | 50475.41 | 332632.9519
ФССЦ-23.1.02.04-0032 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 3 | 6359.88 | 41911.6092 | 19079.64 | 125734.8276
ФССЦ-23.1.03.03-0027 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 8 | 119.12 | 785.0008 | 952.96 | 6280.0064
ФССЦ-23.1.03.04-0021 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 4 | 38.87 | 256.1533 | 155.48 | 1024.6132
ФССЦ-23.1.03.04-0024 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт | 10 | 77.08 | 507.9572 | 770.8 | 5079.572
ФССЦ-23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт | 3 | 90.39 | 595.6701 | 271.17 | 1787.0103
ФССЦ-23.1.03.04-0028 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт | 18 | 119.47 | 787.3073 | 2150.46 | 14171.5314
ФССЦ-23.1.03.04-0029 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт | 4 | 181.95 | 1199.0505 | 727.8 | 4796.202
ФССЦ-23.1.03.04-0030 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт | 4 | 236.29 | 1557.1511 | 945.16 | 6228.6044
ФССЦ-23.1.03.04-0032 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт | 7 | 270.61 | 1783.3199 | 1894.27 | 12483.2393
ФССЦ-23.1.03.04-0034 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт | 5 | 316.66 | 2086.7894 | 1583.3 | 10433.947
ФССЦ-23.3.06.01-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.5 | 47.49 | 312.9591 | 23.75 | 156.5125
ФССЦ-23.5.01.08-0014 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм | м | 44.634 | 513.17 | 3381.7903 | 22904.83 | 150942.8297
ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 23.874 | 772.4 | 5090.116 | 18440.28 | 121521.4452
ФССЦ-23.5.01.08-0049 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм | м | 112.104 | 1152 | 7591.68 | 129143.81 | 851057.7079
ФССЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 9.342 | 35.7 | 235.263 | 333.51 | 2197.8309
ФССЦ-23.5.02.02-0056 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 76.812 | 74.25 | 489.3075 | 5703.29 | 37584.6811
ФССЦ-23.5.02.02-0076 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12.456 | 158.63 | 1045.3717 | 1975.9 | 13021.181
ФССЦ-23.5.02.02-0088 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 106.914 | 219.85 | 1448.8115 | 23505.04 | 154898.2136
ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 21.798 | 246.9 | 1627.071 | 5381.93 | 35466.9187
ФССЦ-23.5.02.02-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 22.836 | 353.94 | 2332.4646 | 8082.57 | 53264.1363
ФССЦ-23.8.03.11-0343 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | компл | 37 | 183.53 | 1209.4627 | 6790.61 | 44750.1199
ФССЦ-23.8.03.11-0346 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 3 | 344.16 | 2268.0144 | 1032.48 | 6804.0432
ФССЦ-23.8.03.11-0347 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм | компл | 1 | 413.53 | 2725.1627 | 413.53 | 2725.1627
ФССЦ-23.8.03.11-0348 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 8 | 519.46 | 3423.2414 | 4155.68 | 27385.9312
ФССЦ-23.8.03.11-0349 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | компл | 4.5 | 948.24 | 6248.9016 | 4267.08 | 28120.0572
ФССЦ-23.8.03.11-0351 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 1.5 | 1687.06 | 11117.7254 | 2530.59 | 16676.5881
ФССЦ-23.8.03.11-0355 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм | компл | 1 | 4076.29 | 26862.7511 | 4076.29 | 26862.7511
ФССЦ-23.8.03.12-0021 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр 350-630 мм | т | 0.42024 | 21975.68 | 144819.7312 | 9235.06 | 60859.0454
ФССЦ-23.8.04.01-0018 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм | шт | 4 | 20.77 | 136.8743 | 83.08 | 547.4972
ФССЦ-23.8.04.06-0004 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 6 | 2305.13 | 15190.8067 | 13830.78 | 91144.8402
ФССЦ-23.8.04.06-0041 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 1 | 1724.92 | 11367.2228 | 1724.92 | 11367.2228
ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 9 | 62.05 | 408.9095 | 558.45 | 3680.1855
ФССЦ-23.8.04.06-0094 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 4 | 224 | 1476.16 | 896 | 5904.64
ФССЦ-23.8.04.08-0068 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм | шт | 4 | 77.62 | 511.5158 | 310.48 | 2046.0632
ФССЦ-23.8.04.08-0088 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 1 | 84.96 | 559.8864 | 84.96 | 559.8864
ФССЦ-23.8.04.08-0102 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 2 | 167.38 | 1103.0342 | 334.76 | 2206.0684
ФССЦ-23.8.04.08-0106 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 1 | 157.49 | 1037.8591 | 157.49 | 1037.8591
ФССЦ-23.8.04.08-0111 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм | шт | 1 | 216.38 | 1425.9442 | 216.38 | 1425.9442
ФССЦ-23.8.04.08-0122 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х8 мм | шт | 1 | 292.44 | 1927.1796 | 292.44 | 1927.1796
ФССЦ-23.8.04.08-0137 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм | шт | 1 | 608.92 | 4012.7828 | 608.92 | 4012.7828
ФССЦ-23.8.04.08-0144 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-377х12 мм | шт | 2 | 2122.38 | 13986.4842 | 4244.76 | 27972.9684
ФССЦ-23.8.04.08-0147 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-426х12 мм | шт | 1 | 2039.2 | 13438.328 | 2039.2 | 13438.328
ФССЦ-23.8.04.12-0061 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 1 | 328.46 | 2164.5514 | 328.46 | 2164.5514
ФССЦ-23.8.04.12-0067 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 2 | 632.88 | 4170.6792 | 1265.76 | 8341.3584
ФССЦ-23.8.04.12-0070 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 1 | 689.57 | 4544.2663 | 689.57 | 4544.2663
ФССЦ-23.8.04.12-0073 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-159х4,5 | шт | 1 | 1132.4 | 7462.516 | 1132.4 | 7462.516
ФССЦ-23.8.04.12-0076 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-219х6 мм | шт | 1 | 1151.62 | 7589.1758 | 1151.62 | 7589.1758
ФССЦ-23.8.04.12-0079 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 1 | 1744.37 | 11495.3983 | 1744.37 | 11495.3983
ФССЦ-23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 4 | 111.84 | 737.0256 | 447.36 | 2948.1024
ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм | шт | 1 | 1276.8 | 8414.112 | 1276.8 | 8414.112
ФССЦ-23.8.04.12-0182 | Тройники переходные сварные бесшовные, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х6,0-57х3,0 мм | шт | 33 | 214.28 | 1412.1052 | 7071.24 | 46599.4716
ФССЦ-24.3.03.13-0425 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 250 мм | м | 100 | 355.7 | 2344.063 | 35570 | 234406.3
ФССЦ-24.3.03.13-0501 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -100 | 31.53 | 207.7827 | -3153 | -20778.27
| Итого "Материалы" |  |  |  |  | 6899777.93 | 52027464.0499
Оборудование
ТЦ_ 61.1.04.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Телекоммуникационный шкаф LANMASTER TWT-CBWL-4U6X4 (п. 631 КА) | шт. | 3 | 1534.13 | 7041.67 | 4602.39 | 21125.01
ТЦ_ 62.1.01.09_52_5249134178_07.06.2021_02 | Автоматический выключатель Compact NS1000N, In=1000А, 3Р, Icu=50кА, в комплекте с микропроцессором Micrologic 5.0 (п. 646 КА) | шт. | 2 |  | 349145.11 |  | 698290.22
ТЦ_.62.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…1м, к.т.0,35; длина кабеля 10м | шт. | 1 | 7710.24 | 42468 | 7710.24 | 42468
ТЦ_101.0.00.00_7814189887_03.06.2021_02 | Блочно-модульное здание управления аэротенками | шт. | 1 |  | 10333333.33 |  | 10333333.33
ТЦ_61.1.03.03_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коммутатор сетевой SW-204 (п. 628 КА) | шт. | 3 | 2650.69 | 12166.66 | 7952.07 | 36499.98
ТЦ_61.1.04.09_78_7804526950_21.05.2021_02 | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM9/125 OS2, стальной,с ключом, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1 м , сплайс-кассета с крышкой и КДЗС (п. 629 КА) | шт. | 3 | 413.4 | 1897.5 | 1240.2 | 5692.5
ТЦ_62.1.02.13_69_6950226631_14.05.2021_02 | Щит распределительный из двух панелей, двухсекционный, ~380/220В,50 Гц, ШхГхВ 1200х600х1800 мм (ЩР-2) (п. 649 КА) | шт. | 1 |  | 1433399.5 |  | 1433399.5
ТЦ_62.1.02.13_71_7107522997_17.05.2021_02 | Щит распределительный из двух панелей, двухсекционный, ~380/220В, 50 Гц, ШхГхВ 1800х600х1800 мм (ЩР-1) (п. 648 КА) | шт. | 1 |  | 1356702.32 |  | 1356702.32
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_08.06.2021_02 | Шкаф управления мешалками Ш4 1900х600х600 мм | шт. | 3 |  | 721866.83 |  | 2165600.49
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф определения азота ШОА 1800х800x600 мм | шт. | 3 | 150617.28 | 680000 | 451851.84 | 2040000
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф определения фосфора ШОФ 1800х800x600 мм | шт. | 1 | 150617.28 | 680000 | 150617.28 | 680000
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления АТ 2200x1200x600 мм | шт. | 1 | 262502.45 | 1407409.85 | 262502.45 | 1407409.85
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.1 700х500х300 мм | шт. | 3 | 143743.32 | 687872.01 | 431229.96 | 2063616.03
ТЦ_62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.2 1900х600х600 мм | шт. | 3 | 189785.82 | 969034.32 | 569357.46 | 2907102.96
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик мутности и взвешенных веществ, погружной LXV423.99.00100 | шт. | 1 | 89112.33 | 323383.6 | 89112.33 | 323383.6
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик нитратного азота , погружной LXV447.99.10001 | шт. | 1 | 142185.87 | 671727.58 | 142185.87 | 671727.58
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик ОВП погружной, кабель 10м LXV426.99.20001 | шт. | 1 | 24518.2 | 89196.61 | 24518.2 | 89196.61
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик растворенного кислорода, погружной, кабель 10м LXV416.99.20001 | шт. | 2 | 43916.13 | 161875.33 | 87832.26 | 323750.66
ТЦ_62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков мутности и взвешенных веществ LZY714.99.53120 | шт. | 1 | 19299.47 | 70109.27 | 19299.47 | 70109.27
ТЦ_62.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…6м, к.т.0,35; длина кабеля 15м | шт. | 1 | 7448.8 | 41028 | 7448.8 | 41028
ТЦ_62.4.01.01_52_5249134178_07.06.2021_02 | Батареи "CSB" GP 12170 12В, 7А.ч. | шт. | 12 | 511.8 | 2349.17 | 6141.6 | 28190.04
ТЦ_62.4.02.01_50_5018000402_04.06.2021_01 | Резервированный источник питания РИП-48 исп.01 (п. 630 КА) | шт. | 3 | 2562.61 | 11762.4 | 7687.83 | 35287.2
ТЦ_62.5.02.01_52_5249134178_07.06.2021_02 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5, кл.т. 0,5 (п. 647 КА) | шт. | 6 |  | 1265.18 |  | 7591.08
ТЦ_63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 200 | шт. | 1 | 94313.22 | 401806.88 | 94313.22 | 401806.88
ТЦ_63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 500 | шт. | 1 | 96249.54 | 410056.28 | 96249.54 | 410056.28
ТЦ_63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | Модуль дисплея системы sc1000 для настройки, калибровки и отображения показаний подключенных датчиков sc, кабель 0.35м. LXV402.99.00001 | шт. | 1 |  | 290159.6 |  | 290159.6
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Внутренняя плата Modbus RS485 для SC1000 YAB021 | шт. | 1 |  | 56666.67 |  | 56666.67
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Набор реагентов для Phosphax sc, 2л (~35000 измерений) LCW869 | шт. | 2 |  | 18000 |  | 36000
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Очищающий раствор для PHOSPHAX sc, замена каждый год, объем 1 л LCW870 | шт. | 2 |  | 15000 |  | 30000
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - HACH PHOSPHAX sc Промышленный автоматический двухканальный реагентный высокоточный анализатор для определения ортофосфатного фосфора. В комплекте с реактивами и ЗИП на 1 год работы. Диапазон измерения 0.05…15 мг/л P-PO4, питание 220 В, для установки вне помещения (от -20 до +40 0С), поверка Verification Type II LXV422.99.14001 | шт. | 2 |  | 1692100.8 |  | 3384201.6
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - HACH PHOSPHAX промышленный фотометрический анализатор ортофосфатного фосфора по реакции с молибденовым комплексом (желтый метод) с автоматической очисткой, для подключения к контроллерам sc, конфигурацияLXV422.99.. Диапазон измерения 0.05…15 мг/л P-PO4, питание 220 В, для установки вне помещения (от -20 до +40 0С), поверка Verification Type II LXV422.99.13001 | шт. | 1 |  | 152100 |  | 152100
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Модуль датчиков системы sc1000 для подключения до 6 датчиков sc, c двумя установленными платами аналоговых выходов (YAB019), питание 230В | шт. | 1 |  | 308700 |  | 308700
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Модуль цифровых датчиков системы sc1000 c четырьмя разъемами для подключения датчиков SC, двумя розетками для анализаторов, питание 230В LXV400.99.00331 | шт. | 3 |  | 174909.29 |  | 524727.87
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Монтажный комплект для установки датчиков LDO LZY714.99.21810 | шт. | 3 |  | 50619.74 |  | 151859.22
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Монтажный комплект для установки датчиков ОВП LZY714.99.21710 | шт. | 1 |  | 50167.78 |  | 50167.78
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков азота LZY714.99.53220 | шт. | 1 |  | 83161.01 |  | 83161.01
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для фиксации фильтродержателя LZY714.99.43050 | шт. | 3 |  | 87228.67 |  | 261686.01
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Промышленный анализатор аммонийного азота с ГСЭ с автоматической калибровкой и очисткой, для подключения к контроллерам LXV421.99.14001 | шт. | 1 |  | 1742305.18 |  | 1742305.18
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) (шланг 30 м) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра со шлангом 5 м, 2 фильтра в компл. LXV294.52.04000 | шт. | 1 |  | 839519.42 |  | 839519.42
ТЦ_63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра, 2 фильтра в комплекте, с обогреваемым шлангом от фильтров до упр. блока 30м, производство Германия LXV294.99.04000 | шт. | 3 |  | 1034089.06 |  | 3102267.18
ТЦ_63.4.07.01_78_5047135926_09.06.2021_02 | Устройство для ввода и извлечения расходомера без остановки процесса DK6HT-3 | шт. | 3 |  | 45078.47 |  | 135235.41
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.19, Вставка демонтажная DN300 PN10 | шт | 1 |  | 24112.83 |  | 24112.83
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ п.20, Вставка демонтажная DN500 PN10 | шт | 1 |  | 45464.25 |  | 45464.25
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.11, Подъемное устройство для мешалки RW 6531-А75/12 | шт | 4 | 48037.21 | 220490.8 | 192148.84 | 881963.2
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.12, Подъемное устройство для насоса RCP 8031 | шт | 3 | 108132.88 | 496329.9 | 324398.64 | 1488989.7
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.9, Подъемное устройство для мешалки SB 2024-A40/4 | шт | 4 | 107231.77 | 492193.82 | 428927.08 | 1968775.28
ТЦ_65.0.00.00_78_7733672493_24.06.2021_02 | КА "ТХ п.34, Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 500 с ручным управлением | шт | 1 |  | 889966.92 |  | 889966.92
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | КА "ТХ п.16, Система аэрации, включая аэраторы, крепеж, трубы и фасонные части, тип Bord UD 660 | компл. | 1 |  | 16344130 |  | 16344130
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | КА "ТХ п.5, Водослив 1500х290 из нержавеющего листа толщиной 1 мм, с комплектующими | м | 6 | 2771.19 | 12719.77 | 16627.14 | 76318.62
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ п.1, затвор щитовой переливной с электроприводом Auma Norm 10.2 для установки на стену с помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE профиля, BEFU Weir Channel Penstock river S3 w1600xh1000 | шт | 1 |  | 1176162.02 |  | 1176162.02
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ п.2, Глубинный затвор DN300 с круглым сечением для крепления на фланец PN10. Комплект управления №2: телескопический шток для глубины установки 6800 мм с наконечником под Т-ключ, регулируемая промежуточная опора.Тип BEFU Slide Penstock flange S4 | шт | 1 |  | 333611.18 |  | 333611.18
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.10, Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, крепежными элементами и направляющими для монтажа, тип RW 6531-А75/12 | шт | 4 | 221115.35 | 1014919.44 | 884461.4 | 4059677.76
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.6, Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м,бетонным пьедисталом, крепежными элементами и направляющими для монтажа, диаметр пропеллера 2000 м, тип SB 2024-А40/4 | шт | 4 | 279064.74 | 1280907.15 | 1116258.96 | 5123628.6
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ п.7, Насос погружной рециркуляционный в комплекте с кабелем 20 м, тип RCP 8031 | шт | 3 | 421259.47 | 1933580.97 | 1263778.41 | 5800742.91
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ п.3, Задвижка Egger (Iris BS) Dn300 с электроприводом | шт | 1 |  | 4759217.85 |  | 4759217.85
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ п.4, Задвижка Egger (Iris BS) Dn125 с электроприводом | шт | 1 |  | 1950315.51 |  | 1950315.51
ТЦ_77.3.02.01_78_7814551708_09.06.2021_02 | Программное обеспечение | шт. | 1 |  | 5676000 |  | 5676000
| Итого "Оборудование" |  |  |  |  | 6688453.48 | 89341200.97
| Итого по сводной ресурсной ведомости |  |  |  |  | 14781580.45 | 141368665.0199
Примечание:
Сметная стоимость указана в текущих ценах без учета транспортных и заготовительно-складских затрат