## Мои данные
Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс.м3/сут. Этап II
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ 02-08
Аэротенки № 11, 12
№ смет/ Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Кол-во/ К-т кратности | Стоимость единицы |  | Общая стоимость
|  |  |  | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59 | Базисные цены | Текущие цены без НДС индекс 6,59
|  |  |  | Сметная | Сметная | Сметная | Сметная
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сводная ресурсная ведомость
Ресурсы подрядчика
Материалы
01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 149.4752 | 26.44 | 174.2396 | 3952.12 | 26044.4708
01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | т | 0.816 | 1412.5 | 9308.375 | 1152.6 | 7595.634
01.2.03.07-0023 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 8e-05 | 1554.2 | 10242.178 | 0.12 | 0.7908
01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0208 | 4488.4 | 29578.556 | 93.36 | 615.2424
01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.072 | 44.97 | 296.3523 | 3.24 | 21.3516
01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0.00026 | 8105.71 | 53416.6289 | 2.11 | 13.9049
01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 1.8656 | 38.89 | 256.2851 | 72.56 | 478.1704
01.3.01.08-0002 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0.0408 | 6250 | 41187.5 | 255 | 1680.45
01.3.02.02-0001 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.03025 | 17.86 | 117.6974 | 0.54 | 3.5586
01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 3.3922 | 38.51 | 253.7809 | 130.64 | 860.9176
01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0.2464 | 2825 | 18616.75 | 696.09 | 4587.2331
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 651.622 | 6.22 | 40.9898 | 4053.09 | 26709.8631
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 157.6335 | 6.09 | 40.1331 | 959.98 | 6326.2682
01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0.004 | 6720 | 44284.8 | 26.88 | 177.1392
01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I | т | 0.0006224 | 4934.48 | 32518.2232 | 3.07 | 20.2313
01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.59288 | 27.74 | 182.8066 | 16.44 | 108.3396
01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический | т | 0.00044 | 5850 | 38551.5 | 2.57 | 16.9363
01.3.05.38-0101 | Дибутилфталат технический, сорт I | т | 3.57e-05 | 19610 | 129229.9 | 0.7 | 4.613
01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.022 | 11.5 | 75.785 | 0.25 | 1.6475
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1778.1492 | 2.44 | 16.0796 | 4338.68 | 28591.9012
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 775.5737 | 3.15 | 20.7585 | 2443.06 | 16099.7654
01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная | кг | 11.2 | 4.16 | 27.4144 | 46.59 | 307.0281
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 163.4 | 0.4 | 2.636 | 65.36 | 430.7224
01.7.06.03-0023 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0.0018 | 39.02 | 257.1418 | 0.07 | 0.4613
01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 45.4036 | 30.4 | 200.336 | 1380.27 | 9095.9793
01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.005 | 91.29 | 601.6011 | 0.46 | 3.0314
01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 140.8093 | 6.9 | 45.471 | 971.59 | 6402.7781
01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ | кг | 0.06824 | 444 | 2925.96 | 30.3 | 199.677
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 163.85 | 3.62 | 23.8558 | 593.14 | 3908.7926
01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0072174 | 1820 | 11993.8 | 13.14 | 86.5926
01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 2.4e-05 | 40650 | 267883.5 | 0.98 | 6.4582
01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 69 | 37.29 | 245.7411 | 2573.01 | 16956.1359
01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0.36374 | 16136 | 106336.24 | 5869.28 | 38678.5552
01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 | кг | 106.517 | 6 | 39.54 | 639.1 | 4211.669
01.7.11.06-0028 | Флюс ФКДТ | кг | 0.0084 | 138.76 | 914.4284 | 1.17 | 7.7103
01.7.11.06-0029 | Флюс ФКСП | кг | 0.0117 | 135.6 | 893.604 | 1.59 | 10.4781
01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.02177 | 10315.01 | 67975.9159 | 224.56 | 1479.8504
01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 95.343 | 10.57 | 69.6563 | 1007.76 | 6641.1384
01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 269.285 | 10.75 | 70.8425 | 2894.81 | 19076.7979
01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.090312 | 11524 | 75943.16 | 1040.75 | 6858.5425
01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | т | 0.93627 | 12650 | 83363.5 | 11843.83 | 78050.8397
01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм | т | 0.002907 | 9765 | 64351.35 | 28.39 | 187.0901
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.18779 | 9424 | 62104.16 | 1769.72 | 11662.4548
01.7.11.07-0056 | Электроды сварочные Э46, диаметр 6 мм | т | 0.0317 | 9793 | 64535.87 | 310.44 | 2045.7996
01.7.14.04-0011 | Полиэтиленполиамин технический | т | 2.55e-05 | 48302 | 318310.18 | 1.23 | 8.1057
01.7.15.02-0042 | Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм | 100 шт | 0.5832 | 503 | 3314.77 | 293.35 | 1933.1765
01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0.00012 | 10068 | 66348.12 | 1.21 | 7.9739
01.7.15.02-0085 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 16 (18) мм | т | 0.0026 | 9680 | 63791.2 | 25.17 | 165.8703
01.7.15.03-0031 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм | кг | 0.6 | 28.22 | 185.9698 | 16.93 | 111.5687
01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 2.052 | 26.94 | 177.5346 | 55.28 | 364.2952
01.7.15.03-0034 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 3.3292 | 25.76 | 169.7584 | 85.76 | 565.1584
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 498.9146 | 9.04 | 59.5736 | 4510.19 | 29722.1521
01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0.010028 | 12430 | 81913.7 | 124.65 | 821.4435
01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0.0001 | 35011 | 230722.49 | 3.5 | 23.065
01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 0.000136 | 33180 | 218656.2 | 4.51 | 29.7209
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.2738 | 11978 | 78935.02 | 3279.58 | 21612.4322
01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 100 шт | 0.62 | 26.6 | 175.294 | 16.49 | 108.6691
01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм | 100 шт | 0.03 | 83 | 546.97 | 2.49 | 16.4091
01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4.7904 | 86 | 566.74 | 411.98 | 2714.9482
01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.07 | 180 | 1186.2 | 12.6 | 83.034
01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | 100 шт | 3.15 | 8 | 52.72 | 25.2 | 166.068
01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0.0001 | 9526 | 62776.34 | 0.95 | 6.2605
01.7.15.11-0049 | Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм | кг | 0.013 | 29.37 | 193.5483 | 0.38 | 2.5042
01.7.15.11-0061 | Шайбы пружинные | т | 1.54e-05 | 31600 | 208244 | 0.49 | 3.2291
01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0021714 | 12430 | 81913.7 | 26.99 | 177.8641
01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | шт | 0.00782 | 737 | 4856.83 | 5.76 | 37.9584
01.7.17.11-0001 | Бумага шлифовальная | кг | 0.0306 | 50 | 329.5 | 1.53 | 10.0827
01.7.19.04-0002 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1.287 | 13.56 | 89.3604 | 17.45 | 114.9955
01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 16.24 | 23.09 | 152.1631 | 374.98 | 2471.1182
01.7.19.07-0005 | Резина сырая | кг | 0.0153 | 10.85 | 71.5015 | 0.17 | 1.1203
01.7.20.03-0012 | Мешковина джутовая | м2 | 0.45 | 8.33 | 54.8947 | 3.75 | 24.7125
01.7.20.04-0003 | Нитки суровые | кг | 0.008 | 155 | 1021.45 | 1.24 | 8.1716
01.7.20.04-0004 | Нитки хлопчатобумажные швейные | кг | 0.0039 | 100.12 | 659.7908 | 0.39 | 2.5701
01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.012 | 133.05 | 876.7995 | 1.6 | 10.544
01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1576.964 | 1.82 | 11.9938 | 2870.07 | 18913.7613
01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.0105 | 37900 | 249761 | 397.95 | 2622.4905
01.7.20.08-0111 | Рогожа | м2 | 42.51 | 10.2 | 67.218 | 433.6 | 2857.424
02.3.01.02-1011 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 314.73 | 54.95 | 362.1205 | 17294.41 | 113970.1619
03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 2e-05 | 729.98 | 4810.5682 | 0.01 | 0.0659
03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.5005 | 734.5 | 4840.355 | 367.62 | 2422.6158
03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 36.3502 | 412 | 2715.08 | 14976.28 | 98693.6852
04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.5122 | 485.9 | 3202.081 | 248.88 | 1640.1192
04.3.01.12-0002 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М25 | м3 | 1.28 | 497 | 3275.23 | 636.16 | 4192.2944
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0.006 | 11500 | 75785 | 69 | 454.71
07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0597 | 7712 | 50822.08 | 460.41 | 3034.1019
07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 472.02 | 12.6 | 83.034 | 5947.45 | 39193.6955
07.2.07.13-0201 | Стяжки винтовые | шт | 29.16 | 22.8 | 150.252 | 664.85 | 4381.3615
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 8e-06 | 5989 | 39467.51 | 0.05 | 0.3295
08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0001462 | 5989 | 39467.51 | 0.88 | 5.7992
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 5.8 | 15.14 | 99.7726 | 87.81 | 578.6679
08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 1.9788 | 50.24 | 331.0816 | 99.41 | 655.1119
08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.030826 | 10200 | 67218 | 314.43 | 2072.0937
08.3.03.04-0014 | Проволока светлая, диаметр 3,0 мм | т | 0.0018 | 13232 | 87198.88 | 23.82 | 156.9738
08.3.03.05-0003 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 5,5 мм | т | 0.0195 | 11447.45 | 75438.6955 | 223.23 | 1471.0857
08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.2166 | 4455.2 | 29359.768 | 965 | 6359.35
08.3.05.02-0052 | Прокат толстолистовой горячекатаный марка стали Ст3, толщина 2-6 мм | т | 0.012 | 5941.89 | 39157.0551 | 71.3 | 469.867
08.3.05.02-0058 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 6-8 мм | т | 0.066 | 5891.61 | 38825.7099 | 388.85 | 2562.5215
08.3.05.05-0009 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 1,5 мм | м2 | 9.76 | 93.79 | 618.0761 | 915.39 | 6032.4201
08.3.06.01-0003 | Прокат ромбического рифления, горячекатаный, в листах с обрезными кромками, марка стали С235, ширина от 1 до 1,9 м, толщина 4 мм | т | 0.182 | 6834.81 | 45041.3979 | 1243.94 | 8197.5646
08.3.07.01-0011 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст6сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм | т | 0.000663 | 5817.58 | 38337.8522 | 3.86 | 25.4374
08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.23798 | 5000 | 32950 | 1189.9 | 7841.441
08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0108 | 5763 | 37978.17 | 62.24 | 410.1616
08.3.11.01-0032 | Сталь швеллерная, перфорированная ШП, марка Ст3, размер 60х35 мм | м | 6.3 | 23.79 | 156.7761 | 149.88 | 987.7092
08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.2052 | 4920 | 32422.8 | 1009.58 | 6653.1322
08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.0009048 | 10100 | 66559 | 9.14 | 60.2326
08.4.03.02-0007 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 20-22 мм | т | 8e-06 | 5520 | 36376.8 | 0.04 | 0.2636
08.4.03.04-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III | т | 0.0296 | 5650 | 37233.5 | 167.24 | 1102.1116
10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 | т | 0.00012 | 41210 | 271573.9 | 4.95 | 32.6205
10.1.02.04-0009 | Прутки алюминиевые круглого сечения, марка АД1, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметр 135-200 мм | т | 7.2e-06 | 55960.01 | 368776.4659 | 0.4 | 2.636
10.2.02.08-0001 | Проволока медная, круглая, мягкая, электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше | т | 0.00039 | 37517 | 247237.03 | 14.63 | 96.4117
10.2.02.10-0013 | Прутки медные, круглые, марка М3, диаметр 20 мм | т | 3.3e-06 | 71640 | 472107.6 | 0.24 | 1.5816
10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0008825 | 68050 | 448449.5 | 60.05 | 395.7295
10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | т | 0.00012 | 65750 | 433292.5 | 7.89 | 51.9951
10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 | т | 0.0024896 | 114220 | 752709.8 | 284.36 | 1873.9324
10.3.02.03-0028 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые, марка ПОССу 61-0,5 | кг | 0.0672 | 125.46 | 826.7814 | 8.43 | 55.5537
11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м | м3 | 2.2618 | 558.33 | 3679.3947 | 1262.83 | 8322.0497
11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0762 | 1700 | 11203 | 129.54 | 853.6686
11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III | м3 | 0.8234 | 1287 | 8481.33 | 1059.72 | 6983.5548
11.1.03.01-0080 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV | м3 | 0.0006 | 1056 | 6959.04 | 0.63 | 4.1517
11.1.03.06-0091 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 0.1691 | 1155 | 7611.45 | 195.31 | 1287.0929
11.1.03.06-0094 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II | м3 | 1.12 | 1320 | 8698.8 | 1478.4 | 9742.656
11.1.03.06-0095 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III | м3 | 9.167 | 1056 | 6959.04 | 9680.35 | 63793.5065
11.2.11.05-0002 | Фанера клееная обрезная, сорт В/ВВ, ФК, ФБА, толщина 4 мм | м3 | 0.008 | 4949.4 | 32616.546 | 39.6 | 260.964
11.2.13.04-0011 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 401.489 | 35.53 | 234.1427 | 14264.9 | 94005.691
12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 2.0685 | 7.46 | 49.1614 | 15.43 | 101.6837
14.1.01.01-0003 | Клей столярный сухой | кг | 0.025 | 16.95 | 111.7005 | 0.42 | 2.7678
14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.36 | 25.8 | 170.022 | 9.29 | 61.2211
14.1.04.02-0014 | Клей резиновый П-9 | кг | 0.0408 | 22.6 | 148.934 | 0.92 | 6.0628
14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0001836 | 1695 | 11170.05 | 0.31 | 2.0429
14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.03479 | 15620 | 102935.8 | 543.42 | 3581.1378
14.4.01.19-0003 | Грунтовка ХС-059, красно-коричневая | т | 0.22432 | 22176 | 146139.84 | 4974.52 | 32782.0868
14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 138 | 15.12 | 99.6408 | 2086.56 | 13750.4304
14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 21.9931 | 28.6 | 188.474 | 628.99 | 4145.0441
14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 13.269 | 238.48 | 1571.5832 | 3164.39 | 20853.3301
14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 0.042 | 68.87 | 453.8533 | 2.89 | 19.0451
14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.007654 | 7826.9 | 51579.271 | 59.91 | 394.8069
14.4.03.08-0001 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 1e-05 | 52539.7 | 346236.623 | 0.53 | 3.4927
14.4.03.11-0005 | Лак нитроцеллюлозный НЦ-62 | т | 0.00042 | 27921.97 | 184005.7823 | 11.73 | 77.3007
14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0.076 | 35.63 | 234.8017 | 2.71 | 17.8589
14.4.04.04-0005 | Эмаль кремнийорганическая КО-811, зеленая | т | 0.31407 | 70605.35 | 465289.2565 | 22175.02 | 146133.3818
14.4.04.09-0017 | Эмаль ХВ-124, защитная, зеленая | т | 0.0029 | 28300.4 | 186499.636 | 82.07 | 540.8413
14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | 0.72904 | 31500 | 207585 | 22964.76 | 151337.7684
14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.069 | 20775 | 136907.25 | 1433.48 | 9446.6332
14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 5.222 | 651.11 | 4290.8149 | 3400.1 | 22406.659
14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.06612 | 7640 | 50347.6 | 505.16 | 3329.0044
14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0.05152 | 67872 | 447276.48 | 3496.77 | 23043.7143
14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.07728 | 10465 | 68964.35 | 808.74 | 5329.5966
14.5.09.07-0027 | Растворитель № 649 | т | 5.1e-06 | 9630 | 63461.7 | 0.05 | 0.3295
14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 527.4541 | 9.42 | 62.0778 | 4968.62 | 32743.2058
14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 813.11 | 6.67 | 43.9553 | 5423.45 | 35740.5355
18.5.08.09-0001 | Патрубки | 10 шт | 4.6 | 277.5 | 1828.725 | 1276.5 | 8412.135
20.1.02.14-0001 | Серьга | шт | 78.8 | 10.54 | 69.4586 | 830.55 | 5473.3245
20.1.02.20-0001 | Анкер тросовый | 100 шт | 0.788 | 3000 | 19770 | 2364 | 15578.76
20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 4.764 | 39 | 257.01 | 185.8 | 1224.422
20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 | 100 шт | 0.195 | 66 | 434.94 | 12.87 | 84.8133
20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 | 100 шт | 0.012 | 143 | 942.37 | 1.72 | 11.3348
20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные ГМ 35 | 100 шт | 0.09 | 378 | 2491.02 | 34.02 | 224.1918
20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные ГМ 70 | 100 шт | 0.127 | 491 | 3235.69 | 62.36 | 410.9524
20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0.04758 | 75.4 | 496.886 | 3.59 | 23.6581
20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм | 1000 шт | 0.002928 | 176.21 | 1161.2239 | 0.52 | 3.4268
20.2.02.01-0014 | Втулки, диаметр 42 мм | 1000 шт | 0.02196 | 282.03 | 1858.5777 | 6.19 | 40.7921
20.2.02.01-0015 | Втулки, диаметр 54 мм | 1000 шт | 0.030988 | 416.5 | 2744.735 | 12.91 | 85.0769
20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.046 | 270 | 1779.3 | 12.42 | 81.8478
20.2.02.02-0011 | Заглушки | 10 шт | 0.7548 | 19.9 | 131.141 | 15.02 | 98.9818
20.2.08.07-0033 | Скоба У1078 | 100 шт | 0.84062 | 617 | 4066.03 | 518.66 | 3417.9694
20.2.10.03-0006 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт | 0.39 | 365 | 2405.35 | 142.35 | 938.0865
20.5.04.11-0021 | Зажимы | 100 шт | 0.788 | 1776 | 11703.84 | 1399.49 | 9222.6391
21.1.03.02-0004 | Кабель коаксиальный радиочастотный РК 50-3-21 | 1000 м | 0.306 | 67307.69 | 443557.6771 | 20596.15 | 135728.6285
21.1.06.09-0145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х1,5-660 | 1000 м | 6.5586 | 3708.36 | 24438.0924 | 24321.65 | 160279.6735
21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 1.428 | 4832.12 | 31843.6708 | 6900.27 | 45472.7793
21.1.06.09-0160 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х1,5-660 | 1000 м | 1.4382 | 6557.53 | 43214.1227 | 9431.04 | 62150.5536
21.1.06.09-0161 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 м | 1.632 | 9526.1 | 62776.999 | 15546.6 | 102452.094
21.1.06.09-0164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х10-660 | 1000 м | 3.366 | 36161.25 | 238302.6375 | 121718.77 | 802126.6943
21.1.08.03-0525 | Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 1.4382 | 18194.41 | 119901.1619 | 26167.2 | 172441.848
22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт | 1.352 | 88.5 | 583.215 | 119.65 | 788.4935
23.3.05.01-0027 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 134 | 210.62 | 1387.9858 | 28223.08 | 185990.0972
23.3.06.02-0001 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 50 | 19.5 | 128.505 | 975 | 6425.25
23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 24 | 63.1 | 415.829 | 1514.4 | 9979.896
24.3.01.01-0002 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1.4338 | 35.7 | 235.263 | 51.19 | 337.3421
24.3.01.01-0004 | Трубка электроизоляционная ПВХ-305, диаметр 6-10 мм | кг | 0.05 | 38.34 | 252.6606 | 1.92 | 12.6528
25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 7.687 | 266.67 | 1757.3553 | 2049.9 | 13508.841
25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 31.71 | 30.74 | 202.5766 | 974.77 | 6423.7343
25.2.02.11-0041 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт | 160 | 0.27 | 1.7793 | 43.2 | 284.688
999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 3036.4061 | 1 | 6.59 | 3036.41 | 20009.9419
л.14 ГК "АГПАЙП" | - КА "ТХ" п.22. Труба полипропиленовая SDR11 ø110 со слоем УФ-защиты | м | 22.66 | 528.55 | 3483.13 | 11976.94 | 78927.73
л.14 ГК "АГПАЙП" | - КА "ТХ" п.23. Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | м | 197.76 | 799.97 | 5271.81 | 158202.07 | 1042553.15
л.14 ГК "АГПАЙП" | - КА "ТХ" п.24. Труба полипропиленовая SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | м | 90.64 | 1359.73 | 8960.61 | 123245.93 | 812189.69
л.14.2 ГК "АГПАЙП" | КА "ТХ" п.32. Труба полипропиленовая SDR11 ø63 со слоем УФ-защиты | м | 408.91 | 188.45 | 1241.9 | 77059.09 | 507825.33
ТЦ_ 21.9.01.01_77_7707707132_21.05.2021_02 | Кабель волоконно-оптический многомодовый для внутренней и внешней прокладки Hyperline FO-DT-IN/OUT-503-8-LSZH-ВK (п. 625 КА) | м | 1200 | 18.97 | 125 | 22764 | 150000
ТЦ_ 22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Трос для растяжки оцинкованный диаметром 4 мм (п. 612 КА) | м | 1000 | 1.33 | 8.77 | 1330 | 8770
ТЦ_ 22.2.02.20_78_7804526950_21.05.2021_02 | Хомут ленточный для опоры (п. 611 КА) | шт. | 40 | 0.96 | 6.31 | 38.4 | 252.4
ТЦ_ 25.2.01.06_78_7804526950_21.05.2021_02 | Зажим для стальных канатов для троса 4 мм (п. 608 КА) | шт. | 90 | 8.3 | 54.72 | 747 | 4924.8
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - Профиль ПНБ 20х15 | м.п | 94.06 | 30.1 | 198.33 | 2831.21 | 18654.92
ТЦ_01.7.06.01_78_7804572890_01.06.2021_02 | - Профиль ПНР Эконом 20х4 | м.п | 142.5 | 39.07 | 257.5 | 5567.48 | 36693.75
ТЦ_01.7.15.01_78_7811483520_20.05.2021_02 | Анкер клиновой 8х50мм (п. 668 КА) | шт. | 784 | 4.16 | 27.42 | 3261.44 | 21497.28
ТЦ_01.7.15.02_78_7804526950_21.05.2021_02 | Анкерный болт с крюком 12х130 ( п. 607 КА) | шт. | 8 | 3.86 | 25.46 | 30.88 | 203.68
ТЦ_01.7.15.05_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.7. Гайка М12, | шт | 2088 | 5.37 | 42.5 | 11212.56 | 88740
ТЦ_01.7.15.11_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.8. Шайба М12, | шт | 1128 | 5.69 | 37.5 | 6418.32 | 42300
ТЦ_01.7.15.12_78_7810781524_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.9. Шпилька М12, длина 1 м, для изготовления трех деталей. | шт | 188 | 182.98 | 1205.83 | 34400.24 | 226696.04
ТЦ_01.8.01.06_52_5257168646_16.06.2021_02 | Сетка стеклопластиковая Ø2мм (50х50) карта 1х2 | м2 | 9824 | 12.52 | 82.5 | 122996.48 | 810480
ТЦ_04.3.02.21_63_6317152074_05.07.2021_02 | КА, КР, поз.13. Гидробетон наливной, расход 2кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 32.4 | 6.32 | 41.67 | 204.77 | 1350.11
ТЦ_05.1.01.10_52_5249134178_07.06.2021_02 | Ж/б лоток Л 7-8/2, 2970х1160х680 | шт. | 46 | 1545.27 | 10183.33 | 71082.42 | 468433.18
ТЦ_05.1.01.12_52_5249134178_07.06.2021_02 | Плита П10.5 (п. 676 КА) | шт. | 8 | 49.32 | 325 | 394.56 | 2600
ТЦ_05.1.01.13_52_5249134178_07.06.2021_02 | Блок БДЛ40.Б | шт. | 12 | 948.41 | 6250 | 11380.92 | 75000
ТЦ_08.3.02.01_77_7728665980_01.07.2021_02 | КА "КР" поз.10. Решетчатый настил SP34х38/25х3 | м2 | 958 | 5816.89 | 38333.33 | 5572580.62 | 36723330.14
ТЦ_08.3.07.01_78_7806538830_21.05.2021_02 | Сталь полосовая внешнего контура заземления 4х40 мм гор.цинк. (п. 678 КА) | м | 337 | 24.72 | 162.92 | 8330.64 | 54904.04
ТЦ_08.3.12.00_63_6312201930_12.07.2021_02 | - КА "КР" поз.12. М/конструкции лестницы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т | т | 0.9312 | 95599.39 | 630000 | 89022.15 | 586656
ТЦ_08.3.12.00_63_6312201930_12.07.2021_02 | - КА "КР" поз.12. М/конструкции лотков из нержавеющей стали 08Х18Н10Т | т | 31.76 | 95599.39 | 630000 | 3036236.63 | 20008800
ТЦ_08.3.12.00_63_6312201930_12.07.2021_02 | - КА "КР" поз.12. М/конструкции ограждение площадки из нержавеющей стали 08Х18Н10Т | т | 24.62 | 95599.39 | 630000 | 2353656.98 | 15510600
ТЦ_08.3.12.00_63_6312201930_12.07.2021_02 | - КА "КР" поз.12. М/конструкции подкосы из нержавеющей стали 08Х18Н10Т | т | 17.49 | 95599.39 | 630000 | 1672033.33 | 11018700
ТЦ_14.1.06.06_77_7722747362_01.06.2021_02 | КА "КР" поз.5. клеевой состав Hilti Hit-RE500/330 мл | шт | 95 | 556.3 | 3666 | 52848.5 | 348270
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.3. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 441 | 20.23 | 133.33 | 8921.43 | 58798.53
ТЦ_14.2.03.05_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА" КР" поз.5. Кальматрон-Адгезив, расход 1,5 кг/м2 при толщине 1 мм | кг | 33 | 20.23 | 133.33 | 667.59 | 4399.89
ТЦ_14.2.05.01_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.1. Кальматрон-Шовный, расход 1кг/п.м сечением шва 20х20 мм, 1,5кг/п.м сечением 20х30 мм | кг | 1482 | 12.64 | 83.33 | 18732.48 | 123495.06
ТЦ_14.2.05.01_63_6317152074_05.07.2021_02 | - КА "КР" поз.2. ремонтный состав "Гидробетон СРГ-Ф2", расход 1,7 кг/м2 при толщине нанесения 1 мм | кг | 417520 | 5.69 | 37.5 | 2375688.8 | 15657000
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.35. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 200, с рычагом | шт | 6 |  | 92141.92 |  | 552851.52
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.36. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 150, с рычагом | шт | 18 |  | 67083.58 |  | 1207504.44
ТЦ_18.1.02.02_78_7733672493_24.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.38. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 100, с рычагом | шт | 6 |  | 46066.92 |  | 276401.52
ТЦ_20.1.02.18_78_7804526950_21.05.2021_02 | Крепежные ремешки черные атмосферные JSS 100-2,5 ( п. 614 КА) | шт. | 1900 | 0.29 | 1.94 | 551 | 3686
ТЦ_20.1.02.18_78_7804526950_21.05.2021_02 | Стяжки кабельные черная атмосферостойкие JSS 100-2,5 уп.100шт (п. 681 КА) | уп. | 2 | 0.29 | 1.94 | 0.58 | 3.88
ТЦ_20.1.02.21_77_7707707132_21.05.2021_02 | Тальреп крюк-кольцо М12х140 (п. 610 КА) | шт. | 50 | 14.25 | 93.91 | 712.5 | 4695.5
ТЦ_20.1.02.21_78_7804526950_21.05.2021_02 | Узел крепления УК-Н-01 (п. 618 КА) | шт. | 40 | 22.95 | 151.24 | 918 | 6049.6
ТЦ_20.2.05.02_78_7811483520_20.05.2021_02 | Держатель гофры PAS29N (п. 680 КА) | шт. | 20 | 14.13 | 93.14 | 282.6 | 1862.8
ТЦ_20.2.05.05_78_7804526950_21.05.2021_02 | Миниканалы для электромонтажных работ серии ТМС 15х17 (п. 616 КА) | м | 50 | 7.3 | 48.08 | 365 | 2404
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 200 мм, L= 3 м, покр. Цинк, LL8020HDZ (п. 669 КА) | шт. | 276 | 344.84 | 2272.48 | 95175.84 | 627204.48
ТЦ_20.2.07.03_78_7811483520_20.05.2021_02 | - Лоток лестничный ширина 300 мм, L= 3 м, LL8030HDZ (п. 672 КА) | шт. | 18 | 384.55 | 2534.18 | 6921.9 | 45615.24
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-150/240(Б) (п. 682 КА) | шт. | 20 | 512.77 | 3379.17 | 10255.4 | 67583.4
ТЦ_20.2.09.00_52_5249134178_07.06.2021_02 | - Муфта концевая для кабелей с пластмассовой изоляцией для внутренней установки, 1 кВ, с болтовыми наконечниками 5ПКТп-1-70/120(Б) (п. 683 КА) | шт. | 6 | 170.97 | 1126.67 | 1025.82 | 6760.02
ТЦ_20.2.12.03_77_7707707132_21.05.2021_02 | Электромонтажная гибкая труба ТГГ-Л16 (п. 613 КА) | м | 180 | 1.28 | 844 | 230.4 | 151920
ТЦ_20.5.03.03_52_5249134178_07.06.2021_02 | Шины медные на 1000 А, 50х10х10 мм (п. 673 КА) | м | 5.5 | 920.84 | 6068.33 | 5064.62 | 33375.82
ТЦ_21.1.06.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией, бронированныйв ПВХ оболочке, не распространяющей горение, 1 кВ АВБШв нг-LS 5x240 (п. 671) | м | 180 | 256.95 | 1693.33 | 46251 | 304799.4
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.17. Вставка демонтажная DN125 PN10 | шт | 2 | 1245.16 | 6838 | 2490.32 | 13676
ТЦ_23.8.05.05_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.18. Вставка демонтажная DN150 PN10 | шт | 2 | 1500.03 | 8237.67 | 3000.06 | 16475.34
ТЦ_24.3.03.05_78_7811483520_20.05.2021_02 | Гофра из полиамида D=29 PA612935F2 (п. 679 КА) | м | 180 | 17.11 | 112.73 | 3079.8 | 20291.4
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.25 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø110 | шт | 2 |  | 1932.01 |  | 3864.02
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.26 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø160 | шт | 16 |  | 3131.63 |  | 50106.08
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.27 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 17,6 ø200 | шт | 8 |  | 8960.61 |  | 71684.88
ТЦ_24.3.05.01_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.29 Втулка с буртиком aquatherm fusiotherm SDR 11 ø63 | шт | 72 |  | 458.28 |  | 32996.16
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.28 Угольник 90° РР SDR 11 ø110 со слоем УФ-защиты | шт | 4 |  | 3133.78 |  | 12535.12
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.30 Угольник 90° РР SDR 17,6 ø160 со слоем УФ-защиты | шт | 32 |  | 3529.35 |  | 112939.2
ТЦ_24.3.05.16_77_7724387563_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.31 Угольник 90° РР SDR 17,6 ø200 со слоем УФ-защиты | шт | 12 |  | 9758.21 |  | 117098.52
ТЦ_25.11.23.08.1.02.13_78_7804526950_16.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 15 | м | 340 |  | 52.01 |  | 17683.4
ТЦ_25.11.23.08.1.02.13_78_7810216924_15.06.2021_02 | Металлорукав в герметичной ПВХ оболочке, цвет серый, ном. диам. 26 | м | 120 |  | 77.4 |  | 9288
ТЦ_25.2.01.11_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коуш 4 мм (п. 609 КА) | шт. | 50 | 0.47 | 3.07 | 23.5 | 153.5
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/07-7x4,0 | шт. | 6 |  | 1706.74 |  | 10240.44
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/12-12x4,0 | шт. | 40 |  | 2681.34 |  | 107253.6
ТЦ_26.30.30.22.1.01.01_77_7727159029_28.05.2021_02 | - Коробка клеммная RK 4/18-18x4,0 | шт. | 1 |  | 3741.09 |  | 3741.09
ТЦ_27.32.13.143.21.1.08.03_63_6318152197_27.05.2021_02 | Кабель для автоматизации, управления технологическим процессом. JAMAK . 2x(2+1)x0,5 | м | 10659 |  | 150.47 |  | 1603859.73
ТЦ_27.32.13.143.21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для подключения датчиков sc (2 х AWG 22/19 + 2 х AWG 26/18), без разъемов, 200 м LZY340 | шт. | 3.06 |  | 135588.6 |  | 414901.12
ТЦ_27.32.13.143.21.1.08.03_77_7706201618_28.05.2021_02 | Кабель для соединения модулей датчиков sc1000, внешний Profibus L2, 2x0.64 (AWG 22/1) LZY489 | м | 102 |  | 542.36 |  | 55320.72
ТЦ_27.32.13.21.1.04.01_77_7729108750_01.06.2021_02 | Витые пары из многожильных медных лужёных проводников с изоляцией из полиэтилена, заключённые в общий экран из алюминиево-полиэфирной фольги и медной оплётки Belden 9841 | м | 159.12 |  | 189.38 |  | 30134.15
ТЦ_27.32.13.21.1.04.01_78_7802645285_01.06.2021_02 | Кабель для Industrial Ethernet UTP, Belden 1633Е | м | 10.2 |  | 38.3 |  | 390.66
ТЦ_27.33.13.130.20.2.07.05_66_6672328315_31.05.2021_02 | Короб четырехбортный, шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 370 |  | 10040 |  | 3714800
ТЦ_27.33.13.20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вверх на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10
ТЦ_27.33.13.20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба вниз на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 10 |  | 5020 |  | 50200
ТЦ_27.33.13.20.2.03.25_66_6672328315_31.05.2021_02 | Угол короба на 90гр шириной 200 мм, покр.гор. цинк | шт | 40 |  | 5020 |  | 200800
ТЦ_27.33.13.20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Консоль ВВМ-50, В=300 ВВМ5030HDZ | шт | 558 |  | 332.57 |  | 185574.06
ТЦ_27.33.13.20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Профиль BPM-29, L=500 BPM2905HDZ | шт | 186 |  | 320.82 |  | 59672.52
ТЦ_27.33.13.20.2.03.26_77_7713043056_01.06.2021_02 | Скоба для вертикального монтажа ширина 200 мм, покр. гор.цинк ВММ1020HDZ | шт | 16 |  | 428.48 |  | 6855.68
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем для подключения к порту sc (5-пиновый OUT, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX971 | шт. | 18 |  | 4519.62 |  | 81353.16
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем порта sc (5-пиновый IN, позолоченные контакты, кабель Ø6-8 мм, IP67) LZX972 | шт. | 18 |  | 4700.41 |  | 84607.38
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Разъем сетевой sc1000 для организации модулей датчиков в сеть LZX918 | шт. | 3 |  | 6960.22 |  | 20880.66
ФССЦ-01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1777.7498 | 2.44 | 16.0796 | 4337.71 | 28585.5089
ФССЦ-01.7.15.14-0061 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (расход 3шт /м2), масса 7,3 гр/шт | т | 0.21515 | 52846.23 | 348256.6557 | 11369.65 | 74925.9935
ФССЦ-01.7.16.04-0014 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций, щиты 1,2х0,5 м | м2 | 4 | 180 | 1186.2 | 720 | 4744.8
ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм | м | 14.67 | 1094.48 | 7212.6232 | 16056.02 | 105809.1718
ФССЦ-01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт | 6 | 23.79 | 156.7761 | 142.74 | 940.6566
ФССЦ-01.7.17.09-0062 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 | 452.4 | 2981.316 | 452.4 | 2981.316
ФССЦ-01.7.17.09-0065 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 52 | 631.2 | 4159.608 | 32822.4 | 216299.616
ФССЦ-02.3.01.02-0033 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 20.5 | 70.6 | 465.254 | 1447.3 | 9537.707
ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 108.56 | 59.99 | 395.3341 | 6512.51 | 42917.4409
ФССЦ-02.3.01.07-0002 | Песок кварцевый | т | 1.408 | 257 | 1693.63 | 361.86 | 2384.6574
ФССЦ-04.1.02.01-0007 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) | м3 | 228.925 | 590.7 | 3892.713 | 135226 | 891139.34
ФССЦ-04.1.02.01-0007 | - Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В20 (М250) W8 F150 | м3 | 3.045 | 23.1 | 152.229 | 70.34 | 463.5406
ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 63.24 | 592.76 | 3906.2884 | 37486.14 | 247033.6626
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | м3 | 33.397 | 665 | 4382.35 | 22209.01 | 146357.3759
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W6 F300 | м3 | 21.357 | 46.9 | 309.071 | 1001.64 | 6600.8076
ФССЦ-04.1.02.05-0007 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250), повышение марки водонепроницаемости до W8 | м3 | 12.04 | 26.38 | 173.8442 | 317.62 | 2093.1158
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 279.8 | 725.69 | 4782.2971 | 203048.06 | 1338086.7154
ФССЦ-04.1.02.05-0009 | - Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) повышение до W8 F300 | м3 | 279.8 | 38.75 | 255.3625 | 10842.25 | 71450.4275
ФССЦ-04.2.01.01-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 1.33 | 512.4 | 3376.716 | 681.49 | 4491.0191
ФССЦ-04.3.02.09-0802 | Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00) | кг | 62476.8 | 15.36 | 101.2224 | 959643.65 | 6324051.6535
ФССЦ-05.1.06.09-0042 | Плиты перекрытия П8д-8, бетон B15, объем 0,09 м3, расход арматуры 3,9 кг | шт | 184 | 108.73 | 716.5307 | 20006.32 | 131841.6488
ФССЦ-05.1.06.09-0061 | Плиты перекрытия П15-5, бетон B25, объем 0,66 м3, расход арматуры 39,3 кг | шт | 5 | 1292.06 | 8514.6754 | 6460.3 | 42573.377
ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм | 1000 шт | 0.473 | 1752.6 | 11549.634 | 828.98 | 5462.9782
ФССЦ-08.3.11.01-0053 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0.2424 | 4800 | 31632 | 1163.52 | 7667.5968
ФССЦ-08.3.12.06-0021 | Сталь, марка 08Х18Н10Т | т | 0.216 | 43800 | 288642 | 9460.8 | 62346.672
ФССЦ-08.4.01.02-0001 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.006 | 11684 | 76997.56 | 70.1 | 461.959
ФССЦ-08.4.01.02-0014 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 0.3672 | 8073 | 53201.07 | 2964.41 | 19535.4619
ФССЦ-08.4.02.05-0002 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 6 мм | т | 0.0032 | 8690 | 57267.1 | 27.81 | 183.2679
ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 1.6484 | 6780 | 44680.2 | 11176.15 | 73650.8285
ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 20 мм | т | 0.0247 | 5488.69 | 36170.4671 | 135.57 | 893.4063
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.385 | 8014.15 | 52813.2485 | 3085.45 | 20333.1155
ФССЦ-08.4.03.03-0031 | - Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 4.3778 | 8014.15 | 52813.2485 | 35084.35 | 231205.8665
ФССЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | т | 19.904 | 7997.23 | 52701.7457 | 159176.87 | 1048975.5733
ФССЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.269 | 7956.21 | 52431.4239 | 2140.22 | 14104.0498
ФССЦ-14.4.01.09-0430 | Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, аналог "Унипол СБЭ-111, расход 0,24кг/м2 за 1слой на 100 мкм | т | 0.61824 | 53320 | 351378.8 | 32964.56 | 217236.4504
ФССЦ-14.4.04.09-0025 | Эмаль ХВ-1100, серая | т | 0.72904 | 24119 | 158944.21 | 17583.72 | 115876.7148
ФССЦ-14.4.04.09-0027 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-1120 | т | -1.0546 | 31500 | 207585 | -33218.64 | -218910.8376
ФССЦ-14.5.06.01-0002 | Паста полимерная однокомпонентная гидроизоляционная расширяющаяся для герметизации конструкционных швов и стыков (310 мл) | шт | 30 | 651.11 | 4290.8149 | 19533.3 | 128724.447
ФССЦ-20.2.03.13-0006 | Полка кабельная К-1161ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 0.552 | 6190.47 | 40795.1973 | 3417.14 | 22518.9526
ФССЦ-20.2.03.13-0007 | Полка кабельная К-1162ц из оцинкованной стали | 1000 шт | 36 | 8253.97 | 54393.6623 | 297142.92 | 1958171.8428
ФССЦ-20.2.03.23-0007 | Стойки кабельные оцинкованные, марка К-1151ц | 1000 шт | 0.196 | 15476.19 | 101988.0921 | 3033.33 | 19989.6447
ФССЦ-20.2.03.26-0061 | Скоба для крепления стоек К1157УЗ | 100 шт | 368.24 | 597 | 3934.23 | 219839.28 | 1448740.8552
ФССЦ-21.1.06.10-0376 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.005 | 14498.24 | 95543.4016 | 72.49 | 477.7091
ФССЦ-21.1.06.10-0378 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.19 | 20634.54 | 135981.6186 | 3920.56 | 25836.4904
ФССЦ-21.1.06.10-0407 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.01 | 21256.79 | 140082.2461 | 212.57 | 1400.8363
ФССЦ-21.1.06.10-0408 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.005 | 31015.17 | 204389.9703 | 155.08 | 1021.9772
ФССЦ-21.1.06.10-0409 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.14 | 41260.08 | 271903.9272 | 5776.41 | 38066.5419
ФССЦ-21.1.06.10-0411 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.015 | 98440.41 | 648722.3019 | 1476.61 | 9730.8599
ФССЦ-21.1.06.10-0412 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.032 | 145394.87 | 958152.1933 | 4652.64 | 30660.8976
ФССЦ-21.1.06.10-0415 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х70мс(N, РЕ)-1000 | 1000 м | 0.024 | 328293.05 | 2163451.1995 | 7879.03 | 51922.8077
ФССЦ-21.1.06.10-0616 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 5х240-1000 | 1000 м | 0.04 | 1261885.22 | 8315823.5998 | 50475.41 | 332632.9519
ФССЦ-23.1.02.04-0032 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 300 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 6 | 6359.88 | 41911.6092 | 38159.28 | 251469.6552
ФССЦ-23.1.03.03-0025 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм | шт | 6 | 135.86 | 895.3174 | 815.16 | 5371.9044
ФССЦ-23.1.03.03-0027 | Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм | шт | 13 | 119.12 | 785.0008 | 1548.56 | 10205.0104
ФССЦ-23.1.03.04-0021 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм | шт | 8 | 38.87 | 256.1533 | 310.96 | 2049.2264
ФССЦ-23.1.03.04-0024 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт | 20 | 77.08 | 507.9572 | 1541.6 | 10159.144
ФССЦ-23.1.03.04-0026 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт | 6 | 90.39 | 595.6701 | 542.34 | 3574.0206
ФССЦ-23.1.03.04-0028 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт | 36 | 119.47 | 787.3073 | 4300.92 | 28343.0628
ФССЦ-23.1.03.04-0029 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт | 8 | 181.95 | 1199.0505 | 1455.6 | 9592.404
ФССЦ-23.1.03.04-0030 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт | 8 | 236.29 | 1557.1511 | 1890.32 | 12457.2088
ФССЦ-23.1.03.04-0032 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт | 14 | 270.61 | 1783.3199 | 3788.54 | 24966.4786
ФССЦ-23.1.03.04-0034 | Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры: 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм | шт | 10 | 316.66 | 2086.7894 | 3166.6 | 20867.894
ФССЦ-23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.5 | 63.1 | 415.829 | 31.55 | 207.9145
ФССЦ-23.5.01.08-0014 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм | м | 87.192 | 513.17 | 3381.7903 | 44744.32 | 294865.0688
ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 41.52 | 772.4 | 5090.116 | 32070.05 | 211341.6295
ФССЦ-23.5.01.08-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 10.38 | 905.71 | 5968.6289 | 9401.27 | 61954.3693
ФССЦ-23.5.01.08-0049 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм | м | 251.196 | 1152 | 7591.68 | 289377.79 | 1906999.6361
ФССЦ-23.5.02.02-0034 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 18.684 | 35.7 | 235.263 | 667.02 | 4395.6618
ФССЦ-23.5.02.02-0056 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 149.472 | 74.25 | 489.3075 | 11098.3 | 73137.797
ФССЦ-23.5.02.02-0074 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 24.912 | 122.86 | 809.6474 | 3060.69 | 20169.9471
ФССЦ-23.5.02.02-0088 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 215.904 | 219.85 | 1448.8115 | 47466.49 | 312804.1691
ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм | м | 43.596 | 246.9 | 1627.071 | 10763.85 | 70933.7715
ФССЦ-23.5.02.02-0100 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 43.596 | 353.94 | 2332.4646 | 15430.37 | 101686.1383
ФССЦ-23.8.03.11-0343 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | компл | 72 | 183.53 | 1209.4627 | 13214.16 | 87081.3144
ФССЦ-23.8.03.11-0346 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм | компл | 6 | 344.16 | 2268.0144 | 2064.96 | 13608.0864
ФССЦ-23.8.03.11-0347 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм | компл | 2 | 413.53 | 2725.1627 | 827.06 | 5450.3254
ФССЦ-23.8.03.11-0348 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | компл | 18 | 519.46 | 3423.2414 | 9350.28 | 61618.3452
ФССЦ-23.8.03.11-0349 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм | компл | 7 | 948.24 | 6248.9016 | 6637.68 | 43742.3112
ФССЦ-23.8.03.11-0351 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм | компл | 3 | 1687.06 | 11117.7254 | 5061.18 | 33353.1762
ФССЦ-23.8.03.11-0355 | Фланцы стальные, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от-30 °C до 425 °C, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 500 мм | компл | 2 | 4076.29 | 26862.7511 | 8152.58 | 53725.5022
ФССЦ-23.8.03.12-0021 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр 350-630 мм | т | 0.8361 | 21975.68 | 144819.7312 | 18373.87 | 121083.8033
ФССЦ-23.8.03.12-0022 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр 720-820 мм | т | 0.168 | 18314.48 | 120692.4232 | 3076.83 | 20276.3097
ФССЦ-23.8.04.01-0018 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5,0 мм | шт | 8 | 20.77 | 136.8743 | 166.16 | 1094.9944
ФССЦ-23.8.04.06-0004 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, трубы бесшовные, номинальный диаметр 800 мм, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 13 | 2305.13 | 15190.8067 | 29966.69 | 197480.4871
ФССЦ-23.8.04.06-0041 | Отводы 90° с радиусом кривизны R=1 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 500 мм, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 2 | 1724.92 | 11367.2228 | 3449.84 | 22734.4456
ФССЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 18 | 62.05 | 408.9095 | 1116.9 | 7360.371
ФССЦ-23.8.04.06-0094 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 8 | 224 | 1476.16 | 1792 | 11809.28
ФССЦ-23.8.04.08-0068 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х6-57х4 мм | шт | 8 | 77.62 | 511.5158 | 620.96 | 4092.1264
ФССЦ-23.8.04.08-0088 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм | шт | 2 | 84.96 | 559.8864 | 169.92 | 1119.7728
ФССЦ-23.8.04.08-0102 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 4 | 167.38 | 1103.0342 | 669.52 | 4412.1368
ФССЦ-23.8.04.08-0106 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 2 | 157.49 | 1037.8591 | 314.98 | 2075.7182
ФССЦ-23.8.04.08-0111 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 273х7-219х6 мм | шт | 2 | 216.38 | 1425.9442 | 432.76 | 2851.8884
ФССЦ-23.8.04.08-0122 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-273х8 мм | шт | 2 | 292.44 | 1927.1796 | 584.88 | 3854.3592
ФССЦ-23.8.04.08-0137 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 426х10-325х8 мм | шт | 2 | 608.92 | 4012.7828 | 1217.84 | 8025.5656
ФССЦ-23.8.04.08-0144 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-377х12 мм | шт | 4 | 2122.38 | 13986.4842 | 8489.52 | 55945.9368
ФССЦ-23.8.04.08-0147 | Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 530х12-426х12 мм | шт | 2 | 2039.2 | 13438.328 | 4078.4 | 26876.656
ФССЦ-23.8.04.12-0052 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100х65 мм, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-76х3,5 мм | шт | 64 | 236.79 | 1560.4461 | 15154.56 | 99868.5504
ФССЦ-23.8.04.12-0062 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х6-108х4 мм | шт | 2 | 404.3 | 2664.337 | 808.6 | 5328.674
ФССЦ-23.8.04.12-0067 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х125 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-133х4 мм | шт | 4 | 632.88 | 4170.6792 | 2531.52 | 16682.7168
ФССЦ-23.8.04.12-0070 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм | шт | 2 | 689.57 | 4544.2663 | 1379.14 | 9088.5326
ФССЦ-23.8.04.12-0073 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-159х4,5 | шт | 2 | 1132.4 | 7462.516 | 2264.8 | 14925.032
ФССЦ-23.8.04.12-0076 | Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 250х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 273х8-219х6 мм | шт | 2 | 1151.62 | 7589.1758 | 2303.24 | 15178.3516
ФССЦ-23.8.04.12-0079 | - Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 2 | 1744.37 | 11495.3983 | 3488.74 | 22990.7966
ФССЦ-23.8.04.12-0079 | - Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300х200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8-219х6 мм | шт | 2 | 1744.37 | 11495.3983 | 3488.74 | 22990.7966
ФССЦ-23.8.04.12-0113 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм | шт | 8 | 111.84 | 737.0256 | 894.72 | 5896.2048
ФССЦ-23.8.04.12-0139 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 300 мм, наружный диаметр и толщина стенки 325х8,0 мм | шт | 2 | 1276.8 | 8414.112 | 2553.6 | 16828.224
| Итого "Материалы" |  |  |  |  | 19521896.99 | 137905342.6961
Оборудование
ТЦ_ 61.1.04.08_52_5249134178_07.06.2021_02 | Телекоммуникационный шкаф LANMASTER TWT-CBWL-4U6X4 (п. 631 КА) | шт. | 1 | 1534.13 | 7041.67 | 1534.13 | 7041.67
ТЦ_ 62.1.01.09_52_5249134178_07.06.2021_02 | Автоматический выключатель Compact NS1000N, In=1000А, 3Р, Icu=50кА, в комплекте с микропроцессором Micrologic 5.0 (п. 684 КА) | шт. | 2 | 73850.94 | 338975.83 | 147701.88 | 677951.66
ТЦ_25.11.23.119.07.2.03.06_7814189887_03.06.2021_02 | Блочно-модульное здание управления аэротенками | шт. | 1 |  | 10333333.33 |  | 10333333.33
ТЦ_26.20.30.77.3.02.01_78_7814551708_09.06.2021_02 | Программное обеспечение | шт. | 1 |  | 5676000 |  | 5676000
ТЦ_26.51.52.63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 200 | шт. | 2 | 97142.62 | 401806.88 | 194285.24 | 803613.76
ТЦ_26.51.52.63.4.02.06_77_7721727130_09.06.2021_02 | - Расходомер термально-массовый T-mass 65I, исполнение: компактное врезное, с комплектом монтажных частей для врезки без остановки процесса. Выходные данные: интерфейс MODBUS, Ду 500 | шт. | 2 | 99137.03 | 410056.28 | 198274.06 | 820112.56
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Модуль датчиков системы sc1000 для подключения до 6 датчиков sc, c двумя установленными платами аналоговых выходов (YAB019), питание 230В | шт. | 3 | 69272.55 | 370440 | 207817.65 | 1111320
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | - Модуль цифровых датчиков системы sc1000 c четырьмя разъемами для подключения датчиков SC, двумя розетками для анализаторов, питание 230В LXV400.99.00331 | шт. | 2 | 39249.8 | 138383.22 | 78499.6 | 276766.44
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.00_77_7706201618_28.05.2021_02 | Модуль дисплея системы sc1000 для настройки, калибровки и отображения показаний подключенных датчиков sc, кабель 0.35м. LXV402.99.00001 | шт. | 1 |  | 290159.6 |  | 290159.6
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра, 2 фильтра в комплекте, с обогреваемым шлангом от фильтров до упр. блока 30м, производство Германия LXV294.99.04000 | шт. | 3 |  | 1034089.06 |  | 3102267.18
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Внутренняя плата Modbus RS485 для SC1000 YAB021 | шт. | 1 | 12716.05 | 68000 | 12716.05 | 68000
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Набор реагентов для Phosphax sc, 2л (~35000 измерений) LCW869 | шт. | 2 | 4039.22 | 21600 | 8078.44 | 43200
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Очищающий раствор для PHOSPHAX sc, замена каждый год, объем 1 л LCW870 | шт. | 2 | 3366.01 | 18000 | 6732.02 | 36000
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - HACH PHOSPHAX sc Промышленный автоматический двухканальный реагентный высокоточный анализатор для определения ортофосфатного фосфора. В комплекте с реактивами и ЗИП на 1 год работы. Диапазон измерения 0.05…15 мг/л P-PO4, питание 220 В, для установки вне помещения (от -20 до +40 0С), поверка Verification Type II LXV422.99.14001 | шт. | 2 | 390976.67 | 140400 | 781953.34 | 280800
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - HACH PHOSPHAX промышленный фотометрический анализатор ортофосфатного фосфора по реакции с молибденовым комплексом (желтый метод) с автоматической очисткой, для подключения к контроллерам sc, конфигурацияLXV422.99.. Диапазон измерения 0.05…15 мг/л P-PO4, питание 220 В, для установки вне помещения (от -20 до +40 0С), поверка Verification Type II LXV422.99.13001 | шт. | 1 | 34131.37 | 25000 | 34131.37 | 25000
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Монтажный комплект для установки датчиков LDO LZY714.99.21810 | шт. | 4 | 11359.11 | 40744.13 | 45436.44 | 162976.52
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | - Монтажный комплект для установки датчиков ОВП LZY714.99.21710 | шт. | 2 | 11257.69 | 39642.94 | 22515.38 | 79285.88
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков азота LZY714.99.53220 | шт. | 2 |  | 83161.01 |  | 166322.02
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Монтажный комплект для фиксации фильтродержателя LZY714.99.43050 | шт. | 4 |  | 87228.67 |  | 348914.68
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Промышленный анализатор аммонийного азота с ГСЭ с автоматической калибровкой и очисткой, для подключения к контроллерам LXV421.99.14001 | шт. | 2 |  | 1742313.51 |  | 3484627.02
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_77_7706201618_31.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) (шланг 30 м) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра со шлангом 5 м, 2 фильтра в компл. LXV294.52.04000 | шт. | 1 |  | 839519.42 |  | 839519.42
ТЦ_26.51.53.190.63.4.07.01_78_5047135926_09.06.2021_02 | Устройство для ввода и извлечения расходомера без остановки процесса DK6HT-3 | шт. | 4 |  | 45078.47 |  | 180313.88
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф определения азота ШОА 1800х800x600 мм | шт. | 3 |  | 691333.33 |  | 2073999.99
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф определения фосфора ШОФ 1800х800x600 мм | шт. | 1 |  | 691333.33 |  | 691333.33
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления АТ 2200x1200x600 мм | шт. | 1 |  | 1204886.25 |  | 1204886.25
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления мешалками Ш4 1900х600х600 мм | шт. | 3 |  | 721866.83 |  | 2165600.49
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.1 700х500х300 мм | шт. | 3 |  | 659781.83 |  | 1979345.49
ТЦ_27.12.31.000.62.1.02.14_78_7805574762_09.06.2021_02 | - Шкаф управления насосами Ш3.2 1900х600х600 мм | шт. | 3 |  | 871116.91 |  | 2613350.73
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик мутности и взвешенных веществ, погружной LXV423.99.00100 | шт. | 1 |  | 409025.61 |  | 409025.61
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик нитратного азота , погружной LXV447.99.10001 | шт. | 2 |  | 652633.13 |  | 1305266.26
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик ОВП погружной, кабель 10м LXV426.99.20001 | шт. | 2 |  | 112538.54 |  | 225077.08
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Датчик растворенного кислорода, погружной, кабель 10м LXV416.99.20001 | шт. | 4 |  | 201575.05 |  | 806300.2
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Монтажный комплект для установки датчиков мутности и взвешенных веществ LZY714.99.53120 | шт. | 1 |  | 88584.55 |  | 88584.55
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7706201618_28.05.2021_02 | Система Filtrax, включает управляющий блок системы Filtrax для непрерывной подачи пробы к анализатору(ам) (шланг 10 м) с производительностью до 900 мл/ч, питание 220В, погружной фильтродержатель на 2 фильтра со шлангом 5 м, 2 фильтра в компл. LXV294.52.02000 | шт. | 1 |  | 917934.83 |  | 917934.83
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | - Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…1м, к.т.0,35; длина кабеля 10м | шт. | 2 |  | 35390 |  | 70780
ТЦ_28.14.11.62.1.04.01_77_7720445729_28.05.2021_02 | - Зонд гидростатический погружной, диапазон 0…6м, к.т.0,35; длина кабеля 15м | шт. | 2 |  | 34190 |  | 68380
ТЦ_61.1.03.03_78_7804526950_21.05.2021_02 | Коммутатор сетевой SW-204 (п. 628 КА) | шт. | 1 | 2650.69 | 12166.66 | 2650.69 | 12166.66
ТЦ_61.1.04.09_78_7804526950_21.05.2021_02 | Оптический кросс NIKOMAX настенный, укомплектованный на 16 портов SC/UPC, SM9/125 OS2, стальной,с ключом, серый, в комплекте: адаптеры, монтажные шнуры 1 м , сплайс-кассета с крышкой и КДЗС (п. 629 КА) | шт. | 1 | 413.4 | 1897.5 | 413.4 | 1897.5
ТЦ_62.1.02.13_69_6950226631_14.05.2021_02 | Щит распределительный из двух панелей, двухсекционный, ~380/220В,50 Гц, ШхГхВ 1200х600х1800 мм (ЩР-2) (п. 687 КА) | шт. | 1 | 303191.72 | 1391650 | 303191.72 | 1391650
ТЦ_62.1.02.13_71_7107522997_17.05.2021_02 | Щит распределительный из двух панелей, двухсекционный, ~380/220В, 50 Гц, ШхГхВ 1800х600х1800 мм (ЩР-1) (п. 686 КА) | шт. | 1 | 286968.78 | 1317186.72 | 286968.78 | 1317186.72
ТЦ_62.4.01.01_52_5249134178_07.06.2021_02 | Батареи "CSB" GP 12170 12В, 7А.ч. | шт. | 4 | 511.8 | 2349.17 | 2047.2 | 9396.68
ТЦ_62.4.02.01_50_5018000402_04.06.2021_01 | Резервированный источник питания РИП-48 исп.01 (п. 630 КА) | шт. | 1 | 2562.61 | 11762.4 | 2562.61 | 11762.4
ТЦ_62.5.02.01_52_5249134178_07.06.2021_02 | Трансформатор тока ТШП-0,66 1000/5, кл.т. 0,5 (п. 685 КА) | шт. | 6 | 267.61 | 1228.33 | 1605.66 | 7369.98
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.19. Вставка демонтажная DN300 PN10 | шт | 2 |  | 24112.83 |  | 48225.66
ТЦ_65.0.00.00_77_3662265082_01.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.20. Вставка демонтажная DN500 PN10 | шт | 2 |  | 45464.25 |  | 90928.5
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.11. Подъемное устройство для мешалки RW 6531-А75/12 | шт | 8 |  | 220490.8 |  | 1763926.4
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.12. Подъемное устройство для насоса RCP 8031 | шт | 6 |  | 496329.9 |  | 2977979.4
ТЦ_65.0.00.00_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.9. Подъемное устройство для мешалки SB 2024-A40/4 | шт | 8 |  | 492193.82 |  | 3937550.56
ТЦ_65.0.00.00_78_7733672493_24.06.2021_02 | КА "ТХ" п.34. Затвор дисковый поворотный, тип AVK Desponia Plus Дн 500 с ручным управлением | шт | 2 |  | 889966.92 |  | 1779933.84
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | КА "ТХ" п.5. Водослив 1500х290 из нержавеющего листа толщиной 1 мм, с комплектующими | м | 12 |  | 12719.77 |  | 152637.24
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.06.2021_02 | Система аэрации, включая аэраторы, крепеж, трубы и фасонные части, тип Bord UD 660 | компл. | 2 |  | 11988945.83 |  | 23977891.66
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ" п.1. Затвор щитовой переливной с электроприводом Auma Norm 10.2 для установки на стену с помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE профиля, BEFU Weir Channel Penstock river S3 w1600xh1000 КП №339_3 от 27.02.2020 | шт | 2 |  | 1176162.02 |  | 2352324.04
ТЦ_65.0.00.00_78_7814418304_24.11.2020_02 | - КА "ТХ" п.2. Глубинный затвор DN300 с круглым сечением для крепления на фланец PN10. Комплект управления №2: телескопический шток для глубины установки6800 мм с наконечником под Т-ключ, регулируемая промежуточная опора.Тип BEFU Slide Penstock flange S4 | шт | 2 |  | 333611.18 |  | 667222.36
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.10. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, тип RW 6531-А75/12, крепежные элементы и направляющие для монтажа из нерж.сталию | шт | 8 | 221115.35 | 1014919.44 | 1768922.8 | 8119355.52
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.15. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, тип RW 6531-А75/12. На складе | шт | 1 | 156956.51 | 720430.37 | 156956.51 | 720430.37
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.6. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, диаметр пропеллера 2000 м, тип SB 2024-А40/4. Бетонный пьедистал для установки, комплект крепежных элементов, набор аксессуаров для установки мешалки | шт | 8 | 279064.74 | 1280907.15 | 2232517.92 | 10247257.2
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.7*. Насос погружной рециркуляционный в комплекте с кабелем 20 м, тип RCP 8031. На складе | шт | 2 | 444052.57 | 2038201.29 | 888105.14 | 4076402.58
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.7. Насос погружной рециркуляционный в комплекте с кабелем 20 м, тип RCP 8031, с крепежными элементами и направляющими для монтажа из нерж.стали | шт | 6 | 421259.47 | 1933580.97 | 2527556.82 | 11601485.82
ТЦ_68.1.02.03_78_7715671257_22.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.8. Мешалка в комплекте с кабелем длиной 10 м, диаметр пропеллера 2000 м, тип SB 2024-А40/4. На складе | шт | 1 | 169244.34 | 776831.5 | 169244.34 | 776831.5
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.3. Задвижка Egger (Iris BS) Dn300 с электроприводом | шт | 2 | 1036866.63 | 4759217.85 | 2073733.26 | 9518435.7
ТЦ_69.1.02.01_78_7814418304_30.06.2021_02 | - КА "ТХ" п.4. Задвижка Egger (Iris BS) Dn125 с электроприводом | шт | 2 | 424905.34 | 1950315.51 | 849810.68 | 3900631.02
| Итого "Оборудование" |  |  |  |  | 13005963.13 | 132894269.74
| Итого по сводной ресурсной ведомости |  |  |  |  | 34975147.25 | 270799612.4361
Примечание:
Сметная стоимость указана в текущих ценах без учета транспортных и заготовительно-складских затрат