«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                                                                                         «УТВЕРЖДАЮ»                                                 Начальник ПТУ                                                                                                                                                                                   И.о. начальника УКСиР

____________ Е.С. Фролов                                                                                                                                                               ___________  Е.Г. Зелих

# Д Е ФЕ К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

к ТЗ № СКС-2022-В-3-186.3; ТЗ № СКС-2022-В-3-258.3; ТЗ № СКС-2022-С-3-292.3;

ТЗ № СКС-2022-В-2-501.3; ТЗ № СКС-2022-В-2-526.3; ТЗ № СКС-2022-С-2-528.3.

# На устранение наледи после ликвидации изливов на водопроводных и канализационных сетях  на 100 м2

| № п/п | Виды конструктивных элементов | Описание дефектов | Виды работ, необходимые для устранения дефектов | Единица измерения | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сети | Образование наледи на дорогах | Обработка площади противогололедными материалами ПСС 20% | М2 | 100 |  |
| 2 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (комбинированная дорожная машина) | м/час | По расчету |  |
| 3 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (погрузчик МКСМ) | м/час | По расчету |  |
| 4 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (погрузчик одноковшовый универсальный фронтальный пневмоколесные: 3т (ТО-18) | м/час | По расчету |  |
| 5 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (автогрейдер среднего типа 99 к Вт 135 л.с. ДЗ-122) | м/час | По расчету |  |
| 6 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства: 59 кВт 80 л.с.) | м/час | По расчету |  |
| 7 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (автомобиль-самосвал КАМАЗ) | м/час | По расчету |  |
| 8 |  |  | Работы по устранению наледи спец техникой (фургон ГАЗ-2705) | м/час | По расчету |  |
| 9 |  |  | Перевозка и приемка снега на полигон для складирования снега | м/час | По расчету |  |
| 10 |  |  | Работы по устранению наледи (Дорожные рабочие) | м/час | По расчету |  |

Инженер 2 кат.ОКР                                                                                      Печенкина О.Н.