Приложение №1

к договору №________

от «___» _____________

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор по качеству |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |
|  | _____________________Ю.А. Егорова |
|  | «___»________________2021г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг подготовки к поверке и поверке аналитического оборудования для нужд ООО «Самарские коммунальные системы»

на 2022 год.

1. Место выполнения работ/услуг:

- г, Самара, производственные подразделения Заказчика согласно Приложению №1;

2. Описание необходимых к выполнению работ/услуг:

2.1. Подготовка к поверке и последующая поверка собственными силами, при наличии аккредитации, либо в аккредитованных метрологических лабораториях средств измерений, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

2.2. Получение Свидетельств о поверке установленного образца на бумажном носителе на каждую единицу СИ.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться и публиковаться в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

2.3. Количество и тип оборудования указаны в Приложениях №1 к настоящему Техническому заданию.

3. Сроки выполнения:

Сроки предоставления услуг указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию;

4. Требования к участнику:

Исполнитель работ должен удовлетворять следующим критериям:

- Иметь действующий аттестат аккредитации с соответствующей областью аккредитации, либо действующий договор с органом государственной метрологической службы (аккредитованными метрологическими лабораториями, имеющими соответствующую область аккредитации) на выполнение поверочных работ по пункту 2 настоящего Технического задания;

При подготовке технико-коммерческих предложений Претендент на выполнение данных работ/услуг должен подтвердить соответствие выше перечисленным требованиям документально.

5. Требования к применяемым стандартам:

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений»;

- «Порядком проведения поверки средств измерений» утвержденным приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815.

- Требованиями раздела «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации каждого вида оборудования;

- Требованиями методики поверки на конкретный тип СИ.

6. Требования к выполнению работ:

6.1. Работы должны выполняться по месту нахождения оборудования Заказчика.

6.2. Исполнитель оформляет разрешения на доступ своих специалистов на объекты Заказчика в соответствии с действующими требованиями пропускного режима Заказчика.

6.3. Доставка специалистов исполнителя к месту выполнения работ производится транспортом Исполнителя.

6.4. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования, указанного в Приложении №1.

6.5. Исполнитель предоставляет в рабочем порядке консультации и рекомендации по работе с оборудованием для аналитического контроля воды.

6.6. Стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для подготовки к поверке и последующей поверки СИ, не входит в стоимость работ по настоящему Техническому заданию, предоставляется Заказчиком либо оплачивается Заказчиком после их согласования на основании отдельных счетов, выставляемых Исполнителем.

6.7. Исполнитель выполняет работы по подготовке к поверке и поверку средств измерений собственными силами либо с привлечением субподрядчика, имеющего соответствующую аккредитацию на правы выполнения соответствующих работ.

Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», «Порядком проведения поверки средств измерений», утвержденным приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. № 1815.

Результаты поверки  средств измерений должны передаваться Исполнителем и быть опубликованы  в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

7. Требования к приемке работ

Исполнитель, после окончания работ, предоставляет Заказчику:

- счет, счет-фактуру и акты выполненных работ в двух экземплярах с указанием проведенных работ по техническому обслуживанию и количества средств измерений, прошедших процедуру подготовки к поверке и поверку;

- свидетельство о поверке на каждую единицу оборудования либо свидетельство о непригодности.

8. Условия оплаты работ.

Оплата работ по договору производится на основании калькуляции и единичных расценок, согласованных Сторонами на этапе заключения договора  по форме Приложение№2 к настоящему договору, по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней со дня подписания Сторонами актов выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры Исполнителем.

Приложение №1: График поверки аналитического оборудования на 2022г.

Приложение №2: «Форма калькуляции стоимости работ/услуг.

Техническое задание разработал:

Главный метролог                                                                                                            И.Е. Яковлев

Приложение №1

К техническому заданию

| График |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поверки аналитического оборудования ООО "Самарские коммунальные системы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2022 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование (тип) СИ |  |  | Заводской номер |  | Принадлежность |  | Срок поверки |
| 1. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» |  |  | 1851127 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 12.2022 |
| 2. | "Хроматек-Кристалл-5000" |  |  | 751327 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 12.2022 |
| 3. | Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 |  |  | 260 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 11.2022 |
| 4. | Анализатор ртути РА-915 М |  |  | 2100 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 04.2022 |
| 5. | Полярограф АВС-1.1 |  |  | 1349 |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 08.2022 |
| 6 | Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» |  |  | План поставки до декабря 2021 г. |  | ИЦКВ (отд. НФС-2) |  | 12.2022 Срок может быть уточнен по согласованию с Сторон. |

Главный метролог										И.Е. Яковлев

Приложение №2

К техническому заданию

Форма калькуляции стоимости работ/услуг.

| № п/п | Наименование работы/услуги | Стоимость (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поверка. Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматек-Кристалл-5000» |  |
| 2 | Поверка.Хроматек-Кристалл-5000 |  |
| 3 | Поверка. Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 |  |
| 4 | Поверка. Анализатор ртути РА-915 М |  |
| 5 | Поверка. Полярограф АВС-1.1 |  |
| 6 | Поверка. Система капиллярного электрофореза «Капель 105М» |  |
|  | ВСЕГО. Стоимость услуг |  |