## Лист1
Ведомость объемов работ № На определение стоимости выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения. Проектирование и строительство напорной канализационной линии 2Дн-250мм вдоль Ракитовского шоссе от внешней стены фундамента нежилого здания «Канализационная насосная станция», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, д.80 (кадастровый номер 63:01:0246001:567), общей протяженностью ориентировочно 1810 п.м. до коллектора Д-1200мм в районе здания №7 по Ракитовскому шоссе»
№п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Канализация напорная 2 Ду250 2х910=1820м, глубиной до 4м Канализация самотечная Ду500 20м, глубиной до 4м
1 | Разработка грунта 2кат. в котлованах экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 без откосов с погрузкой в автосамосвалы | м3 | 1129
2 | Устройство креплений | м2 | 988
3 | Доработка грунта вручную | м3 | 35
4 | Вывоз грунта на расстояние 25км | м3 | 1164
5 | Устройство песчаного основания под трубу | м3 | 94
6 | Обратная засыпка трубы песком | м3 | 1070
7 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 Ду250 методом разрушения | м | 1720
8 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 Ду250 способом протаскивания в сущ. футляре | м | 100
9 | Заделка концов футляра | футляр | 1
10 | Гидравлическое испытание трубопровода Ду250 | м | 1820
11 | Прокладка трубы полипр. гофр. SN8 Ду500 открытым способом | м | 20
12 | Устройство бетон. неподвижных опор: | шт | 13
| - Анкер ПЭ100 SDR17, Ду250, L=1,5м | шт | 13
| - Труба сталь. Ø159х5,5, L=2,0м, 52шт | кг | 2165.28
| - Арматура А3, Ø10 | кг | 125.84
| - Щебень, фр. 20-40 | м3 | 2.34
| - Бетон, В12,5 | м3 | 9.88
13 | Разборка асфальтового покрытия внутриквартальной территории с вывозом на расстояние 25км | м2 | 312
13.1 | Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 3 толщ. 0,05м, с применением асфальтоукладчика | м2 | 675
13.2 | Выравнивающий слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 3 толщ. 0,05м, g=2,42г/см3, с применением асфальтоукладчика | м2 | 312
13.3 | Слой основания из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2 толщ. 0,08м, с применением асфальтоукладчика | м2 | 312
13.4 | Двухслойное основание из щебня М1000 фр. 40-70мм толщ. 0,26м с расклинцовкой щебнем фр. 10-20мм из расчета 15м³/1000м³
14 | Восстановление асфальтового покрытия внутриквартальной территории | м2 | 312
14.1 | Двухслойное основание из щебня М1000 фр. 40-70мм толщ. 0,26м с расклинцовкой щебнем фр. 10-20мм из расчета 15м³/1000м³ | м2 | 312
14.2 | Розлив битума 0,8л/м2 | м2 | 312
14.3 | Слой основания из горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2 толщ. 0,08м, с применением асфальтоукладчика | м2 | 312
14.4 | Розлив битума 0,6л/м2 | м2 | 312
14.5 | Выравнивающий слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 3 толщ. 0,05м, g=2,42г/см3, с применением асфальтоукладчика | м2 | 312
14.6 | Розлив битума 0,4л/м2 | м2 | 675
14.7 | Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки 3 толщ. 0,05м, с применением асфальтоукладчика | м2 | 675
| Канализационные Камеры 3,5х2,5м (переключения, смотровые, гашения) | шт | 4
15 | Демонтаж Балки Б-2 4,1х0,25х0,5м 0,51м3 1275кг | шт | 4
16 | Демонтаж Плиты ПО-2 1,45х1,5х0,12м 0,22м3 550кг | шт | 8
17 | Демонтаж Плита П12д-15 0,74х1,48х0,16м 0,18м3 440кг | шт | 24
18 | Демонтаж КС 10-9 (0,24м3 – 600кг) | шт | 8
19 | Демонтаж КЦП 1-10-2 (0,1м3 – 250кг) | шт | 8
20 | Демонтаж КО 6 (0,02м3- 50кг) | шт | 32
21 | Демонтаж Люк чугунный для колодца Т (0,1тн) | шт | 8
22 | Балка Б-2 4,1х0,25х0,5м 0,51м3 1275кг | шт | 4
23 | Плита ПО-2 1,45х1,5х0,12м 0,22м3 550кг | шт | 8
24 | Плита П12д-15 0,74х1,48х0,16м 0,18м3 440кг | шт | 24
25 | КС 10-9 (0,24м3 – 600кг) | шт | 8
26 | КЦП 1-10-2 (0,1м3 – 250кг) | шт | 8
27 | КО 6 (0,02м3- 50кг) | шт | 32
28 | Люк чугунный для колодца Т (0,1тн) | шт | 8
29 | Стремянка С7 ТПР 901-09-11.84 | шт/кг | 8/240
30 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 52
31 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 60
32 | Огрунтовка ГФ-021-2слоя, окраска ПФ-115 стремянки 2 слоя | м2 | 6.48
Арматура
33 | Тройник чуг. фланц. ТФ Ду250, 101кг (ГОСТ 5525-88) | шт | 2
34 | Тройник чуг. фланц. ТФ Ду250х200, 93,2кг (ГОСТ 5525-88) | шт | 2
35 | Тройник чуг. фланц. Ду200, 78,3кг (ГОСТ 5525-88) | шт | 1
36 | Колено чуг. фланц. УФ Ду200, 50,8кг (ГОСТ 5525-88) | шт | 1
37 | Задвижка фланцевая Hawle 4000 А, Ду250, Ру10, 88,7кг | шт | 5
38 | Задвижка фланцевая Hawle 4000 А, Ду200, Ру10, 41,2кг | шт | 2
39 | Фланцевый адаптер Hawle №0102, Ду200, Ру10, 10,5кг | шт | 1
40 | Фланец плоский свободный накидной ст. Ду250мм, Ру10 | шт | 4
41 | Втулка пэ Ду250, Ру10 | шт | 4
| Канализационная Камера 2,0х2,0м (сливная) | шт | 1
42 | Щебеночная подготовка толщ. 10 см | м3 | 1.1
43 | Бетонная подготовка 3,1х3,1х0,1 бетон В7,5 | м3 | 0.96
44 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 9.61
45 | Горизонтальная гидроизоляция в один слой рулонным материалом типа гидроизол | м2 | 9.61
46 | Монолитная плита днища 2,9х2,9х0,3м бетон В20 | м3 | 2.55
47 | Арматурные сетки арматура А3 Ø12мм | кг | 223
48 | Монолитные стены толщ. 300 мм бетон В20 | м3 | 8.3
49 | Арматурный каркас арматура А3 Ø12мм | кг | 904
50 | Балка Б-1 3,2х0,25х0,5м 0,40м3 1000кг | шт | 1
51 | Плита ПО-4 2,3х1,1х0,22м 0,47м3 1175кг | шт | 2
52 | КС 10-9 (0,24м3 – 600кг) | шт | 2
53 | КЦП 1-10-2 (0,1м3 – 250кг) | шт | 2
54 | КО 6 (0,02м3- 50кг) | шт | 2
55 | ПД 6 2,5х1,75х0,22м (0,85м3- 2100кг) | шт | 2
56 | Бетонный лоток, бетон В15 | м3 | 4
57 | Люк чугунный для колодца Т (0,1тн) | шт | 2
58 | Стремянка С7 ТПР 901-09-11.84 | шт/кг | 2/60
59 | Сальник набивной для прохода трубы через стенки камеры 0,5м Ду1200 226,8кг | шт | 2
60 | Муфта для прохода трубы через стенки камеры ID 500 | шт | 1
61 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 40.6
62 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 40.6
63 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 6.8
64 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 6.8
65 | Огрунтовка ГФ-021-2слоя, окраска ПФ-115 стремянки 2 слоя | м2 | 1.62
| Колодцы канализационные Ø1500 | шт | 6
66 | Щебеночная подготовка толщ. 10 см | м3 | 1.8
67 | ПН 15 (0,38м3 – 950кг) | шт | 6
68 | КС 15-9 (0,4м3 – 1000кг) | шт | 18
69 | КЦП 1-15-2 (0,27м3 – 680кг) | шт | 6
70 | Муфта для прохода через ж/б колодец OD 285 | шт | 8
71 | Муфта для прохода через ж/б колодец ID 500 | шт | 4
72 | Стремянка С-7 ТПР 901-09-11.84 | шт/кг | 4/120
73 | Стремянка С1-07 ТПР 902-09-22.84 | шт/кг | 2/58,4
74 | КС 7-3 (0,05м3 – 130кг) | шт | 6
75 | КО 6 (0,02м3- 50кг) | шт | 18
76 | Бетонный лоток, бетон В15 | м3 | 2.8
77 | Люк чугунный для колодца Т (0,1тн) | шт | 6
78 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 98
79 | Вертикальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 98
80 | Огрунтовка битумной мастикой | м2 | 12
81 | Горизонтальная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами 2 слоя гидроизола | м2 | 12
82 | Огрунтовка стремянки ГФ-021 за два раза, окраска ПФ-115 2 слоя | м2 | 4.8
Арматура
83 | Задвижка фланцевая Hawle 4000 А, Ду100, Ру10, 15кг | шт | 4
84 | Вантуз для сточ. вод Hawle №9863, Ду100, Ру10, 26кг | шт | 4
85 | Тройник п/э SDR17 DN250х100 | шт | 4
86 | Втулка п/э Ду100, Ру10 | шт | 4
87 | Фланец плоский свободный накидной ст. Ду100мм, Ру10 | шт | 4
Начальник ОПП Максимов В.В.