Приложение № 6

к техническому заданию

График производства работ по техническому обслуживанию газопотребляющего оборудования

за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

| Наименование объекта, наименование и количество газоиспользующего оборудования |  | В том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Котельная по адресу: г. Самара, Студеный овраг, НФС-2, площадка 2 подъема | Vitoplex 100 (1,12 Мвт)- 3 шт | ТО | ТО | ТО | ТО,ОТКЛ | - | - | ТР | - | - | ТО, ВКЛ | ТО | ТО |
|  | ГРПШ | ОТС, Н | ОТС | ОТС | ОТС, Н | - | - | ТР, ТО, Н | - | - | - | ОТС | ОТС, ТО, Н |
| Котельная по адресу: г. Самара, ул. Обувная, 136 ГОКС | Ferroli RSW 1060-2шт Ferroli RSW 525-1 шт | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТР | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО |
|  | ГРП | ОТС | ОТС | ОТС, Н | ОТС | ОТС | ТР, ТО, Н | ОТС | ОТС | ОТС, Н |  |  | ТО, ОТС, Н |
| Котельная по адресу: г. Самара, Южное шоссе, 3А НФС-3 | Logano SK755 кВт-3шт (600-2шт,730-1шт кВт) | ТО | ТО | ТО | ТО, ОТКЛ | - | - | ТР | - | - | ТО, ВКЛ | ТО | ТО |
|  | ГРУ | ОТС, Н | ОТС | ОТС | ОТС, Н | - | - | ТР, ТО, Н | - | - | - | ОТС | ОТС, ТО, Н |
| Котельная по адресу: г. Самара, пос Кряж, ул. Первая Кряжская, 68 КНС-13 | Vitoplex 100 (200 кВт) -2 шт | ТО | ТО | ТО | ТО, ОТКЛ | - | - | ТР | - | - | ТО, ВКЛ | ТО | ТО |
|  | ГРУ | ОТС, Н | ОТС | ОТС | ОТС, Н | - | - | ТР, ТО, Н | - | - | - | ОТС | ОТС, ТО, Н |

Принятые сокращения: ТР- текущий ремонт;

ТО-техническое обслуживание;

ОТС- Осмотр технического состояния;

Н- настройка;

ОТКЛ - отключение котельной на летний период с опломбировкой входной задвижки;

ВКЛ - включение котельной на отопительный период со снятием пломбы с входной задвижки.

Примечание: В соответствующей графе проставляется вид услуг, в случае их не проведения в определённом месяце ставится прочерк.

Главный энергетик                                                                                                                                                                                          С.Л. Нагорный