Приложение № 7

к техническому заданию

График производства работ по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них

за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.

| Наименование объекта, наименование газового оборудования, количество | В том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| 1. Газопровод к отопительной котельной на площадке 2-го подъема НФС-2, г. Самара, Студеный овраг, Кировский район, площадка 2-го подъема НФС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка надземная на газопроводе среднего давления Ду 100 мм. – 3 шт; | ТО | - | - | ТО | - | - | ТР | - | - | ТО | - | - |
| Надземный стальной газопровод среднего давления Ду 100 мм. – 0,045 км.; | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |
| Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Ду 100 мм. – 0,025 км.; | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |
| 2. Газопровод к отопительной котельной на площадке ГОКС, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка надземная на газопроводе высокого давления Ду 150 мм. – 2 шт; | ТО | - | - | ТО | - | - | ТР | - | - | ТО | - | - |
| Задвижка надземная на газопроводе среднего давления Ду 250 мм. – 1 шт; | ТО | - | - | ТО | - | - | ТР | - | - | ТО | - | - |
| Надземный стальной газопровод высокого давления Ду 150 мм. – 0,214 км.; | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |
| Надземный стальной газопровод среднего давления Ду 250 мм. – 0,046 км.; | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |
| Газопровод к отопительной котельной на площадке КНС-13, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Первая Кряжская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка надземная на газопроводе высокого давления Ду 50 мм. – 1 шт; | ТО | - | - | ТО | - | - | ТР | - | - | ТО | - | - |
| Надземный стальной газопровод высокого давления Ду 50 мм. – 0,022 км.; | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |
| Газопровод к отопительной котельной на площадке НФС-3, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Южное шоссе, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка надземная на газопроводе высокого давления Ду 100 мм. – 3 шт (перед и после ШРП, и на вводе в котельную НФС-3); | ТО | - | - | ТО | - | - | ТР | - | - | ТО | - | - |
| Надземный газопровода в/д Ду 100 мм от ШРП-531до котельной НФС-3 | О | - | - | О | - | - | О | - | - | О | - | - |

Принятые сокращения: ТО - техническое обслуживание;

О - осмотр технического состояния газопроводов;

ТР – текущий ремонт запорной арматуры.

Главный энергетик																	С.Л. Нагорный