Приложение №11

к Техническому заданию

Требования к персоналу, охране труда и промышленной безопасности

1. Требования к персоналу:

Персонал исполнителя должен быть не моложе 18 лет,  прошедший медицинское освидетельствование в соответствии с вредными и опасными факторами, действующими на производстве, обученный по соответствующим программам, аттестованный и имеющий действующие удостоверения:

- на право обслуживания котлов на газообразном и жидком топливе (операторы котельной);

- на право эксплуатации ТЭУ (оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, оперативные руководители);

- на право обслуживания систем автоматики безопасности газифицированных котлов;

- на право ведения газоопасных работ.

Руководители и инженерно-технические работники  должны  быть аттестованы в объеме требований промышленной безопасности необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

«Исполнитель» обязан: проводить со своим персоналом - вводный, первичный, повторный и целевой инструктаж; противоаварийные тренировки;  проводить периодический медицинский осмотр работников с учетом выполняемой ими работы и профессии;  обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты на рабочих площадках «Заказчика»; не допускать к работе своих работников без установленных средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), а также в неисправной, загрязнённой спецодежде и спецобуви;

Каждый работник «Исполнителя» при выполнении работ на производственных объектах «Заказчика» обязан: носить спецодежду, спецобувь и другие средства СИЗ, согласно утверждённых норм и установленного порядка; применять только проверенные средства индивидуальной защиты; не применять СИЗ, с истекшим сроком поверки или состояние которых не соответствует выполняемым функциям; владеть приёмами оказания до врачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях;

Каждый работник «Исполнителя», допущенный для производства работ на территорию «Заказчика», должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные как собственным предприятием, так и выполнять требования трудового распорядка «Заказчика».

Работники «Исполнителя» обязаны соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и производственной санитарии, предусмотренные действующим Законодательством РФ, правилами и нормами;

«Исполнитель» обязан обеспечить:

- выполнение требований промышленной безопасности согласно законодательству РФ, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов, действующим нормам и правилам;

- исключение присутствия работников подрядчика или субподрядчика на  территории «Заказчика», которые находятся под воздействием алкоголя или наркотиков;

- оформление наряда - допуска на работы повышенной опасности, контроль за проведением огневых, газоопасных, земляных работ, и других работ повышенной опасности ;

- присутствие на рабочей площадке инженерно - технического работника, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ;

Главный энергетик									  С.Л. Нагорный