Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

По поз.№5 СБ000097 ДТС-075-50М - какая длина?

К поставке необходимо:

-10 шт 200 мм длина

- 5 шт 120 мм  длина

По поз.№6  СБ000102 САУ М7.Е - какой корпус? САУ- М7.Е-Н

По поз.№7  Датчик температуры и влажности : возможна поставка ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха - https://owen.ru/product/pvt10

По поз.№2   ПД100-ДИ 10кгс/см2 - какая резьба? какая класс точности? М20х1,5   класс 0,5