Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

**По поз.№5** СБ000097 ДТС-075-50М - какая длина?

К поставке необходимо:

**-10 шт 200 мм длина**

**- 5 шт 120 мм длина**

**По поз.№6** СБ000102 САУ М7.Е - какой корпус? **САУ- М7.Е-Н**

**По поз.№7** Датчик температуры и влажности : возможна поставка ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха - <https://owen.ru/product/pvt10>

**По поз.№2**  ПД100-ДИ 10кгс/см2 - какая резьба? какая класс точности? **М20х1,5 класс 0,5**