Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

Поз.5 Датчик температуры ДТС-075-50М –

К поставке необходимо:

-10 шт 200 мм длина

- 5 шт 120 мм  длина

Поз.6 Сигнализатор уровня САУ М7.Е – уточнить корпус:

САУ- М7.Е-Н

Поз.7 Датчик температуры и влажности ДТВ10, 4…20 мА, RS-485 (ModBus RTU) – Уточнить корректную маркировку прибора (указана не существующая):

Возможна поставка ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха - https://owen.ru/product/pvt10

Поз.8 Термосопротивление ТСМ – уточнить полную маркировку прибора:

ТСМ- 0979 50М/С/3/0/+120

Поз.29 Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ 10кгс/см2 – уточнить резьбу и класс точности:

М20х1,5  класс  0,5