Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

**Поз.5** Датчик температуры ДТС-075-50М –

К поставке необходимо:

**-10 шт 200 мм длина**

**- 5 шт 120 мм длина**

Поз.6 Сигнализатор уровня САУ М7.Е – уточнить корпус:

**САУ- М7.Е-Н**

**Поз.7** Датчик температуры и влажности ДТВ10, 4…20 мА, RS-485 (ModBus RTU) – Уточнить корректную маркировку прибора (указана не существующая):

**Возможна поставка ПВТ10 датчик (преобразователь) влажности и температуры воздуха -** [**https://owen.ru/product/pvt10**](https://owen.ru/product/pvt10)

**Поз.8** Термосопротивление ТСМ – уточнить полную маркировку прибора:

**ТСМ- 0979 50М/С/3/0/+120**

**Поз.29** Преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ 10кгс/см2 – уточнить резьбу и класс точности:

**М20х1,5 класс 0,5**