Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

- Требуемая  резьба присоединения:

поз. 1  G 1/2-1,5.

поз.  10, 11, 12  Резьба дюймовая - 1/2.

поз.  15  Резьба на всех М20*1,5.

- Рассматриваете ли вы манометры со шкалой в МПа вместо кгс/см2?:

поз. 1,3,5,6 Рассматривается.

поз.  4,7,8,9, 10, 11, 12   Рассматриваем только манометры со шкалой - кгс\см2.

поз.  15  Рассматривается.