Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1. Просим указать модель -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | СГ000280 | Коммутатор DVS фирмы Delta | шт | 2,00 |

**Ответ - DVS -005**

2. Панель MT8150x снята с производства, замена MT8150XE. Просим

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | СВ000535 | Панель оператора графическая MT8150x | шт | 2,00 |

**Ответ -** **Замена согласовано на MT8150XE.**

3. 3. Просим уточнить

Длина погружной части, мм 46, 64, 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | СВ001904 | Термометр ТМТБ-3, диапазон показаний давлений 0-0,6МПа, Диапазон показаний температур 0-120°С, присоединение осевое | шт | 4,00 |

**Ответ -** **Для согласования определенной дли просим уточнить наличие в комплекте монтажной гильзы.**