Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1. Просим указать модель -

| 38 | СГ000280 | Коммутатор DVS фирмы Delta | шт | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ  -   DVS -005

2. Панель MT8150x снята с производства, замена MT8150XE. Просим

| 21 | СВ000535 | Панель оператора графическая MT8150x | шт | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ  -   Замена согласовано на MT8150XE.

3. 3. Просим уточнить

Длина погружной части, мм 46, 64, 100

| 29 | СВ001904 | Термометр ТМТБ-3, диапазон показаний давлений 0-0,6МПа, Диапазон показаний температур 0-120°С, присоединение осевое | шт | 4,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ответ  -  Для согласования определенной дли просим уточнить наличие  в комплекте монтажной гильзы.