Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1. В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 1, 3-12,15 в диапазоне показаний прибора с единицами измерения в кгс/см2, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

**Ответ:**

**Поз. №1** необходимые единицы измерения только кгс/см2;

**Поз. №3,4,6** Согласовано исполнение диапазона в кПа или Мпа;

**Поз. №5** манометры в диапазоне от 0 до 16 кгс/см2;

**Поз. №7,8,10,12**требуются приборы с единицами измерения только в кгс/см2;

**Поз. №9,15** По единице измерения мПа – допустимо;

**Поз. №11** Единица измерения прибора только в кг/см2.

1. В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 17 уточните диапазон показаний прибора, резьбу присоединения, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

**Ответ:** все уточнения в ОЛ

1. В техническом задании (описание объекта закупки) требуются манометры по пунктам № 16 в диапазоне показаний прибора с единицами измерения в бар, возможна ли подача заявки и последующая поставка в стандартном исполнении диапазона в кПа или Мпа?

**Ответ:** к поставке необходим только Вакууметр EN837-1 от-1 до 0 бар с осевым присоединением идет к прибору. По единице измерения кПа или Мпа – допустимо.

1. Оценка заявок производится по критерию цены договора без учета НДС (т.е. одинаково по отношению ко всем участникам), указанной в Приложении № 2.2 – Ценовое предложение, в котором Участник указывает цену без НДС и с НДС (если участник является плательщиком НДС), нарушений конкуренции нет.