Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1).Лот 3- Рассматриваете ли вы аналог по позиции № 1 с исполнением У2 по ГОСТ 15150-69, группой L3 по ГОСТ Р 52931-2008 ?

Ответ  - Аналоги не рассматриваются.

2) Лот 3- рассматриваете ли вы аналог с IP 40 по позициям № 3-10?

Ответ:

Поз. №3,4,6 Рассматривается к поставке эквиваленты с сохранением всех  заявленных  в закупке  технических характеристик  товаров;

Поз. №5 Аналог с IP 40 не рассматривается;

Поз. №7,8,9,10 Аналог с IP 40 не рассматривается.

3) Лот 3- Рассматриваете ли вы аналог по позициям № 11,12,13,14,15,18, которые являются полными эквивалентами, указанных в тех задании приборах, единственное отличие – в маркировке и номенклатуре изделия?

Ответ:

Поз. №11,12,13,14,15   Эквиваленты не рассматривается;

Поз. 17 Поставка согласно  ОЛ;

Поз. №16,18  Эквиваленты  не рассматривается.