Добрый день, в ответ на ваш запрос сообщаем уточненную информацию:

1).Лот 3- Рассматриваете ли вы аналог по позиции № 1 с исполнением У2 по ГОСТ 15150-69, группой L3 по ГОСТ Р 52931-2008 ?

 **Ответ -** Аналоги не рассматриваются.

2) Лот 3- рассматриваете ли вы аналог с IP 40 по позициям № 3-10?

**Ответ:**

**Поз. №3,4,6** Рассматривается к поставке эквиваленты с сохранением всех заявленных в закупке технических характеристик товаров;

**Поз. №5** Аналог с IP 40 не рассматривается;

**Поз. №7,8,9,10** Аналог с IP 40 не рассматривается.

3) Лот 3- Рассматриваете ли вы аналог по позициям № 11,12,13,14,15,18, которые являются полными эквивалентами, указанных в тех задании приборах, единственное отличие – в маркировке и номенклатуре изделия?

**Ответ:**

**Поз. №11,12,13,14,15** Эквиваленты не рассматривается;

**Поз. 17** Поставка согласно ОЛ;

**Поз. №16,18** Эквиваленты не рассматривается.